ГРАДСКА УПРАВА ПИРОТ
Српских владара 82

18300 Пирот

[image: image1.jpg]



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
УРЕЂЕЊЕ ЛУЖНИЧКЕ УЛИЦЕ
редни број 1.3.35/2019
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије број 68/2015), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Службени гласник Републике Србије број 86/2015),   Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-425/2019 од 24.05.2019. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 404-426/2019 од 24.05.2019. године припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за отворени поступак јавне набавке радова – Уређење Лужничке улице, редни број 1.3.35/2019
Конкурсна документација садржи:
	Поглавље
	Назив поглавља
	Страна

	
	Позив за подношење понуда
	3

	I
	Општи подаци о јавној набавци
	5

	II
	Подаци о предмету јавне набавке
	5

	III
	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуални додатни радови и сл.
	5

	IV
	Спецификација понуде са образложењем структуре цене
	6

	V
	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
	33

	VI
	Упутство понуђачима како да сачине понуду
	47

	VII
	Образац понуде
	56

	VIII
	Образац трошкова припреме понуде
	60

	IX
	Образац изјаве о независној понуди
	61

	X
	Модел уговора
	62


.
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: Градска управа Пирот

Адреса Наручиоца: Српских владара бр. 82, 18300 Пирот


Интернет адреса Наручиоца: www.pirot.rs

Врста наручиоца: Градска и општинска управа


Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке 


Врста предмета: Радови
Предмет јавне набавке бр. 1.3.35/2019: Уређење Лужничке улице, ОРН: 45233140 - Радови на путевима.

Број партија:
Јавна набавка није обликована у партије.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Избор најповољније понуде између достављених прихватљивих понуда ће се извршити применом критеријума "Најнижа понуђена цена".
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети у Градској управи Пирот у канцеларији бр. 37 непосредно или путем мејла javnenabavke@pirot.rs, путем сајта www.pirot.rs, на Порталу јавних набавки, као и путем поште.


Начин подношења понуде и рок:
Рок за подношење понуде је 26.06.2019. године до 12 часова.

Понуда се сматра благовременом ако је примљена од стране писарнице Градске управе Пирот, канцеларија бр. 4 у року и то најкасније до 12 часова 26.06.2019. године без обзира на начин достављања.
Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти на којој је на предњој страни написан текст: „Понуда за набавку радова: Уређење Лужничке улице, чији је наручилац Градска управа Пирот, редни број 1.3.35/2019“, са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача. Понуду доставити на адресу:

Градска управа Пирот
ул. Српских владара број 82

Писарница, канцеларија бр.4

18300 Пирот
Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда извршиће се дана 26.06.2019. године у 12:15 часова у малој сали скупштине Града Пирота. Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији поднети оверена овлашћења за учешће у поступку отварања понуда.

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији поднети оверена овлашћења за учешће у поступку отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда


Особа за контакт:
Славица Пејић
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Градска управа Пирот.  

Адреса: Српских владара 82,18300 Пирот.

ПИБ: 100386203; матични број: 07131674; текући рачун: 840-4640-79 – Управа за трезор.

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке је набавка радова: Уређење Лужничке улице.
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
Не спроводи се резервисана јавна набавка.
5. Контакт (лице или служба) 
Лице за контакт: Славица Пејић
Е - mail адреса: javnenabavke@pirot.rs

Број факса: 010-313-901.
Интернет страница: www.pirot.rs
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1.Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1.3.35/2019: Уређење Лужничке улице, ОРН: 45233140 - Радови на путевима.
Процењена вредност јавне набавке: 2.500.000,00 динара без ПДВ-а
III   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНИ ДОДАТНИ РАДОВИ И СЛ. 
Врста, опис и количина радова дати су у опису радова који је саставни део понуде. Контрола извршења при извршењу набавке радова ће се спроводити преко овлашћеног лица Наручиоца, Градске управе Пирот.

IV СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ (ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН) СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
Напомена: Уколико се понуђач позива на члан 10. став 2. тачку 3) Закона о порезу на додату вредност није потребно попуњавати колоне 4 и 6 нити је потребно уписивати изнод ПДВ-а у рекапитулацији.
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
Изградња дела улице Лужничка у Пироту
1. Саобраћајница-грађевински радови
	Предмет ЈН
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3
	4
	5 (2X3)
	6 (2X4)

	1.   ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

	1.1. Обележавање и исколчавање трасе и елемената саобраћајница и одржавање мерења током извођења радова
	m¹
	95,00
	
	
	
	


	1.2. Демонтажа стубова јавне расвете, складиштење на месту које одреди инвеститор и поновна монтажа.
	kom
	2,00
	
	
	
	

	1.3. Демонтажа металне ограде и складиштење на месту које одреди инвеститор
	m¹
	30,00
	
	
	
	

	1.4. Припрема радних спојева за наставак асфалтних радова. Исецање ивице асфалтног коловоза d=6-10cm машином за сечење асфалта.
Графички прилог бр. 5.
	m¹
	28,00
	
	
	
	

	1.5. Рушење асфалтног застора на коловозу и платоу машинским путем, по пројекту, просечне дебљине d=7.0cm, са утоваром и одвозом порушеног материјала на депонију до СТД=10km
Графички прилог бр.5
	m²
	15,00
	
	
	
	

	1.6. Рушење постојећих ивичњака на бетонској подлози. Цена обухвата: рушење ивичњака и подлоге пикамером, машински утовар шута у возило и одвоз на депонију СТД=10km.
Графички прилог бр. 5.
	m¹
	30,00
	
	
	
	

	1.7. Висинско регулисање шахт поклопаца на пројектовану коту. Позиција обухвата рушење постојеће и израду  нове поклопне плоче, шахте димензије 2,0/2,0/0,20m, од бетона MB30, двоструко армиране мрежастом арматуром Q785. У плочу уградити  нови рам са поклопцем, носивости 400kN, a  постојећи рам  демонтирати зајендо са поклопцем и складиштити на месту које одреди инвеститор.
	kom
	1,00
	
	
	
	

	1.8. Блиндирање постојећих сливника. Цена обухвата: демонтажу решетке, рушење бетонског дела до потребне коте, бетонирању одвода и испуњавању шупљине песком Решетке сливника пренети возилом на место које одреди надзорни орган.
	kom
	1,00
	
	
	
	

	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ УКУПНО
	
	

	2.   ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

	2.1. Машински ископ запрљаног тампона и хумусног материјала на траси у слоју дебљине d=20.00cm, са утоваром и одвозом на депонију СТД=10km   
Према доказници радова;  550,00x0,20=110,00     
	m³
	110,00
	
	
	
	

	2.2. Ископ материјала III и IV категорије до пројектоване коте (10% ручно дотеривање), са утоваром и одвозом на депонију СТД=10km.
Према доказници радова;   550,00x(0,35-0,20)= 82,5              
	m³
	82,50
	
	
	
	

	2.3. Планирање и набијање подтла са обрадом до потребне збијености, минимум Ms=25,0 MPa.
Према доказници радова;        
	m²
	550,00
	
	
	
	

	2.4. Замена материјала у подтлу (слабо носиво тло) на саобраћајници у слоју дебљине d=0.5m ломљеним каменом d=20,0 до 25,0cm. Замену радити у слојевима дебљине 25cm. Цена обухвата: ископ, набавку материјала,  транспорт, уграђивање и обраду у сувом (црпљење воде) до потребне збијености.
	m³
	15,00
	
	
	
	

	2.5. Израда насипа од ДКМ материјала димензије зрна 0-63мм  до коте постељице саобраћајнице. Цена обухвата: набавку и транспорт материјала, рад машина на насипању, разастирању, грубом планирању, квашењу и сабијању материјала. Насип радити у слојевима дебљине 20cm, са машинским планирањем и ваљањем и обрадом до потребне збијености минимум Ms=40,0 MPa.
Према доказници радова;      
	m³
	110,00
	
	
	
	

	2.6. Хумузирање зеленог појаса слојем хумуса d=15.0cm
Графички прилог бр. 5.
	m²
	10,00

	
	
	
	

	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ УКУПНО
	
	

	3.   КОЛОВОЗНА  КОНСТРУКЦИЈА

	3.1. Уграђивање тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног каменог агрегата 0/63mm, дебљине d=30,0cm на саобраћајници и на пешачким стазама. Цена обухвата: набавку и превоз материјала, машинско разастирање, фино планирање и ваљање вибро ваљком уз потребно квашење. Контролу збијености извршити кружном плочом (ø30cm). Захтевани модул стишљивости на саобраћајници је Ms=70,0 MPa, а на пешачким стазама Ms=50,0 Mpa
Према доказници радова;        
	m³
	165,00
	
	
	
	

	3.2. Набавка, транспорт и уградња сивих вибро-пресованих бетонских ивичњака 18/12cm на бетонској подлози  (MB15) према детаљу из пројекта.
Графички прилог бр. 5.
	m¹
	230,00
	
	
	
	

	3.3. Набавка, транспорт и уградња сивих вибро-пресованих бетонских ивичњака 8/20cm на бетонској подлози (MB15) према детаљу из пројекта.
Графички прилог бр. 5.
	m¹
	4,00
	
	
	
	

	3.4. Справљање и машинско уграђивање асфалтне масе BNHS16, дебљине d=6,0cm, од кречњачког агрегата, у свему према стандарду, односно опште техничким условима. Цена обухвата: справљање са набавком материјала,  транспорт, уграђивање и збијање асфалтне мешавине.
Графички прилог бр. 5.
	m²
	550,00
	
	
	
	

	3.5. Израда банкина од дробљеног каменог агрегата 0-31.5mm, дебљине d=10,0cm, по пројекту. Цена обухвата: набавку и превоз материјала,  разастирање, планирање и ваљање вибро ваљком уз потребно квашење.
Према доказници радова;  95,0x0,10=9,5      
	m³
	9,50
	
	
	
	

	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА УКУПНО
	
	

	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ УКУПНО
	
	


2.  ВОДОВОД
	Предмет ЈН
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3
	4
	5 (2X3)
	6 (2X4)

	ВОДОВОД

	1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

	1.1.Геодетски радови на припреми за извођење радова: исколчавање трасе водоводне мреже, осигурање исколчане трасе, обележавање положаја будућег подземног хидраната, као и геодетско праћење и предаја  објекта по завршетку радова.
Обрачунава се и плаћа по м1.
	m1
	95,00
	
	
	
	

	1.2.Истраживање и обележавање подземних инсталација. Пре почетка радова, дуж трасе треба извршити истраживања и дефинисање постојећих подземних инсталација ( водовода, канализације, електро и ПТТ инсталација ) те утврдити тачна места укрштања са новом инсталацијом. За истраживање и дефинисање постојећих подземних инсталација 
користити истражне јаме и катастар подземних инсталација у сарадњи са представницима комуналних организација водовода, канализацијеПТТ , електродистрибуције. На свим овим местима, где траса пресеца постојеће подземне инсталације треба усагласити услове укрштања или измештања постојећих инсталација са захтевима и упутствима власника или корисника тих инсталација или водова. Обрачунава се паушално
Обрачунава се и плаћа паушално
	Пауш.
	1,00
	
	
	
	

	1.3. Површинско засецање асфалтних и бетонских површина у делу ул. Ћирила и Методија и ул. Нишавске  за израду  вода  водоводне мреже машином за сечење асфалта.  Цена сечења дата је по дужном метру реза
Обрачунава се и плаћа по м1.
	m1
	10,00
	
	
	
	

	1.4. Раскопавање бетонских и асфалтних површина ради проласка каналских ровова ширине у зависности од пречника цевовода  и њихово враћање у првобитно стање.
Обрачунава се и плаћа по м2.
	m2
	5,00
	
	
	
	

	1.5. Ископ земље ИИИ категорије за каналске ровове водоводне мреже ширине 0.6 м, просецне дубине 1.2 м, са правилним одсецањем и планирањем бочних страна и дна рова. Ископ извршити у свему према пројекту. По потреби извршити црпљење атмосферске или подземне воде. За дубине веће од 1.0 м извршити разупирање рова. Ископану земљу одбацити најмање 1.0 м од ивице рова и обезбедити од обрушавања. ( 80% машински ископ и 20% ручни ископ )
Обрачунава се и плаћа по м3 ископаног рова.
	m3
	57,00
	
	
	
	

	1.6. Фино планирање дна канаског рова водовода у одговарајућем нагибу за полагање водоводних цеви.
Обрачунава се и плаћа по м2.
	m2
	57,00
	
	
	
	

	1.7. Набавка, транспорт  и насипање средњезрног песка у ров. Прво убацити слој дебљине 10цм за постељицу цеви и набити до мин 90% збијености по стандардном Прокторовом опиту. После завршене монтаже цеви, песак пажљиво набијати испод и уз бокове цеви са истовременом подизањем оплате тако да се оствари контакт песка  и терена. насипање вршити у слојевима од 10-20цм изнад темена цеви са набијањем од 90% по Проктору. Песак пажљиво набити око и изнад темена цеви. Радове извести у свему према условима произвођача цеви . Обрачун по м3 набављеног и уграђеног песка.
Обрачунава се и плаћа по м3.
	m3
	17,00
	
	
	
	

	1.8. Набавка, транспорт и уградња  шљунка д= мах 32мм, у ров испод бетонских и асфалтних површина . После полагања и испитивања цевовода ров затрпати шљунком у слојевима до 20цм са набијањем до постизања мин 70% релативне збијености ( ДР>70%). Обрачун по м3 уграђеног шљунка.
Обрачунава се и плаћа по м3.
	m3
	40,00
	
	
	
	

	1.9. Одвоз вишка земље, по затрпавању каналског рова на за то унапред одређену депонију, од стране инвеститорана, удаљености не веће од 5 км.Због растреситости се рачуна са повећањем 25%
Обрачунава се и плаћа по м3 одвежене земље.

	  m3
	47,00
	
	
	
	

	УKУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	
	

	2. БЕТОНСKИ РАДОВИ

	2.1. Набавка потребног материјала и израда бетонских анкер блокова и ослонаца за водоводну арматуру  од бетона МБ20.
Обрачун по м3 уграђеног бетона.
	m3
	1,20
	
	
	
	

	2.2. Набавка потребног материјала и израда армирано бетонске водоводне шахте од бетона МБ30 са армиранобетонским зидовима дебљине 20цм и горњом плочом дебљине 20цм са отвором за силаз и постављање ливено-гвозденог поклопца са рамом за тешки саобраћај. Дно шахте је полагањем опеке у слоју песка мин  д=15цм. На зиду испод отвора за силаз поставити ливеногвоздене пењалице.
Обрачун по комаду изведене шахте у свему према детаљима у пројекту.
минимални светли отвор 150x150x140 цм
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	2.3. Набавка потребног материјала и израда проширења армирано бетонске водоводне шахте димензија 1,8м x 1,0м од бетона МБ30 са армиранобетонским зидовима дебљине 20цм и поновним бетонирањем  целе горње плоче 2,8 x 1,8м дебљине 20цм са отвором за силаз и постављање постојећег ливено-гвозденог поклопца са рамом за тешки саобраћај. Дно шахте је од армираног бетона МБ30 д=20цм. На зиду испод отвора за силаз поставити ливеногвоздене пењалице.
Обрачун по комаду изведене шахте у свему према детаљима у пројекту.У цену улази и разбијање зида шахте, где се врши проширење
минимални светли отвор проширења  80цм x140цм x140 цм
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	2.4. Набавка, транспорт и уградња елипсастог поклоца са оквиром од нодуларног лива са пригушним улошком интегрисаним у оквир, поклопац изменљив, осигуран од извртања и затварања, са системом аутоматског закључавања са двоструком опругом интегрисаном у поклопац, водонепропустан, производ фирме "Пуратор", димензија 350x250/18мм, тежине 12кг или сличан одговарајућих катрактеристика .
Обрачун по комаду уграђеног поклопца са потребним помоћним материјалом.
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	УKУПНО БЕТОНСKИ РАДОВИ
	
	

	3. МОНТАЖНИ РАДОВИ

	3.1. Набавка цеви, транспорт цеви и монтажа цевовода од полиетиленских цеви квалитета ПЕХД ПЕ100  ПН 10МПа Д 63мм произвођача Пештан или неког другог сличних карактеристика. Цеви се међусобно спајају електрофузионим заваривањем, а на водоводну арматуру и ливеногвоздене фазонске комаде одговарајућим ПЕ туљком са слободном прирубницом.
Обрачун по м' монтираног цевовода у зависности од пречника цеви.
	
	
	
	
	
	

	ПЕ100, 10 бара ДН 63 мм
	m'
	95,00
	
	
	
	

	ПЕ100, 10 бара ДН 90 м
	m'
	1,00
	
	
	
	

	3.2. Набавка транспорт и монтажа фазонских комада од полиетилена квалитета ПЕХД ПЕ100. Цеви и фазонски комади се међусобно спајају електрофузионим заваривањем, а на водоводну арматуру и ливеногвоздене фазонске комаде одговарајућим ПЕ туљком са слободном прирубницом.
Обрачун по ком монтираног фазонског комада.
	
	
	
	
	
	

	СА седласта спојница ПЕ ПН100 ДН 110/63 мм  
	kom.
	1,00
	
	
	
	

	СА седласта спојница ПЕ ПН100 ДН 110/63 мм  
	kom.
	3,00
	
	
	
	

	3.3. Испитивање водоводне мреже од шахте  где се прикључује мрежа до краја крака у целости на пробни притисак. О самом испитивању сачинити записник који мора да буде потписан од стране надзорног органа.
Обрачун по м' испитане мреже.
	m'
	95,00
	
	
	
	

	3.4. Геодетско снимање за катастар. Пре затрпавања снимити изведено стање цевовода и податке унети у катастар подземних инсталација са издавањем протокола. Обрачун по м1 снимљеног цевовода
	m'
	95,00
	
	
	
	

	УKУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ
	
	

	4. ОСТАЛИ РАДОВИ

	4.1. Kрпљење бетонских и асфалтних површина на траси  водоводне мреже слојем асфалта на тампон подлози,  у дебљини слоја асфалта д=7+4цм  а у делу плоча шахти д= 4цм . Обрачун по м2 асфалтиране површине ( бетониране ).
Обрачунава се и плаћа по м2.
	m2
	5,00
	
	
	
	

	4.2. Додатак за непредвиђене радове. Обзиром да се ради о изградњи цевовода водоводне мреже поред објекта школе , где су објекти у функцији, неопходно је предвидети средства за непредвиђене радове према процени до 5% од укупних радова. Обрачун по одобрењу надзорног органа и фактурама за стварно настале трошкове укључујући рад и материјал.
Обрачунава се и плаћа паушално.
	Пауш.
	
	
	
	
	

	УKУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ
	
	

	ВОДОВОД УКУПНО
	
	


3.  КАНАЛИЗАЦИЈА
	Предмет ЈН
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3
	4
	5 (2X3)
	6 (2X4)

	КАНАЛИЗАЦИЈА

	1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

	1.1.Геодетски радови на припреми за извођење радова: исколчавање трасе водоводне мреже, осигурање исколчане трасе, обележавање положаја будућег подземног хидраната, као и геодетско праћење и предаја  објекта по завршетку радова.
Обрачунава се и плаћа по м1.
	m1
	95,00
	
	
	
	

	1.2.Истраживање и обележавање подземних инсталација. Пре почетка радова, дуж трасе треба 
извршити истраживања и дефинисање постојећих подземних инсталација ( водовода, канализације, електро и ПТТ инсталација ) те утврдити тачна места укрштања са новом инсталацијом. За истраживање и дефинисање постојећих подземних инсталација користити истражне јаме и катастар подземних инсталација у сарадњи са представницима комуналних организација водовода, канализацијеПТТ , електродистрибуције. На свим овим местима, где траса пресеца постојеће подземне инсталације треба усагласити услове укрштања или измештања постојећих инсталација са захтевима и упутствима власника или корисника тих инсталација или водова. Обрачунава се паушално
Обрачунава се и плаћа паушално
	пауш.
	1,00
	
	
	
	

	1.3.Површинско засецање асфалтних и бетонских површина у ул. Ћирила и Методија  за израду прикључног вода канализационе мреже машином за сечење асфалта.  Цена сечења дата је по дужном метру реза.
Обрачунава се и плаћа по м1.
	m1
	12,00
	
	
	
	

	1.4.Раскопавање бетонских и асфалтних површина ради проласка каналских ровова ширине у зависности од пречника цевовода  и њихово враћање у првобитно стање.
Обрачунава се и плаћа по м2.
	m2
	6,00
	
	
	
	

	1.5.Ископ земље III категорије за каналске ровове канализационе мреже ширине 0.8 м, просецне дубине 1.7 м, са правилним одсецањем и планирањем бочних страна и дна рова. Ископ извршити у свему према пројекту. По потреби извршити црпљење атмосферске или подземне воде. За дубине веће од 1.0 м извршити разупирање рова. Ископану земљу одбацити најмање 1.0 м од ивице рова и обезбедити од обрушавања. ( 80% машински ископ и 20% ручни ископ )
Обрачунава се и плаћа по м3 ископаног рова.

	      m3
	129,00
	
	
	
	

	1.6. Ископ земље III категорије за ревизионе шахте канализационе мреже од префабрикованих елемената чисте ширине фи1000мм, дубине  према пројекту, са правилним одсецањем и планирањем бочних страна шахти. Ископ извршити у свему према пројекту. По потреби извршити црпљење атмосферске или подземне воде. Ископану земљу одбацити најмање 1.0 м од ивице зида шахте и обезбедити од обрушавања. ( 80% машински ископ и 20% ручни ископ )
Обрачунава се и плаћа по м3 ископане шахте
	      m3
	3,60
	
	
	
	

	1.7.Фино планирање дна канаског рова  канализације у одговарајућем нагибу за полагање водоводних цеви.
Обрачунава се и плаћа по м2.
	m2
	76,00
	
	
	
	

	1.8. Набавка, транспорт  и насипање средњезрног песка у ров. Прво убацити слој дебљине 10цм за постељицу цеви и набити до мин 90% збијености по стандардном Прокторовом опиту. После завршене монтаже цеви, песак пажљиво набијати испод и уз бокове цеви са истовременом подизањем оплате тако да се оствари контакт песка  и терена. насипање вршити у слојевима од 10-20цм изнад темена цеви са набијањем од 90% по Проктору. Песак пажљиво набити око и изнад темена цеви. Радове извести у свему према условима произвођача цеви . Обрачун по м3 набављеног и уграђеног песка..
Обрачунава се и плаћа по м3.
	m3
	30,40
	
	
	
	

	1.9. Набавка, транспорт и уградња  шљунка д= мах 32мм, у ров испод бетонских и асфалтних површина . После полагања и испитивања цевовода ров затрпати шљунком у слојевима до 20цм са набијањем до постизања мин 70% релативне збијености (ДР>70%). Обрачун по м3 уграђеног шљунка.
Обрачунава се и плаћа по м3.
	m3
	95,00
	
	
	
	

	1.10. Одвоз вишка земље, по затрпавању каналског рова на за то унапред одређену депонију, од стране инвеститорана, удаљености не веће од 5 км.Због растреситости се рачуна са повећањем 25%
Обрачунава се и плаћа по м3 одвежене земље.

	m3
	161,50
	
	
	
	

	УKУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	
	

	2. МОНТАЖНИ РАДОВИ

	2.1. Набавка и постављање коругованих канализационих  ПВЦ  С-250 цеви за радни притисак од 4 бара, а за дубину укопавања од 1.2 до 4.0м по траси из ситуације, са урачунатим фазонским комадима .  На местима продора кроз  зидове ревизионих шахти  међупростор до цеви испунити екластичним китом да би се избегла "крута веза" . Обрачун по м1 постављене цеви.

	
	
	
	
	
	

	ДН 250 мм
	m'
	     95,00
	
	
	
	

	ДН 110 мм
	m'
	10,00
	
	
	
	

	УKУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ
	
	

	3. ОСТАЛИ РАДОВИ

	3. 1. Набавка и постављање новопројектованих шахти од бетона МБ 30. Шахте су од готових елемената. Елементи шахте су прстен за шахт фи 1000/500мм дужине, и конусни завршни шахт фи 1000мм/625мм/600мм. У цену урачунати и уградњу пењалица . Обрачун по комаду  урађене шахте .

	ком
	2,00
	
	
	
	

	3.2. Набавка, транспорт и уграђивање бетона МБ20 за плочу дна ревизионог окна шахте са постављањем мрежасте Q131арматуре у доњој зони плоче дебљине 12цм Обрачун по м3 уграђеног бетона.
Обрачунава се и плаћа по м3.
	м3
	0,45
	
	
	
	

	3.3. Набавка и уградња ливених шахт поклопаца фи 60 цм са рамом, предвиђених за  тешки колски саобраћај; тј носивости 40 т  . Обрачун по комаду набављеног и уграђеног поклопца.
Обрачунава се и плаћа по ломаду
	ком.
	       2,00

	
	
	
	

	3.4. Набавка и уградња бетонских гајгер сливника са ливеном сливничком решетком. Обрачун по комаду набављеног и уграђеног гајгер сливника.Обрачунава се и плаћа по комаду
	ком.
	1,00
	
	
	
	

	3.5. Геодетско снимање за катастар. Пре затрпавања изведено стање цевовода и податке унети у катастар подземних инсталација са издавањем протокола. Обрачун по м1.
	м1
	95,00
	
	
	
	

	3.6. Крпљење бетонских и асфалтних површина на траси прикључног вода слојем асфалта на тампон подлози, у дебљини слоја асфалта д=12цм, а у делу регулације  ул. Ћирила и Методија. Обрачун по m2 асфалтиране површине.
	м2
	6,00
	
	
	
	

	3.7. Додатак за непредвиђене радове. Обзиром да се ради о изградњи канализационе мреже поред објекта школе , где су објекти у функцији, неопходно је предвидети средства за непредвиђене радове према процени до 5% од укупних радова. Обрачун по одобрењу надзорног органа и фактурама за стварно настале трошкове укључујући рад и материјал.
Обрачунава се и плаћа паушално.
	Пауш.
	
	
	
	
	

	УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ
	
	

	КАНАЛИЗАЦИЈА УКУПНО
	
	


4. Радови на изградњи јавне расвете дела улице Лужничка у Пироту 
	Позиција
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	
	1
	2
	3
	4
	5 (2X3)
	6 (2X4)

	1.СТУБНА МЕСТА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА


	1.1. Геодетско обележавање стубних места јавног осветљења (h = 6 м), са израдом геодетског елабората о обележавању,  разоткривање и обезбеђење локације, ископ темељне јаме у земљишту до III категорије са разупирањем, оријентационих дим. 0,80x0,80x1,10 м (0,7 м3), планирање и одвоз вишка ископане земље са утоваром и истоваром на депонију на удаљеност до 10 км.

	ком
	5,00
	
	
	
	

	1.2. Постављање тампон слоја од шљунка, оплате, "корпе" са анкер завртњима и два комада ПВЦ цеви ɸ=70 мм за увођење каблова у стуб јавног осветљења. Положај ПВЦ цеви усагласити са трасом полагања каблова.

	ком
	5,00
	
	
	
	

	1.3. Израда бетонског темеља јавног осветљења ливењем на лицу места набијеним бетоном МБ-20. Темељ завршити слојем подливке од бетона МБ-30 са обрадом видних површина обликованих према темељној плочи стуба, са бочним странама обореним према ивицама темеља. Горња површина темеља је 10цм изнад коте нивелисаног терена. Оријентационе димензије темеља су 0,70x0,70x1,10 м (0,54 м3)

	ком
	5,00
	
	
	
	

	1.4. Испорука и монтажа са геодетским центрирањем челичног округлог конусног стуба висине 6м, са израдом геодетског елабората о геодетском центрирању, израђеног од челика  у стандарду СРПС ЕН40(1-9), за брзине ветра од 23м/с према стандарду С 235 ЈР са невидљивим плазма варом димензија:
база стуба ɸ=134мм, без крилца за ојачање.  Завршетак стуба раван за светиљку ɸ=60мм дужине 85мм са стубом чини једну целину без вара. Анкер плоча , квадратног тањирастог облика са 4 елипсаста отвора за анкере, димензија 271x271мм, а са размаком анкера 200x200мм према прорачуну стуба, ливени или лимени поклопац за отвор прикључне плоче и вијком за фиксирање. Димензије поклопца стуба 400x85мм. Доња тачка поклопца стуба је на 500мм од анкер плоче. Опрема стуба:
Носач за за прикључну плочу, два фиксна носача прикључне плоче са осним растојањем 271мм, прикључна плоча РПО.В/3, са ФРА осигурачем 6А, кабл ПП00-Y 3x2.5мм2, од прикључне плоче до светиљке дужине 5м, један вијак или контакт за уземљење са унутрашње стране стуба, а са спољне стране у висини од 100мм од анкер плоче у равни испод врата стуба урезан навој М10. Анкер корпа према прорачуну стуба и анкер плоче, минимум М18 200x200мм, капице за заштиту анкера, ком 4, АК заштита стуба поступком топлог цинковања у складу са ЕН ИСО 1461 Два реда урезаног навоја за вијке за фиксирање лире при врху стуба.    
Стуб сличан стубу Аурига П 60 6,0 Ц СП 200џ200Зн,  произвођача Валмонт или сличан                                                                                                           Пројекат комплет стуба са темељем и статичком провером обавеза је испоручиоца опреме.

	ком

	5,00
	
	
	
	

	1.5. Димабилна светиљка за јавно осветљење са ЛЕД изворима светлости укупне снаге максимално 31W. Модули су изменљиви, улазног флукса минимално 4000lm а излазног 3555 lm. Неутрално бела боја светлости температуре 4000К. Индекс репродукције боје већи од 70. Уједначеност боје, SDCM мањи од 5. Уско уснопљена светлосна расподела у равни 0-180 степени (ДН 10). Трајност LED извора је 100.000 сати, с тим да флукс светиљки код максимално 10% светиљки опадне на мање од 80% од иницијалног флукса система Л80Б10. Иницијална ефикасност светиљке је 115lm/W. Светиљка је опремљена са ДАЛИ електричном предспојном справом, која напаја ЛЕД модуле константном струјом до максимално 700 мА. Напон напајања 220-240V. Радна температура од -20 степени до +35 степени Целзијуса. Кућиште светиљке је израдјено од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојено електростатичким поступком, бојом у праху RAL 7035, док је поклопац оптичког дела, такође од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојено електростатичким поступком. Светиљка је без ребара за хлађење. Оптички систем је од поликарбоната. Протектор је од термички ојачаног равног стакла, минималне дебљине 4мм. Светиљка је без делова који се спајају лепљењем тако да се евентуална замена протектора може извести једноставно и на лицу места. Комплетна светиљка је у степену механичке заштите IP 66, класе електричне изолације 1. Отпорност на удар IK 08. Светиљка је без употребе лепка, урађена заштита од механичког продора. Светиљка је тешка максимално 4.1кг. оквирне димензије светиљке ЛхВхХ (505х270х98мм) са одступањима до ±5%. Светиљка је дизајнирана тако да се осигура лако рециклирање на краху њеног радног века. Преднапонска заштита  је мин.4кВ. Светиљка је опремљена додатним уређајем за пренапонску заштиту од 10кВ/10кА. Уграђен уређај за димовање у касним вечерњим сатима, програмиран за уштеду до 32% енергије (тип ДДФ2). 
Светиљка слична типу Philips UniStreet BGP203 LED117/740 II DM SRG10 DDF2.0
	ком
	   5,00
	
	
	
	

	1.6. Остали неспецифицирани радови и материјал по налогу надзорног органа.
	ком
	1
	
	
	
	

	СТУБНА МЕСТА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА УКУПНО
	
	


	2. НАПОЈНИ ВОДОВИ И МРЕЖА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

	2.1. Ископ кабловског рова дубине 0,8м, просечне ширине 0,4м са затрпавањем и набијањем земље у слојевима од по 20цм по полагању кабла и одвозом вишка земље. Постављање песка или ситнозрнасте земље из ископа. Радови у земљи III и IV категорије. Планирање и одвоз вишка материјала са утоваром и истоваром на депонију на удаљеност до 10км.
	м
	80,00
	
	
	
	

	2.2. Испорука и полагање ПВЦ траке за упозорење изнад положених каблова
	м
	80,00
	
	
	
	

	2.3. Контрола набијености материјала у кабловском рову. Најмања стишњеност је 62% или 25 Н/мм2. Контролу врши овлашћена организација. Плаћање по рачуну.
	ком
	1,00
	
	
	
	

	2.4. Испорука и уградња маркера за обележавање трасе кабловског вода, као и укрштања, односно паралелног вођења са другим подземним инсталацијама. Ознаке за трасу кабловског вода на регулисаном терену.
	ком
	2,00
	
	
	
	

	2.5. Испорука, полагање и повезивање кабла типа PP00-А 4x16мм2; 0,6/1 кV  за инсталацију јавног осветљења. Полагање кабла врши се у отвореном рову и уз постојећи ЧР стуб на месту прикључка. 
	м
	102,00
	
	
	
	

	2.6. Испорука и уградња термоскупљајуће кабловске завршнице типа ТСКЗ-25 за завршетак кабла типа  PP00-А 4x16мм2; 0,6/1 кV  на ЧР стубу на месту прикључка.
	ком
	1,00
	
	
	
	

	2.7. Испорука и уградња катодних одводника пренапона. Уграђују се на месту преласка ваздушне у кабловску мрежу.
	ком
	2,00
	
	
	
	

	2.8. Испорука, полагање и повезивање траке FeZn 25x4мм за израду уземљења јавне расвете. Обрачун по дужном метру трасе. Укупно за рад, материјал и транспорт. 
	м
	86,00
	
	
	
	

	2.9. Постављање кабла уз постојећи ЧР стуб, шелновање за стуб и повезивање на проводнике јавне расвете. У цену урачунати и механичку заштиту кабла дужине 2м као и одговарајуће клеме за повезивање кабла и ваздушних проводника јавне расвете. Цена обухвата комплетан материјал и рад.
	ком
	1,00
	
	
	
	

	2.10. Напонско испитивање водова по деоницама, слагање редоследа фаза, мерење отпора изолације, провера ефикасности заштите од електричног удара, са издавањем Налаза о исправности.
	ком
	1,00
	
	
	
	


	2.11. Геодетско снимање трасе кабла пре затрпавања са уцртавањем у техничку документацију ЕД-а, израда Елабората геодетских радова подземних инсталација и уношење у катастар подземних инсталација са добијањем потврде из РГЗ Катастар Пирот.
	м
	114,00
	
	
	
	

	2.12. Остали неспецифицирани радови и трошкови по налогу Надзорног органа.
	ком
	1
	
	
	
	

	НАПОЈНИ ВОДОВИ И МРЕЖА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА УКУПНО

	
	

	3. ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈЕ ИНВЕСТИТОРУ


	3.1.Преглед трасе, организација градилишта, предузимање прописаних мера заштите и заштите на раду, постављање табли са упозорењима и други неспецифицирани трошкови.
	ком
	1
	
	
	
	

	3.2. Израда елабората са резултатима светлотехничких мерења, друга мерења и подешавања у електричној инсталацији, налази о исправности и пуштање инсталације у пробни рад
	ком
	1
	
	
	
	

	3.3. Израда пројекта изведеног објекта, отклањање недостатака и стављање инсталације у редован погон. Издавање свих потребних упутстава за касније одржавање
	ком
	1
	
	
	
	

	ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈЕ ИНВЕСТИТОРУ УКУПНО
	
	


ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА СВИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ УЛИЦЕ 7. ЈУЛИ У ПИРОТУ 
	ВРСТА РАДОВА

	Укупна цена без ПДВ-а

	1.  СТУБНА МЕСТА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
	

	2. НАПОЈНИ ВОДОВИ И МРЕЖА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
	

	3. ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈЕ ИНВЕСТИТОРУ
	

	СВЕГА РАДОВИ без ПДВ-а
	

	Вредност ПДВ-а
	

	СВЕГА РАДОВИ са ПДВ-ом
	


5. САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА
	Позиција
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3
	4
	5 (2X3)
	6 (2X4)

	1.   ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

	1.1.Обележавање пешачких прелаза (V-4) на припремљен (машински или ручно одмашћен/очишћен) коловоз. Обрачун по (m²) пуног поља.
	m²
	22,20
	
	
	
	

	Укупно хоризонтална сигнализација
	
	

	2.   ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

	2.1. Рефлектујући саобраћајни знак са прибором за монтажу, са лицем знака од ретрорефлектујуће фолије, (у складу са Правилником о  саобраћајној сигнализацији "Сл. гласник РС", бр.85/2017)
	
	
	
	
	
	

	II-2, Ø60cm, класа II
	ком.
	2
	
	
	
	

	II-34, Ø60cm, класа II
	ком.
	2
	
	
	
	

	III-6, а=60cm, класа II
	ком.
	2
	
	
	
	

	Укупно вертикална сигнализација
	
	

	3. СТУБОВИ НОСАЧИ

	3.1. Носач саобраћајног знака, израђен од поцинковане челичне цеви пречника Ø6cm,  дужине hs, са горње стране затворен пластичним чепом или заварен
	
	
	
	
	
	

	hs=3.2m
	ком.
	2
	
	
	
	

	hs=3.8m
	ком.
	2
	
	
	
	

	Укупно стубови носачи 
	
	

	4. ГРАЂЕВИНСКИ И МОНТАЖНИ РАДОВИ

	4.1. Монтажа саобраћајног знака на уграђени стуб носач
	ком.
	6,00
	
	
	
	

	4.2. Уградња стуба носача саобраћајног знака у бетонску стопу МБ20 префабриковану или изливену на лицу места, са урачунатим материјалом и припремним радовима. Вишак земље уклонити на депонију до 3km или по налогу надзорног органа.
	ком.
	4,00
	
	
	
	

	Укупно грађевински и монтажни радови 
	
	


	УКУПНО САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА
	
	


НАПОМЕНА:
Израда Саобраћајног пројекта привремене саобраћајне сигнализације (и трошкови вршења техничке контроле пројекта) за Изградњу дела улице Лужничка у Пироту је обавеза понуђача. Пројекат треба да добије сагласност надлежног органа јединице локалне самоуправе за послове саобраћаја (члан 154. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Сл. гласник РС бр.41/09; 53/10; 101/11; 32/13-одлука УС; 55/14; 96/16 - др. закон и 9/16 - одлука УС) и треба да буде достављен Наручиоцу на увид. 
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А   радова на 
Изградњи дела улице Лужничка у Пироту
	Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А  
	Укупна цена без ПДВ-а

	1. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
	

	2. ВОДОВОД
	

	3.  КАНАЛИЗАЦИЈА
	

	4. ЈАВНА РАСВЕТА
	

	5. САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА
	

	

	СВЕГА РАДОВИ без ПДВ-а
	

	Вредност ПДВ-а
	

	СВЕГА РАДОВИ са ПДВ-ом
	


Место:_____________                                                ____________________








            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        

потпис
V     УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ И ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 

Услов: да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда. 

Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра.

Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Услов: да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

(Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре).

1) Извод из казнене евиденције основног суда на чијем  је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења ( за организовани криминал ) Вишег суда у Београду;

3) Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према пребивалишту.  

 Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције.

Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве: 

(Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре).
1) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта. 

Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

(Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре).

1) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта. 

Напомена: Потврде не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом

Услов: да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Уверење Пореске управе Министарства финансија, да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве: 

Уверење Пореске управе Министарства финансија,  да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Уверење Пореске управе Министарства финансија, да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење- надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

Напомена: Потврде не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом.

Услов: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом – Није предвиђена посебна дозвола за обављање делатности која је предмет ове јавне набавке.
Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве

Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

Лице уписано у регистар понуђача код Агенције за приврдне регистре може да у Изјави на страни 41/76 конкурсне документације наведе да је уписано у регистар понуђача и тада није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова.

Услов: Понуђачи су у обавези да изричито наведу да су при састављању својих понуда поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљаваању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантују да су имаоци права интелектуалне својине.

Доказивање за правна лица, предузетнике и физичка лица: Потписан и оверен Образац изјаве.

ДОДАТНИ УСЛОВИ – ЧЛАН 76. ЗАКОНА
1. Кадровски капацитет: 
Да понуђач има у радном односу на неодређено, одређено време или ангажовано по основу уговора најмање:

- једно лице грађевинске струке са важећом лиценцом  410 или 412 или  415 или 418 или 712 или 812, који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци и који ће бити расположив у периоду извршења уговора за предметну јавну набавку;
- једно лице електро струке са важећом лиценцом 450 или 750 или 850 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци и који ће бити расположив у периоду извршења уговора за предметну јавну набавку;
- минимално 10 грађевинских радника који ће бити ангажовани на реализацији уговора о предметној јавној набавци

- минимално 2 радника електро струке који ће бити ангажовани на реализацији уговора о предметној јавној набавци

Доказивање за правна лица, предузетнике и физичка лица: 

- Списак радника који ће бити ангажовани на извршењу радова предметне јавне набавке и за исте уговоре о раду или образац М, односно уговоре о радном ангажовању који садрже и послове који су предмет ове јавне набавке.
- Копија приложене лиценце   
- Потврда ИКС да је приложена лиценца важећа

- Изјава понуђача о одговорном извођачу који ће решењем бити именован за извођење радова
2. Технички капацитет: 
Да понуђач располаже следећом техничком опремљеношћу:
- асфалтна база

- 1  багер или скип

- 3 камиона  кипер минималне носивости  16тона

- 1 ваљак за тампон

-1 виброжаба

- 1 гарнитура ваљака за асфалтне радове 

- 1 компресор

- 1 утоваривач

- 1 финишер

Доказивање за правна лица, предузетнике и физичка лица:
-Изјава о расположивости техничке опреме
- Печатом понуђача оверену копију пописне листе на дан 31.12.2018. год. (само за тражени технички капацитет), или уговор о закупу ако је опрема закупљена,  уговор о лизингу ако је опрема узета на лизинг или фактуру ако је опрема набављена у 2019. год. 
Напомена: Уколико понуђач не располаже асфалтном базом, на горе описан начин, за доказивање испуњености овог дела услова потребно је да понуђач поседује уговор о испоруци асфалтне масе са произвођачем
Понуђачи су у обавези да уз понуду доставе изјаву (која је саставни део конкурсне документације) да су упознати са условима на терену. 

НАЧИН ПЛАЋАЊА


Понуђач не може да тражи аванс.
Начин плаћања: По испостављеним и овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу количине изведених радова из оверене грађевинске књиге и јединичних цена из понуде Извођача, у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације. Уколико Наручилац делимично оспори испостављене ситуације, дужан је да исплати неспорни део ситуације. Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал, грађевински дневник, као и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Изабрани понуђач дужан је да истовремено са потписивањем уговора наручиоцу преда следећу меницу:
1. За извршење уговорне обавезе: бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (копија регистрационе пријаве) и потпуно попуњено менично писмо – овлашћење у висини од 10% од уговореног износа без ПДВ-а, за извршење уговорне обавезе. Меница и менично писмо које је саставни део конкурсне документације морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица Понуђача и мора садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без приговора“. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. 
Предметна меница за извршење уговорне обавезе активираће се у случају да понуђач не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.
Изабрани понуђач дужан је да приликом примопредаје радова наручиоцу преда следећу меницу:
2. За отклањање недостатака у гарантном року: бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (копија регистрационе пријаве) и потпуно попуњено менично писмо – овлашћење у висини од 10% од уговореног износа без ПДВ-а, за отклањање недостатака у гарантном року. Меница и менично писмо које је саставни део конкурсне документације морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица Понуђача и мора садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без приговора“. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.

Меница за отклањање недостатака у гарантном року, активираће се у случају да понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли да умање могућност коришћења предмета набавке у гарантном року.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 4) Закона, за  део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.  

На основу Закона о меници ("Сл.лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл.лист  СФРЈ" бр. 16/65 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и тачака 1, 2. и 6 Одлукe о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета 

Дужник: 

Назив и дреса:____________________________________________________

Матични број: ____________________________________________________

ПИБ:____________________________________________________________

Текући рачун(и): __________________________________________________

Код банке (банака) ________________________________________________

доставља:  

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице - 


Корисник: Градска управа Пирот, Српских владара 82, 18300 Пирот, мат. број 07131674, ПИБ 100386203. тек. рачун 840-4640-79


У прилогу овог акта достављамо бланко  сопствену меницу, серијски број: 

___________________

у складу са условима за учешће на јавној набавци за набавку радова: Уређење Лужничке улице, као обезбеђење за извршење уговорне обавезе.

Овлашћујемо Градску управу Пирот, као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке, да овом меницом може безусловно и неопозиво, плативо на први позив и без права на приговор, вансудским путем у складу са важећим прописима, извршити наплату својих потраживања до износа од ______________(_________________________________________________) динара са свих наших рачуна као Дужника - издаваоца менице. 

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа по основу услова из конкурсне документације дође до промене лица овлашћених за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника ____________________________________.

Ово менично писмо-овлашћење сачињено је у два истоветна примерка, од којих је један примерак за Корисника а други задржава Дужник.

Место и датум:



              Потпис овлашћеног лица
____________




   _____________________

На основу Закона о меници ("Сл.лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл.лист  СФРЈ" бр. 16/65 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и тачака 1, 2. и 6 Одлукe о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета 

Дужник: 

Назив и дреса:____________________________________________________

Матични број: ____________________________________________________

ПИБ:____________________________________________________________

Текући рачун(и): __________________________________________________

Код банке (банака) ________________________________________________

доставља:  

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице - 


Корисник: Градска управа Пирот, Српских владара 82, 18300 Пирот, мат. број 07131674, ПИБ 100386203. тек. рачун 840-4640-79


У прилогу овог акта достављамо бланко  сопствену меницу, серијски број: 

___________________

у складу са условима за учешће на јавној набавци за набавку радова: Уређење Лужничке улице, као обезбеђење за отклањање недостатака у гарантном року.

Овлашћујемо Градску управу Пирот, као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке, да овом меницом може безусловно и неопозиво, плативо на први позив и без права на приговор, вансудским путем у складу са важећим прописима, извршити наплату својих потраживања до износа од ____________________ (___________________________________________) динара са свих наших рачуна као Дужника - издаваоца менице. 

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа по основу услова из конкурсне документације дође до промене лица овлашћених за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника ____________________________________.

Ово менично писмо-овлашћење сачињено је у два истоветна примерка, од којих је један примерак за Корисника а други задржава Дужник.

Место и датум:



              Потпис овлашћеног лица
____________




   _____________________

ИЗЈАВА

О УПИСУ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је ____________________________________________ (навести име понуђача / подизвођача / члана групе понуђача) уписан у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре Решењем бр. _______________ од _____________ год.

Регистар понуђача се налази на интернет страни Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs.
Место:_____________                                                
_______________







            
име и презиме овлашћеног лица 

Датум:_____________                           М.П.                
_______________                                                        









    
 потпис

Напомена:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачима или као члан групе понуђача, уколико су подизвођачи или чланови групе понуђача уписани у Регистар понуђача код Агенције за привредне регистре, понуђач је у обавези да потпише Изјаву, као и сваки подизвођач или сваки од чланова у групи понуђача који су уписани у Регистар понуђача код Агенције за привредне регистре.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, у отвореном поступку јавне набавке број: 1.3.35/2019, набавка радова: Уређење Лужничке улице, чији је наручилац Градска управа Пирот, у својству понуђача дајем следећу

                                               ИЗЈАВУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу при састављању предметне понуде потврђујем да сам у свему поштовао испуњење обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

На захтев Наручиоца обавезујем се да доставим одговарајуће доказе ради провере испуњења обавеза из предметне јавне набавке.
Место:_____________                                                ____________________







            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        









           потпис

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 2.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, у отвореном поступку јавне набавке број: 1.3.35/2019, набавка радова: Уређење Лужничке улице, чији је наручилац Градска управа Пирот, у својству подизвођача дајем следећу

                                               ИЗЈАВУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу при састављању предметне понуде потврђујем да сам у свему поштовао испуњење обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

На захтев Наручиоца обавезујем се да доставим одговарајуће доказе ради провере испуњења обавеза из предметне јавне набавке.
Место:_____________                                                ____________________







            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        









           потпис

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У Ј.Н. БР. 1.3.35/2019
Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни извођач/и радова бити расположиви у периоду извршења уговора за извођење радова за ЈН бр. 1.3.35/2019
	РБ
	Име и презиме
	Број лиценце
	Назив привредног субјекта који ангажује одговорног извођача
	Основ ангажовања

1 запослен код извођача

2 ангажован уговором

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Место:_____________                                                ____________________








            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        

потпис
Напомене:
Образац копирати у потребном броју примерака. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла. 
Напомена: Последњу колону попунити тако што се за запослене уноси број 1, а за ангажовање уговором број 2.
ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ 

________________________________________________________________

Назив понуђача 

________________________________________________________________

Адреса

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да располажемо техничком опремом траженом конкурсном документацијом и то: 

1.   _____________________________________ ком ____________________ 

2.   _____________________________________ ком ____________________
3.   _____________________________________ ком ____________________
4.   _____________________________________ ком ____________________
5.   _____________________________________ ком ____________________
6.   _____________________________________ ком ____________________
7.   _____________________________________ ком ____________________
8.   _____________________________________ ком ____________________
9.   _____________________________________ ком ____________________
10. _____________________________________ ком ____________________ 
и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођења радова који су предмет јавне набавке. 
Место:_____________                                                ____________________








            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        

потпис
Напомене:
Образац копирати у потребном броју примерака. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла који у име и за рачун свих понуђача подноси заједничку понуду.

И З Ј А В А

О УПОЗНАВАЊУ СА ЛОКАЦИЈОМ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА


Понуђач ___________________________________________________, са седиштем у ____________________________, за јавну набавку - Уређење Лужничке улице, редни број 1.3.35/2019, упознат је са локацијом где ће се изводити радови који су предмет јавне набавке. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.  

Место:_____________                                                ____________________








            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        

потпис
Напомена:
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла који у име и за рачун свих понуђача подноси заједничку понуду.

VI      УПУТСТВО ПОДНОСИОЦИМА ПОНУДЕ КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

    1. Подаци о језику на којем понуда  мора бити састављена
Понуда се подноси на српском језику.

2.Начин на који понуда мора бити сачињена 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти на којој је на предњој страни написан текст: „Понуда за набавку радова: Уређење Лужничке улице, чији је наручилац Градска управа Пирот, редни број 1.3.35/2019“, са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача. Понуду доставити на адресу:

Градска управа Пирот
ул. Српских владара број 82

Писарница, канцеларија бр.4

18300 Пирот

3. Рок за подношење понуда
Рок за подношење понуде је 26.06.2019. године до 12 часова.

Понуда се сматра благовременом ако је примљена од стране писарнице Градске управе Пирот, канцеларија бр. 4 у року и то најкасније до 12 часова 26.06.2019. године без обзира на начин достављања.

Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти на којој је на предњој страни написан текст: „Понуда за набавку радова: Уређење Лужничке улице, чији је наручилац Градска управа Пирот, редни број 1.3.35/2019“, са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача. Понуду доставити на адресу:

Градска управа Пирот
ул. Српских владара број 82

Писарница, канцеларија бр.4

18300 Пирот

Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 
Понуда мора да садржи:
- доказе из члана 75. ЗЈН предвиђене конкурсном документацијом;

- доказе из члана 76. ЗЈН предвиђене конкурсном документацијом;

- Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. ст. 2. Закона у отвореном поступку јавне набавке 
- Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. ст. 2. Закона у отвореном поступку јавне набавке 
- Изјава о упознавању са локацијом за извођење радова

- попуњен образац понуде

- попуњену спецификацију понуде

- попуњен образац трошкова припреме понуде

- попуњен образац изјаве о независној понуди

- оверен и попуњен модел уговора.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани у целину, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачии листови, односно прилози а да се видно не оштете листови или печат. 
Коверту са понудом упаковати и доставити на адресу:
Градска управа Пирот, ул. Српских владара број 82, 18300 Пирот.

4. Отварање понуда

Јавно отварање понуда извршиће се дана 26.06.2019. године у 12:15 часова у малој сали скупштине Града Пирота. Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији поднети оверена овлашћења за учешће у поступку отварања понуда.

5. Партије

Јавна набавка није обликована у партије.
6. Понуда са варијантама 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
7. Начин измене, допуне и опозива понуде
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду у року за подношење понуда на начин који је одређен за подношење понуде

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде се мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба најкасније до 26.06.2019. до 12.00 часова доставити на адресу: Градска управа Пирот, ул. Српских владара број 82, 18300 Пирот:

 „Измена понуде за јавну набавку радова, редни број 1.3.35/2019 Уређење Лужничке улице, са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача“.
„Допуна понуде за јавну набавку радова, редни број 1.3.35/2019 Уређење Лужничке улице, са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача“.
„Опозив понуде за јавну набавку радова, редни број 1.3.35/2019 Уређење Лужничке улице, са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 


По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.  


8. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
   Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Подносилац понуде који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може  учествовати у више заједничких понуда. 

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно овој забрани. 

У обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
9. Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутсвом како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
10. Заједничка понуда
 Понуду може поднети група понуђача.
 У случају подношења заједничке понуде, поред попуњених обавезних образаца за сваког подносиоца заједничке понуде,  доставља се и споразум којим се понуђачи из групе међусобно  и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Наведени споразум мора бити саставни део понуде и мора обавезно да садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.


Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.


Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.


Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. 


Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.


Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

11. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде 

Понуђач не може да тражи аванс.
Начин плаћања: По испостављеним и овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу количине изведених радова из оверене грађевинске књиге и јединичних цена из понуде Извођача, у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације. Уколико Наручилац делимично оспори испостављене ситуације, дужан је да исплати неспорни део ситуације. Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал, грађевински дневник, као и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор. 
Минимални рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.    

12.Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
Цене у понуди се исказују у динарима са и без пореза на додату вредност.
У цену треба да су садржани сви пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл. 92. Закона о јавним набавкама.

  13. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и Локалним пореским администрацијама.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у  Министарству рударства и енергетике.

Подаци о заштити при запошљавању у условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

14. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача
Није предвиђено

15. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укуључујући и њихове подизвођаче


Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

16.Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде и преузимање конкурсне документације
1.  Додатне информације или појашњења у вези припремања понуде понуђач може тражити у писаном облику најкасније до 24.06.2019. године путем мејла javnenabavke@pirot.rs, путем поште или на факс 010-313-901, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова (до краја радног дана). Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Уколико се питање у вези појашњења конкурсне документације постави после истека рока, 24.06.2019. године (до краја радног дана), Наручилац није дужан да на такво питање одговори.

2. Конкурсна документација се може преузети у Градској управи Пирот у канцеларији бр. 37 непосредно или путем мејла javnenabavke@pirot.rs, путем сајта www.pirot.rs, на Порталу јавних набавки, као и путем поште.
3. Преузимање конкурсне документације је сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова (до краја радног дана), без надокнаде трошкова.

4. Тражење додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде није дозвољено телефоном.

5. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку „Уређење Лужничке улице, редни број 1.3.35/2019“.

6. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

7. По истеку рока за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
8. Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
17. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача
Наручилац може да, после отварања понуда приликом стручне оцене понуда од понуђача, писаним путем захтева додатна објашњења која ће му помоћи приликом прегледа, вредновања и упоређивања понуда, а може захтевати и контролу понуђача односно његовог подизвођача. Уколико је наручилац писменим путем затражио додатно објашњење, понуђач је дужан да му у року од три дана достави одговор.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

18. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на списку негативних референци
Није предвиђено


19.Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања, у случају спровођења преговарачког поступка 
            Није предмет јавне набавке.

20. Врста критеријума за доделу Уговора, елементи критеријума за основу којих се додељује Уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума. 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

21. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

У случају да, после оцењивања понуда, две или више прихватљивих понуда имају једнаку цену, наручилац ће изабрати понуду оног понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова. У случају да, после оцењивања понуда, две или више прихватљивих понуда имају једнаку цену и једнак рок за извођење радова, наручилац ће изабрати понуду оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.
   
22. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа


Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. (Образац изјаве, дат је у поглављу VI конкурсне документације).
 
23. Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица
     
 Није предвиђено.


24. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача


Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама, или Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail javnenabavke@pirot.rs, факсом на број 010/313-901 или препорученом пошиљком са повратницом. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.


Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда и ако је подносилац Захтева у складу са чл. 63. ст. 2 ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне недостатке, а Наручилац их није отклонио.


 Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке, у складу са одредбама чл. 150. ЗЈН.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 


Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 


Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Подносилац захтева је дужан да уз Захтев за заштиту права приложи и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН мора да садржи следеће елементе:

1. да буде издата од стране банке и да садржи печат банке

2. износ таксе: 120.000,00 динара

3. број рачуна: 840-30678845-06

4. шифра плаћања: 153 или 253

5. позив на број: 1.3.35/2019
6. сврха: ЗЗП; Градска управа Пирот; 1.3.35/2019
7. корисник: буџет Републике Србије

8. назив уплатиоца, односно подносиоца ЗЗП за којег је извршена уплата таксе

9. потпис овлашћеног лица банке

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
25. Рок у којем ће уговор бити закључен
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона.

VII                                              ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку - Уређење Лужничке улице, редни број 1.3.35/2019
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:
	

	Адреса понуђача:
	

	Матични број понуђача:
	

	Порески идентификациони број (ПИБ)
	

	Број личне карте (уколико је понуђач физичко лице)
	

	Име особе за контакт:
	

	Електронска адрса понуђача (Е-mail):
	

	Телефон:
	

	Телефакс:
	

	Број рачуна понуђача и назив банке:
	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Број личне карте (уколико је подизвођач физичко лице)
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Број личне карте (уколико је подизвођач физичко лице)
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Број личне карте (уколико је учесник у заједничкој понуди физичко лице)
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Број личне карте (уколико је учесник у заједничкој понуди физичко лице)
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Уређење Лужничке улице, редни број 1.3.35/2019.
	Укупна цена без ПДВ-а (Збир јединичних цена из обрасца Предмер и предрачун са структуром цене)
	

	Износ ПДВ-а (уписати)
	

	Укупна цена са ПДВ-ом
(Збир јединичних цена из обрасца Предмер и предрачун са структуром цене)
	

	Начин и услови плаћања:
	По испостављеним и овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу количине изведених радова из оверене грађевинске књиге и јединичних цена из понуде Извођача, у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације. Уколико Наручилац делимично оспори испостављене ситуације, дужан је да исплати неспорни део ситуације. Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал, грађевински дневник, као и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор.

	Рок важења понуде: (уписати)
	

	Рок за извођење радова:
(максимално 30 календарских дана)
	_____  календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према динамичком плану који је прихватио Наручилац.

	Гарантни период: (уписати)
	_______ месеца (не мање од 24 месеца) рачунајући од дана коначног обрачуна изведених радова.

	Место реализације:
	Према предмеру и предрачуну

	Начин давања понуде:

(заокружити)
	А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Место:_____________                                                ____________________







            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        
             потпис
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VIII       ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач: _______________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Место:_____________                                                ____________________







            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        









             потпис  
Напомена:
Уколико понуђач подноси понуде за више партија обавезан је да попуњен образац Изјаве приложи уз сваку понуду.

           IX         ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, _____________________________________, (навести назив понуђача) даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке: Уређење Лужничке улице, редни број 1.3.35/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Место:_____________                                                ____________________







            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        


           потпис
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
X
МОДЕЛ УГОВОРА
o набавци радова на уређењу Лужничке улице
 Уговорне стране:
1. Градска управа Пирот, Српских Владара 82, Пирот, ПИБ: 100386203, матични број: 07131674, кога заступа начелник Градске управе Пирот Драган Станковић, (у даљем тексту: Наручилац) и

2. _________________________________, место ______________, ул. _________________________________ бр. _____, ПИБ ______________, МБ _______________ кога заступа директор __________________________, 
(заокружити и попунити)
a. који наступа самостално, 
б.   уз ангажовање подизвођача ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 (навести назив подизвођача, уколико је планирано ангажовање), 
в.   са учесницима у заједничкој понуди: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
  (навести све остале учеснике у заједничкој понуди); 
с друге стране (у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ)
Члан 1. 

Уговорне стране констатују:


- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана 24.05.2019. године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку радова на уређењу Лужничке улице, ЈН. Бр. 1.3.35/2019, на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, 


- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;


-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова. 
Предмет уговора
Члан 2. 

Предмет овог уговора је Уређење Лужничке улице.

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.
Вредност радова – цена
Члан 3.
Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: ______________ динара са ПДВ-ом (словима: _________________________________________), од чега је ПДВ_______________, што без ПДВ-а износи ______________________ (словима:_____________________________) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2019. године.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1. овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања
Члан 4.


Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин: по испостављеним и овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу количине изведених радова из оверене грађевинске књиге и јединичних цена из понуде Извођача, у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације. Уколико Наручилац делимично оспори испостављене ситуације, дужан је да исплати неспорни део ситуације. Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал, грађевински дневник, као и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор.
Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, Наручилац ће вршити директно на рачун Извођача радова. 

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.
Рок за завршетак радова
Члан 5.


Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао (максимално 30 календарских дана), а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6. овог уговора су:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2. мере предвиђене актима надлежних органа;

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациjом;


Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник.
Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.
Члан 6.
Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:
1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2. мере предвиђене актима надлежних органа;

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

4. закашњење увођења Извођача радова у посао;

5. хитне непредвиђени радови према члану 16. уговора, за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.
6. непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности
Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.


Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Уговорна казна

Члан 7.
Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.
Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.
Обавезе Извођача радова
Члан 8.
Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и: 

(1)  да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова. Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Извођач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. У случају промене кључног особља, особље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних у конкурсној документацији, што Извођач документује доказима.  

(2) да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова; 

(3) да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова; 

(4) да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима; 

(5) да се строго придржава мера заштите на раду; 

(6) да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

(7) да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;

(8) да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

(9) да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

(10) да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

(11) да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

(12) да омогући вршење стручног надзора на објекту;
(13) да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора или Наручиоца;
(14) у случају немогућности прибаљања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Извођач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору и наручиоцу. Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Листа произвођача, уз сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

(15) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

(16) да поступа у складу са Законом о управљању отпадом;

(17) да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
(18) да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

(19) да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

(20) да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

(21) да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме;
(22) да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама.
Обавезе Наручиоца радова

Члан 9.

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10.
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11.

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу меницу за добро извршење уговорне обавезе, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова. 

Извођач радова дужан је да приликом примопредаје радова наручиоцу преда меницу за отклањање недостатака у гарантном року: бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (копија регистрационе пријаве) и потпуно попуњено менично писмо – овлашћење у висини од 10% од уговореног износа без ПДВ-а, за отклањање недостатака у гарантном року. Меница и менично писмо које је саставни део конкурсне документације морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица Понуђача и мора садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без приговора“. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Меница за отклањање недостатака у гарантном року, активираће се у случају да понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли да умање могућност коришћења предмета набавке у гарантном року.

Осигурање
Члан 12.
Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.
Гаранција за изведене радове и гарантни рок
Члан 13.
Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи ____ (_______________________) месеци и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.
Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.
Квалитет уграђеног материјала
Члан 14.
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња. 

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова
Члан 15.
За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања. 

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе).

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.
Хитни непредвиђени радови
Члан 16.
Хитни непредвиђени радови (према члану 634. Закона о облигационим односима) су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Хитни непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.  

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама. 

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова. 

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Непредвиђени радови

Члан 17.


Непредвиђени радови према члану 9. Посебних Узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе) су они радови који нису уговорени, ни предвиђени пројектом, али су се јавили као последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. У ове радове не спадају радови дефинисани чланом 15. и 16. овог уговора.
Непредвиђене радове Извођач радова не може да изведе без претходне сагласности наручиоца. 


Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова.


Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.


Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова. 


У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Примопредаја изведених радова

Члан 18.


Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.


Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.


Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.


Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.


Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.


Комисија сачињава записник о примопредаји.


Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.


Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.


Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника. 


Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року. 


Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.
Коначни обрачун
Члан 19.
Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве. 

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.
Раскид Уговора
Члан 20.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца.

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став 1. тачка 4. ЗЈН.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 21.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности, а у складу су са дефиницијама датим у члану 16. и 17. овог уговора. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона). 

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке. 

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

1. природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2. мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

4. закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

5. хитне непредвиђене радове према члану 16. уговора, за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

6. непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности,а који нису били уговорени, ни предвиђени пројектом.
Члан 22.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке. 
Сходна примена других прописа
Члан 23.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.
Саставни део уговора
Члан 24.
Прилози и саставни делови овог Уговора су:
-   техничка документација

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. Године

-  образац о произвођачима материјала и опреме

- динамика извођења радова
Решавање спорова
Члан 25.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу.

Број примерака уговора
Члан 26.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) једнаких примерака, од који 4 (четири) за Наручиоца и 2 (два) за Извођача.

Ступање на снагу
Члан 27.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања, а почиње да се примењује даном достављања соло бланко менице за извршење уговорне обавезе из члана 11. Уговора. 

           НАРУЧИЛАЦ



             ИЗВОЂАЧ
______________________


______________________
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. 






____________________________________________________________________________

Конкурсна документација за отворени поступак јавне набавке радова, 
редни број 1.3.35/2019: Уређење Лужничке улице
 64/76

