ГРАД ПИРОТ

Српских владара 82

18300 Пирот

[image: image1.jpg]



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Адаптација пословног простора у ул. Б.Радичевића
редни број 1.3.30/2017
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије број 68/2015), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Службени гласник Републике Србије број 86/2015),   Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-621/2017 од 06.09.2017. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 404-622/2017 од 06.09.2017. године припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за отворени поступак јавне набавке радова – Адаптација пословног простора у ул. Б.Радичевића, редни број 1.3.30/2017
Конкурсна документација садржи:

	Поглавље
	Назив поглавља
	Страна

	
	Позив за подношење понуда
	3

	I
	Општи подаци о јавној набавци
	5

	II
	Подаци о предмету јавне набавке
	5

	III
	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуални додатни радови и сл.
	5

	IV
	Спецификација понуде са образложењем структуре цене
	6

	V
	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
	38

	VI
	Упутство понуђачима како да сачине понуду
	50

	VII
	Образац понуде
	59

	VIII
	Образац трошкова припреме понуде
	63

	IX
	Образац изјаве о независној понуди
	64

	X
	Модел уговора
	65


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: Град Пирот


Адреса Наручиоца: Српских владара бр. 82, 18300 Пирот


Интернет адреса Наручиоца: www.pirot.rs

Врста наручиоца: Градска и општинска управа


Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке 


Врста предмета: Радови
Предмет јавне набавке бр. 1.3.30/2017: Адаптација пословног простора у ул. Б.Радичевића, ОРН: 45262700 – адаптација зграда.


Број партија:
Јавна набавка није обликована у партије.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Избор најповољније понуде између достављених прихватљивих понуда ће се извршити применом критеријума "Најнижа понуђена цена".

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети у Градској управи Пирот у канцеларији бр. 37 непосредно или путем мејла javnenabavke@pirot.rs, путем сајта www.pirot.rs, на Порталу јавних набавки, као и путем поште.


Начин подношења понуде и рок:
Рок за подношење понуде је 12.10.2017. године до 12 часова.

Понуда се сматра благовременом ако је примљена од стране писарнице Града Пирота, канцеларија бр. 4 у року и то најкасније до 12 часова 12.10.2017. године без обзира на начин достављања.
Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти на којој је на предњој страни написан текст: „Понуда за набавку радова: Адаптација пословног простора у ул. Б.Радичевића, чији је наручилац Град Пирот, редни број 1.3.30/2017“, са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача. Понуду доставити на адресу:

Град Пирот

ул. Српских владара број 82

Писарница, канцеларија бр.4

18300 Пирот
Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда извршиће се дана 12.10.2017. године у 12:15 часова у малој сали скупштине Града Пирота. Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији поднети оверена овлашћења за учешће у поступку отварања понуда.

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији поднети оверена овлашћења за учешће у поступку отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда


Особа за контакт:
Славица Пејић
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Град Пирот.  

Адреса: Српских владара 82,18300 Пирот.

ПИБ: 100386203; матични број: 07131674; текући рачун: 840-4640-79 – Управа за трезор.

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке је набавка радова: Адаптација пословног простора у ул. Б.Радичевића.
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
Не спроводи се резервисана јавна набавка.
5. Контакт (лице или служба) 
Лице за контакт: Славица Пејић
Е - mail адреса: javnenabavke@pirot.rs

Број факса: 010-313-901.
Интернет страница: www.pirot.rs
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1.Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1.3.30/2017: Адаптација пословног простора у ул. Б.Радичевића, ОРН: 45262700 – адаптација зграда.
Процењена вредност ЈН: 4.250.000,00 дин. без ПДВ-а
III   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНИ ДОДАТНИ РАДОВИ И СЛ. 
Врста, опис и количина радова дати су у опису радова који је саставни део понуде. Контрола извршења при извршењу набавке радова ће се спроводити преко овлашћеног лица Наручиоца, Градске управе Пирот.
IV   СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
Напомена: Уколико се понуђач позива на члан 10. став 2. тачку 3) Закона о порезу на додату вредност није потребно попуњавати колоне 4 и 6 нити је потребно уписивати изнод ПДВ-а у рекапитулацији.
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 

 Адаптација канцеларијског простора у ул. Бранка Радичевића у Пироту

АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
	Предмет ЈН
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3
	4
	5 (2X3)
	6 (2X4)

	I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	1.Изнoшeњe пoстojeћeг нaмeштaja (полица, радијатора, жардињера, гарнишна, завеса), из прoстoрa кojи сe aдaптирa. Постојеће радијаторе и намештај складиштити нa лoкaциjу кojу oдрeди инвeститoр.
	пауш
	
	
	
	
	

	2. Демонтажа дрвене ламперије са зидова. Ламперију демонтирати, очистити, сложити по врсти и упаковати.
	пауш
	
	
	
	
	

	3. Демонтажа постојећег спуштеног плафона.
	пауш
	
	
	
	
	

	4. Демонтажа светиљки.
	ком
	
	
	
	
	

	5. Скидање таписона са пода, и исти одвести на место које одреди инвеститор.
	пауш
	
	
	
	
	

	6. Дeмoнтaжa постојећих дрвених унутрашњих врaтa зajeднo сa штoкoм. Дeмoнтирaнa врaтa склoпити, утoвaрити нa кaмиoн и oдвeсти нa дeпoниjу.
	ком
	2,00
	
	
	
	

	7. Дeмoнтaжa прозора ради формирања нових. Дeмoнтирaне прозоре oдвeсти нa дeпoниjу.
	ком
	6,00
	
	
	
	

	8. Скидање металне решетке са прозора.
	пауш
	
	
	
	
	

	9. Дeмoнтaжa портала и улазних врата. Дeмoнтирaни портал и врата одвести на депонију.
	пауш
	
	
	
	
	

	10. Рушење фасадних зидова дебљине 38cm од пуне опеке за прозоре од постојећих прозорских отвора дим.90/135cm на пројектовану дим.90/160+60cm.
	м3
	1,74
	
	
	
	

	11. Рушење постојећих подних керамичких плочица.
	м2
	120,91
	
	
	
	

	СВЕГА ПРИПРЕМНИ РАДОВИ :
	
	
	

	II ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	1.Зидање фасадног зида од Ytong bloka, дебљине 25cm лепком, код предпростора тоалета и испред архиве.
	м3
	1,57

	
	
	
	

	2. Малтерисање фасадног зида код предпростора тоалета и архиве, продужним малтером 1:3:9.
	м2
	14,19

	
	
	
	

	3. Малтерисање уложина нових отвора у продужном малтеру 1:3:9.
	м2
	15,13

	
	
	
	

	СВЕГА ЗИДАРСКИ РАДОВИ :
	
	
	

	III ГИПСАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	1. Израда спуштеног плафона од гипс картонских плоча. Изводи се са ЦД/УД подконструкцијом и гипс картонским плочама дебљине d=12,5 mm. Спојеви плоча се испуњавају, бандажирају траком и глетују помоћу испуњивача. Између постављене подконструкције поставити термоизолацију-минералну вуну дебљине d=5cm. Израда у свему према препоруци произвођача плафона.              Обрачун по м2 комплетно изведеног плафона, у цену улазе плоче, минерална вуна, подконструкција.
	м2
	113,90

	
	
	
	

	2. Израда спуштеног плафона од  влагоотпорних гипс картонских плоча у тоалету. Изводи се са ЦД/УД подконструкцијом и гипс картонским плочама дебљине d=12,5 mm. Спојеви плоча се испуњавају, бандажирају траком и глетују помоћу испуњивача. Између постављене подконструкције поставити термоизолацију-минералну вуну дебљине d=5cm. Израда у свему према препоруци произвођача плафона.                                                      Обрачун по м2 комплетно изведеног плафона, у цену улазе плоче, минерална вуна, подконструкција.
	м2
	9,78

	
	
	
	

	3. Израда преградних зидова код канцеларија, архиве и чајне кухиње гипс картонским плочама. Oблагање се изводи са металном подконструкцијом на коју се фиксирају гипс картонске плоче дебљине d=12,5mm. Између постављене подконструкције поставити термоизолацију-минералну вуну дебљине d=5cm. Спојеви плоча се испуњавају, бандажирају траком и глетују помоћу испуњивача.                                Обрачун по м2 у цену улазе плоче, минерална вуна, подконструкција.
	м2
	103,20

	
	
	
	

	4. Израда преградних зидова од влагоотпорних гипс картон плоча код тоалета. Oблагање се изводи са металном подконструкцијом на коју се фиксирају гипс картонске плоче дебљине d=12,5mm. Између постављене подконструкције поставити термоизолацију-минералну вуну дебљине d=5cm. Спојеви плоча се испуњавају, бандажирају траком и глетују помоћу испуњивача.                         Обрачун по м2, у цену улазе плоче, минерална вуна, подконструкција.
	м2
	24,43

	
	
	
	

	СВЕГА ГИПСАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	IV МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	
	
	

	1.Бojeњe плaфoнa и зидова полудисперзијом са претходним глетовањем два пута.

	м2
	Плафон 123,68

	
	
	
	

	
	
	зидови 127,63
	
	
	
	

	2.Фaрбaњe постојећих рaдиjaтoрa и цeви.

	пауш
	
	
	
	
	

	3.Бojeњe округлих стубова пречника 50cm полудисперзијом са претходним глетовањем два пута. 

	м2
	10,36
	
	
	
	

	4.Обрада фасаде код портала акрилпластом и сл. на припремљеној подлози.

	м2
	17,96
	
	
	
	

	СВЕГА МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	 V ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

	
	
	
	
	
	

	1.Набавка и постављање подне облоге ламинат, клик, дебљине 12mm, у канцеларијама по избору пројектанта. Преко постојеће подлоге- цементне кошуљице поставити парну брану филц-полиетиленску фолију дебљине д=0.2mm, која се полаже са преклопом од 20 до 30cm. Неопходно је поставити и фолију за пригушење буке и за поравњање подлоге, она се поставља без преклапања. Поред зидова оставити дилатационе спојнице ширине 10mm. Систем затварања је на суво. Подну облогу пажљиво поставити и саставити на "клик". Поред зидова поставити лајсне и на сваких 80cm лајсне причврстити за зид. Сучељавања геровати. Класа 33, д=12mm, за најтежа оптерећење. 

	м2
	84,85
	
	
	
	

	2.Набавка, постављање и фуговање подних против клизних керамичких плочица код чајне кухиње и тоалета. Плочице поставити на већ постојећи под са претходним евентуалним крпљењем цементне кошуљице. На претходну цеметну кошуљицу нанети хидроизолациони премаз  водонепропусни, влагоодбојни и паропропусни, полимер цементни хидроизолационим малтер SikaTop Seal-107 или одговарајући, спој пода и зида обезбедити еластичном хидраизолационом траком ширине 20cm, дебљине 2cm која се лепи епоксидним лепком, као и остала критична места.  Сливнике обрадити двокомпонентним тиксотропним епоксидним лепком Sikadur-31 CF Normal или одговарајућим. Керамичке плочице лепити лепком, у слогу по избору пројектанта. У цену је урачуната набавка, постављање и фуговање керамичких плочица, евентуално крпљење цементне кошуљице, као и постављање хидроизолације.


	м2
	Предпростор   3,00
	
	
	
	

	
	
	Тоалет 6,78
	
	
	
	

	
	
	Кухиња

6,05
	
	
	
	

	3.Набавка, постављање и фуговање подних против клизних керамичких плочица код архиве. Плочице поставити на већ постојећи под са претходним евентуалним крпљењем цементне кошуљице и поставити их  лепком, по избору пројектанта.  У цену је урачуната набавка, постављање и фуговање керамичких плочица, евентуално крпљење цементне кошуљице.

	м2
	7,02
	
	
	
	

	4.Набавка, постављање и фуговање зидних керамичких плочица код предпростора у тоалет и код тоалета, на лепку.

	м2
	Предпростор 19,68
	
	
	
	

	
	
	Тоалет 32,41
	
	
	
	

	5.Набавка, постављање и фуговање подних противклизних гранитних керамичких плочица у ходнику на постојећи под са претходним евентуалним крпљењем цементне кошуљице, на лепку.

	м2
	15,98
	
	
	
	

	СВЕГА ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	VI СТОЛАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	1.Набавка и уградња унутрашње столарије у тоалетима и архиви према шеми, уз проверу мера на лицу места. Унутрашња врата су у штоку од пуног дрвета. Штокови су од суве чамове грађе I класе уграђени суво са слепим штоком. Крило врата је у раму од пуног дрвета испуњено дрвеним чамовим летвицама ширине-   2,5cm обострано шперовано медијапаном. Опшив ширине 10cm и лајсне израдити од пуног дрвета. Врата бојити бојом за дрво у тону по избору пројектанта и лакирати 2x"PU"лаком. Оков невидљив у фалцу (ускладити са пројектантом).
	ком
	Дим.

70/210цм
2ком
	
	
	
	

	
	
	Дим.

80/210цм
4ком
	
	
	
	

	2.Набавка и уградња унутрашње столарије код канцеларија према шеми, уз проверу мера на лицу места. Унутрашња врата су у штоку од пуног дрвета, са надсветлом 110/210+90cm. Штокови су од суве чамове грађе I класе уграђени суво са слепим штоком. Крило врата је у раму од пуног дрвета испуњено дрвеним чамовим летвицама ширине-   2,5cm обострано шперовано медијапаном, која су у једном делу застакљена стаклом дебљине d=6mm. Опшив ширине 10cm и лајсне израдити од пуног дрвета. Врата бојити бојом за дрво у тону по избору пројектанта и лакирати 2x"PU"лаком. Оков невидљив у фалцу (ускладити са пројектантом).
	ком
	дим. 110/210+90cm
5kom

	
	
	
	

	3. Израда и уградња фиксног стакленог отвора код чајне кухиње у свему према шеми столарије, уз проверу мера на лицу места. 
	м2
	3,12
	
	
	
	

	4. Набaвка и монтажа прозора у канцеларијама од AL профила који поседују термички прекид са  три коморе застакљена термопан стаклом d=4+12+4mm дупло емисионо са испуном од аргона, а у свему према шеми столарије.
	ком
	дим. 90/160+60cm
6ком
	
	
	
	

	5.Набaвка и монтажа прозора код предпростора у тоалет од AL профила који поседују термички прекид са  три коморе застакљена термопан стаклом d=4+12+4mm дупло емисионо са испуном од аргона, а у свему према шеми столарије.


	ком
	дим. 60/140cm
1ком

	
	
	
	

	6.Набaвка, израда и уградња портала од AL профила са улазним вратима који поседују термички прекид са  три коморе застакљена термопан стаклом d=6+16+4mm дупло емисионо са испуном од аргона, а у свему према шеми столарије.


	м2
	34,25
	
	
	
	

	СВЕГА СТОЛАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	VII                                                                                             ЛИМАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	1.Опшивање солбанка прозора пластифицираним лимом, развијене ширине (РШ) до 33 цм, дебљине 0,55 мм. 
Обрачун по м1 солбанка.

	м1
	6,8
	
	
	
	

	СВЕГА ЛИМАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	УКУПНО АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	


РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ          
	Предмет ЈН
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3
	4
	5 (2X3)
	6 (2X4)

	1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	
	
	
	
	

	1.1. Извршити блиндирања прикључака постојеће водоводне мреже санитарног чвора (WC-а и лавабоа) и умиваоника у углу и уклањање постојећег цевовода 1/2" до ових точећих места.   

Обрачунава се по комаду.

Цевовод фи 1/2" дужине 3м + блинда 1/2"
	ком
	2,00
	
	
	
	

	1.2. Уклањање постојеће WC шоље са одводним канализационим водом до вертикале. Обрачун по комаду.
	ком
	1,00
	
	
	
	

	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ УКУПНО:
	
	
	

	2.  МОНТЕРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	2.1. Набавка и монтажа прикључне цеви од полиетилена високе густине HDPE PE-100 за радни притисак од 10 бара. Уграђене цеви морају да имају сертификат о квалитету. После монтаже извршити испитивање на пробни притисак према општим условима. Обрачун по м1 набављених и уграђених цеви, са потребним осигурањима. Цоловне мере пречника цеви се односе на унутрашње пречнике цеви, а милиметарске на спољне пречнике.

ф 1/2"  д 20mm
	m´
	8,00
	
	
	
	

	2.2. Набавка и монтажа челично поцинковане цеви  DN5/4" (32mm) за развод унутрашње хидрантске мреже. Уграђене цеви морају да имају сертификат о квалитету. После монтаже извршити испитивање на пробни притисак према општим условима. Обрачун по м1 набављених и уграђених цеви, са потребним осигурањима. Цоловне мере пречника цеви се односе на унутрашње пречнике цеви, а милиметарске на спољне пречнике.

ф 5/4"   д 32mm  
	m´
	3,00
	
	
	
	

	2.3 Набавка и уградња материјала - фазонских комада за израду везе на постојећи  вод хидрантске мреже ,  за цеви DN32mm , а за радни притисак од 10 бара. Обрачун по комплет набављеном и уграђеном материјалу.    
	ком
	1,00
	
	
	
	

	2.4. Набавка и уградња  EK вентила испод точећих места. Обрачун по комплет набављеном и уграђеном вентилу. 

DN13
	ком
	6,00
	
	
	
	

	2.5. Набавка унутрашњих хидраната комплет са ормарићем и пратећом опремом (вентил за ПП хидрант, млазницом и цревом Л= 15м)

DN50
	 ком
	1,00
	
	
	
	

	2.6. Испитивање водоводне мреже. После завршене монтаже, а пре зазиђивања извршити испитивање водоводне мреже на притисик од 10бара, а у трајању од 24часа. Приликом испитивања све откривене неисправности отклонити. Обрачун по м1.
	m´
	11,00
	
	
	
	

	2.7. Набавка и постављање канализационих  PVC; серија цеви S-25 цеви за радни притисак од 4 бара, а за дубину укопавања од 1.2 до 4.0 м по траси из ситуације. Обрачун по м1.

ф 100,00

ф   75,00

ф   50,00
	m´

m´

m´
	3,00

4,00

1,00
	
	
	
	

	2.8. Подни вертикални сливник са хромираном подном решетком. Набавка и монтажа подног вертикалног сливника 75мм/75мм са хромираном подном решетком изнад сливника, величина решетке је 15*15цм. Сливник је са уграђеним сифоном и хромираним округлим поклопцем са перфорацијама за сливање воде.  

Обрачун по комаду.

DN75
	ком
	2,00
	
	
	
	

	2.9. Прикључак новопројектоване мреже на KV100  - постојеће канализационе вертикале.
	ком
	2,00
	
	
	
	

	МОНТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО 
	
	
	

	3. САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ, ПРИБОР И ОПРЕМА
	
	
	
	
	

	СВЕ САНИТАРНЕ ОБЈЕКТЕ ДУЖАН ЈЕ ИЗВОЂАЧ ДА НАБАВИ ТЕК НА ОСНОВУ ПОДНЕСЕНИХ И ОД СТРАНЕ НАДЗОРА ОДОБРЕНИХ УГЛЕДНИХ ПРИМЕРАКА. Сви објекти  су домаће производње "А" класе, тј. најбољег квалитета и морају бити стручно и најпажљивије монтирани и спојени са канализационом и водоводном мрежом, без икаквог оштећења, а према детаљима пројекта, односно  упуствима надзорног органа. Све оштећене објекте или прибор извођач мора о свом трошку скинути и монтирати ново. Ценом објекта обухваћена су сва потребна штемовања и зазиђивања борових пакница и битуменизираних типлова са потребним крпљењем и малтерисањем. Сви завртњи употребљени код санитарних објеката морају бити месингани.
	
	
	
	

	3.1. Умиваоник. Набавити и монтирати комплет керамичку шкољку за умиваоник са ормарићем Испод шкољке поставити хромирани сифон  од Ф32мм. Сифон спојити са канализацијом помоћу хромиране цеви са розетном до зида.  Обрачунава се по комаду уграђеног комплета, при чему водити рачуна о висини постављања умиваоника, где је руб умиваоника за одрасле на висини 80цм од коте пода.
	ком
	2,00
	
	
	
	

	3.2. Комплет енглески клозет са високим испирачем. Набавити, поставити  и спојити по пропису са канализацијом и водоводом.  Керамичка шоља је са одводом у поду. WC казанче је високо постављено и правилно се спаја са доводом воде помоћу армираног црева и ЕК-вентилом, а спаја се са шољом пластичном цеви Ф32мм. На WC шкољку монтирати даску од PVC-a боје по жељи инвеститора. Обрачунава се комплет изведено по комаду.
	ком
	2,00
	
	
	
	

	3.3. Држач за тоалет папир. Набавити и монтирати поред сваког WC-a метални хромирани држач за роло папир типа по избору пројектанта. Обрачунава се комплет изведено по комаду.
	ком
	2,00
	
	
	
	

	3.4. Држач за убрусе. Набавити и монтирати поред умиваоника  метални хромирани држач пешкира који се за зид учвршћује помоћу завртева заврнутих у пластичне типлове, а држач је облика према избору пројектанта. Обрачунава се комплет изведено по комаду.
	ком
	2,00
	
	
	
	

	3.5. Огледало. Набавити и монтирати изнад умиваоника огледало од биљурног стакла са задњом оловном изолацијом против влаге димензија 60цм x 40цм висине. Огледало причврстити за зид са два завртња и два типла  Обрачунава се комплет изведено по комаду.
	ком
	2,00
	
	
	
	

	3.6. Батерије за лавабо. Набавити и монтирати једноручну стојећу батерију за  хладну воду  за лавабо по избору пројектанта.  Обрачунава се комплет изведено по комаду.
	ком
	2,00
	
	
	
	

	3.7. Набавити и монтирати  једноделну усадну судоперу од нерђајућег племенитог челика у варијанти полираног финиша са решеткастим одводом фи 90мм, комплет са сифоном и прикључком на канализациони одвод.  Обрачунава се комплет изведено по комаду.
	ком
	1,00
	
	
	
	

	3.8. Батерија за судопер. Набавити и уградити једноручну стојећу батерију за судопер,  по избору пројектанта. Обрачунава се комплет изведено по комаду.
	ком
	1,00
	
	
	
	

	3.9. Бојлер  од 10л . Набавити и уградити  нискомонтажни бојлер од прохрома  испод судопере , запремине 10л , а по избору пројектанта. Исти повезати на довод хладне и вруће воде. Обрачунава се комплет изведено по комаду.
	ком
	1,00
	
	
	
	

	САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ, ПРИБОР И ОПРЕМА УКУПНО
	
	
	
	
	

	УКУПНО РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
	
	
	
	
	


ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ
	Предмет ЈН
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	
	1
	2
	3
	4
	5 (2X3)
	6 (2X4)

	1.  DEMONTAŽNI RADOVI
	
	
	
	
	
	

	1.1. Demontaža kompletne postojeće elektro opreme u objektu (svetiljke, prekidači, utičnice, razvodni orman i dr.), sortiranja, zapisnička predaja investitoru i odvoz na lokaciju koju odredi investitor, do 5km.
	
	
	
	
	
	

	Obračun paušalno
	pauš.
	
	
	
	
	

	SVEGA DEMONTAŽNI RADOVI
	
	
	

	2. RAZVODNI ORMAN
	
	
	
	
	
	

	2.1. Isporuka, montaža i povezivanje razvodnog ormana za u zid (RO), na mestu postojećeg, sa sledećom opremom:

- 1 kom. glavni prekidač 1/40A/3p za montažu na vratima ormana,

- 1 kom. FID zaštitna sklopka 40-0.5A, 4-polna, struja greške 500ma, 6kA,

- 1 kom. zaštitni uređaj tipa LS-FI, B, 10A/30mA, Schrack ili sličan,

- 1 kom. zaštitni uređaj tipa LS-FI, B, 16A/30mA, Schrack ili sličan,

- 3 kom. automatskih osigurača B10A, Schrack ili sličan,

- 23 kom. automatskih osigurača B16A, Schrack ili sličan,

- sav ostali sitan montažnimaterijal, bakarne šine, kleme, provodnici, kanalne kutije i dr
	
	
	
	
	
	

	Obračun po komadu
	kom.
	1
	
	
	
	

	SVEGA RAZVODNI ORMAN
	
	
	
	
	
	

	3. NAPOJNI INSTALACIONI KABLOVI
	
	
	
	
	
	

	3.1.  Isporuka, polaganje u betonski zid i zid od opeke kao i u gips kartonskim zidovima i plafonu u rebrastom crevu ɸ 16mm,  povezivanje instalcionog kabla tipa N2XH 3x2.5 mm2 za napajanje priključnica i malog bojlera. 
	
	
	
	
	
	

	Obračun po m
	m
	360
	
	
	
	

	3.2. Isporuka, polaganje u betonski zid i zid od opeke kao i u gips kartonskim zidovima i plafonu u rebrastom crevu ɸ 16mm,  povezivanje instalcionog kabla tipa N2XH 3x1.5 mm2 za napajanje rasvete i panik rasvete.
	
	
	
	
	
	

	Obračun po m
	m
	275
	
	
	
	

	3.3.  Isporuka, polaganje u betonski zid i zid od opeke kao i u gips kartonskim zidovima i plafonu u rebrastom crevu ɸ 16mm,  povezivanje instalcionog kabla tipa PP00-Y 3x2.5 mm2 za napajanje priključnice u sanitarnom čvoru.
	
	
	
	
	
	

	Obračun po m
	m
	9
	
	
	
	

	3.4.  Isporuka, polaganje u betonski zid i zid od opeke kao i u gips kartonskim zidovima i plafonu u rebrastom crevu ɸ 16mm,  povezivanje instalcionog kabla tipa PP00-Y 3x1.5 mm2 za napajanje svetiljki u sanitarnom čvoru.
	
	
	
	
	
	

	Obračun po m
	m
	35
	
	
	
	

	SVEGA NAPOJNI INSTALACIONI KABLOVI
	
	
	

	4. INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE I GALANTERIJA

	
	
	
	
	
	

	4.1. Isporuka i ugradnja jednopolnog instalacionog prekidača za montažu u gips karton, In=10A, 250V, Legrand, u instalacionoj zaštiti IP44-IP55
	
	
	
	
	
	

	Obračun po komadu
	kom.
	12
	
	
	
	

	4.2. Isporuka i ugradnja jednopolnog instalacionog KIP prekidača za mali bojler, montažu u gips karton, In=10A, 250V, Legrand, u instalacionoj zaštiti IP44-IP55
	
	
	
	
	
	

	Obračun po komadu
	kom.
	1
	
	
	
	

	 4.3. Isporuka i ugradnja Batibox dozne za gips, 6/8M, dubine 40mm, Legrand
	
	
	
	
	
	

	Obračun po komadu
	kom.
	14
	
	
	
	

	4.4. Isporuka i ugradnja Batibox dozne za malter, 6/8M, dubine 40mm, Legrand
	
	
	
	
	
	

	Obračun po komadu
	kom.
	3
	
	
	
	

	4.5. Isporuka i ugradnja okvira 6M, Mosaic beo, Legrand
	
	
	
	
	
	

	Obračun po komadu
	kom.
	17
	
	
	
	

	4.6. Isporuka i ugradnja Mosaic/Celiane mehanizma 6M,8M (3x2M), Legrand
	
	
	
	
	
	

	Obračun po komadu
	kom.
	17
	
	
	
	

	4.7. Isporuka i ugradnja Mosaic 2M utičnice 2P+E, 16A, bela, Nem.std. Legrand
	
	
	
	
	
	

	Obračun po komadu
	kom.
	34
	
	
	
	

	4.8. Isporuka i montaža bele energetske utičnice 2P+E, Mozaik Legrand, za ugradnju u gips kartonski zid, zajedno sa Batibox: Dozna za gips, 2M, 1 mehanizam, dubine 40mm, Mosaic: nosac mehanizma 2M, za srafljenje, Mosaic: okvir 2M, beo, Mosaic: 2M, uticnica 2P+E, 16A, bela, Nem.std
	
	
	
	
	
	

	Obračun po komadu
	kom.
	22
	
	
	
	

	4.9. Isporuka i montaža bele energetske utičnice 2P+E, Mozaik Legrand, za ugradnju u zid, zajedno sa Batibox: Dozna za malter, 2M, 1 mehanizam, dubine 40mm, Mosaic: nosac mehanizma 2M, za srafljenje, Mosaic: okvir 2M, beo, Mosaic: 2M, uticnica 2P+E, 16A, bela, Nem.std.
	
	
	
	
	
	

	Obračun po komadu
	kom.
	5
	
	
	
	

	4.10. Isporuka i montaža bele energetske utičnice sa poklopcem, za montažu u gips karton, stepena zaštite IP 66.
	
	
	
	
	
	

	Obračun po komadu
	kom.
	1
	
	
	
	

	4.11. Izjednačavanje potencijala u sanitarnom čvoru provodnikom žuto-zelene boje preseka 4mm2 sa ugradnjom i povezivanjem kutije za izjednačenje potencijala u sanitarnom čvoru i izrada veze izme|u kutije i PE sabirnice u RO.
	kom.
	1
	
	
	
	

	SVEGA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE I GALANTERIJA
	
	
	

	5. INSTALACIJA OPŠTEG I SIGURNOSNOG OSVETLJENJA
	
	
	
	
	
	

	5.1. Nabavka, isporuka i ugradnja komplet svetiljke izrađene u LED

tehnologiji predviđena za montažu u plafone vidljivog

profila. Kućište svetiljke je od čelika, obojeno u belu

boju RAL 9016. Protektor od transparetnog

polikarbonata. Stepen mehaničke zaštite je IP20., a

otpornost na udar je IK02,dok je strujna klasa II.

Svetiljka se isporučuje u kompletu sa led modulima sa

bojom svetlosti 4000K, indeksom reprodukcije boje

CRI>80. Svetiljka se isporučuje u kompletusa

eksternim drajverom. Efikasnost na početku radnog

veka je min. 76lm/W, ukupan fluks sistema je 3200lm.

Ukupna snaga sistema je maksimalno 42W. Faktor

snage je 0.9. Vreme za koji svetlosni fluks padne na

70% inicijalnog fluksa je 30000 sati,L70B50 ima

masu od 2.7 kg. Dimenzije svetiljke su 597x597 mm

dubina maksimalno 43.5mm. Svetiljka je usklađena sa

evropskim standardimakoji važe za proizvode, ima CE

znak. Svetiljka je ekvivalentna tipu RC065LED3

2S/840 PSU W60L60 NOC Philips Ledinaire.
	
	
	
	
	
	

	Obračun po komadu
	kom.
	33
	
	
	
	

	5.2. Nabavka, isporuka i ugradnja komplet svetiljke tipa downlight širokosnopne optike izrađene u LED tehnologiji spoljašnjeg prečnika 225mm, visina svetiljke je 27mm. Jačina svetiljke  18W. Svetlosna iskoristivost minimum 80 lm/W, količina svetlosti koju daje svetiljka je 1440 lm.Svetiljka je tipa ELMARK 99LED617IP65.
	
	
	
	
	
	

	Obračun po komadu
	kom.
	5
	
	
	
	

	5.3. Isporuka i montača LED svetiljke za protivpanično osvetljenje u pripravnom spoju, snage 8W, baterijom, autonomije 3h. Kućište svetiljke izrađeno je od kvalitetne ABS plastike, transparentni difuzor od polikarbonata. Svetiljka se isporučuje u kompletu adekvatnim piktogramom (strelica desno/levo/dole/"Izlaz"). 
	
	
	
	
	
	

	Obračun po komadu
	kom.
	10
	
	
	
	

	SVEGA INSTALACIJA OPŠTEG I SIGURNOSNOG OSVETLJENJA
	
	
	

	6. RAČUNARSKA INSTALACIJA
	
	
	
	
	
	

	6.1. isporuka i postavljanje zidnog Reck ormana R.8S za računarsku mrežu kategorije 7A, sa uvodom kablova odozgo, sa štitnikom za prašinu, sličnog tipu Schrack DW MONO sa sledećom opremom:

- 1kom. slobodnostojeći rack 15HU

-1 kom. ventilator sa termostatom

- 1 kom. napojna letva, 1U 7x230V, sa zaštitom od prenapona

- 2 kom. polica 19", 1U, 450mm

- 2 kom. 24-port širmovani peč panel kategorije 6A u metalnom kućištu, popunjen konektorima RJ45 Cat 6A FTP

- 1 kom. 48-port swich sa Gbic modulima i optičkim portom za poveziovanje sa drugim switchem, odgovarajuće tipu Cisco Catalyst 2960'S

- 1 kom. UPS 630W, monofazni, online sa duplom konverzijom, mautonomije min 5 minuta

- 48 kom. LED peč kabl RJ45/RJ45 - 1m., kategorije 6A

- 1 kom. peč panel sa kasetom za konektovanje single-mode optičkog kabla sa 4 vlakna. u cenu uračunati pigtejlovi i optički konektori i splajsovanje

- 2 kom. optički patch kablovi singlemode SC/LC, 2 metra, tip Schrack

- 4 kom. panel za vođenje kablova sa prstenovim
	
	
	
	
	
	

	Obračun po komadu
	kom.
	1
	
	
	
	

	6.2. Isporuka i postavljanje u zid i u gips kartonske zidove savitljivih HFFR rebrastih cevi ɸ 16mm za polaganje kablova od Reck ormana do priključnih mesta, komplet sa spojnim i montažnim materijalom. 
	
	
	
	
	
	

	Obračun po m
	m
	120
	
	
	
	

	6.3. Isporuka i polaganje kabla tipa F/FTP Cat 7a 4x2x23AWG LSOH plavi, od Reck ormana do priključnog mesta, položenog u ranije postavljene cevi. Uvođenje krajeva kablova, obrada i povezivanje.
	
	
	
	
	
	

	Obračun po m
	m
	120
	
	
	
	

	6.4. Isporuka i ugradnja Mosaic 1M računarske utičnice RJ45, UTP kat. 6, bela, u već ugrađene 6M module.
	
	
	
	
	
	

	Obračun po komadu
	kom.
	17
	
	
	
	

	6.5. Provodnik N2XH 1x6mm2 za povezivanje Reck ormana sa sabirnicom za uzemljenje u RO. Nabavka, isporuka, polaganje u odgovarajuću cev i pivezivanje.
	
	
	
	
	
	

	Obračun po m
	m
	12
	
	
	
	

	6.6. Ostali sitan instalacioni materijal
	
	
	
	
	
	

	Obračun paušalno
	pauš.
	
	
	
	
	

	6.7. Sva propisom predviđena ispitivanja računarske mreže, pojedinih uređaja i opreme, podešavanja i funkcionalno ispitivanje sa izdavanjem odgovarajućih protokola.
	
	
	
	
	
	

	Obračun paušalno
	pauš.
	
	
	
	
	

	SVEGA RAČUNARSKA INSTALACIJA
	
	
	

	7. INSTALACIJA ZA VIDEO NADZOR
	
	
	

	7.1. Isporuka, povezivanje i ugradnja na mestu predviđenom projektnom dokumentacijom kamere za video nadzor sa sledećim parametrima: 2MP ONVIF za unutrašnju montažu tipa "cube"; senzor 1/2.8", progressive scan CMOS; rezolucija 1920x1080@fps, 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); integrisan fiksni objektiv 2.8mm@F2.0; osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; kompresija H.264/MJPEG; regulacija protoka krozu mrežu; Dual-Stream; Ugrađeni zvučnik i mikrofon za dvosmerni audio; Funkcije: D-WDR, 3D DNR, BLC; ugrađen PIR senzor dometa do 10m; ugrađena IR rasveta dometa do 10m; Alarm 1/0; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije; Slot za SD karticu (do 120GB); Napajanje 12vdc/PoE, tip DS-2CD2420F-1, proizvođača HIKVISION ili odgovarajući
	
	
	
	
	
	

	Obračun po komadu
	kom.
	1
	
	
	
	

	7.2. Isporuka, povezivanje i postavljenje u Reck ormanu snimača sledećih karakteristika: NOVI 4 kanalni NVR, Maksimalna podržana rezolucija snimanja 8 MP; snimanje do 4 IP kamere u FULL HD rezoluciji; Kompresija H.265/H.264/H.264+; Dual-Stream; Ulazni/Izlazni saobraćaj =40/80Mbps; Mesto za 1 SATA HDD (do 6 TB); 2 USB porta; Video izlazi: HDMI max rezolucije 4K (3840x2160)/VGA; Audio ulaz/izlaz; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS); Prijavljivanje uređaja na besplatni HIK Cloud P2P, bez HDD, tip DS-7604NI-K1, HIKVISION ili odgovarajući
	
	
	
	
	
	

	Obračun po komadu
	kom.
	1
	
	
	
	

	7.3. Isporuka i postavljanje u gips kartonske zid savitljive HFFR rebrastih cevi ɸ 16mm za polaganje kabla od Reck ormana do kamere, komplet sa spojnim i montažnim materijalom. 
	
	
	
	
	
	

	Obračun po metru gotove trase.
	m
	5
	
	
	
	

	7.4. Isporuka i polaganje kabla tipa F/FTP Cat 7a 4x2x23AWG LSOH plavi, od Reck ormana do kamere, položenog u ranije postavljenu cev. Uvođenje krajeva kablova, obrada i povezivanje.
	
	
	
	
	
	

	Obračun po metru gotove trase.
	m
	5
	
	
	
	

	7.5. Sva propisom predviđena ispitivanja sistema za video nadzor, pojedinih uređaja i opreme, potrebna podešavanja, funkcionalno ispitivanje i izdavanje odgovarajućih protokola.

	
	
	
	
	
	

	Obračun po komadu
	kom.
	1
	
	
	
	

	SVEGA RAČUNARSKA INSTALACIJA

	
	
	

	8. TELEFONSKA INSTALACIJA 

	
	
	

	8.1. Isporuka, povezivanje i ugradnja na mestu predviđenom projektnom dokumentacijom telefonske centrale slične tipu Panasonic KX-TES824CE 6/24, sa prikazom broja pozivaoca Caller ID na lokalima, sa ugrađenom karticom za indentifikaciju ndolaznih poziva, DISA kartica sa pozdravnom porukom, Remote modem, ravnomerna rasporeda poziva po lokalima (UCD), prosleđivanje poziva (Call forwarding), način rada: dan/noć/ručak, podržava konferencijski razgovor do 5 sagovornika, nadzor prostorije preko telefona (room monitor),  poruka o odsutnosti na lokalu, ograničenje trajanja poziva (1-32 minuta), mogućnost priključivanja do 4 portafona
	
	
	
	
	
	

	Obračun po komadu
	kom.
	1
	
	
	
	

	8.2. Isporuka i postavljanje u zid i u gips kartonske zidove savitljivih HFFR rebrastih cevi ɸ 16mm za polaganje kablova od telefonske centrale do priključnih mesta, komplet sa spojnim i montažnim materijalom. Obračun po dužnom metru gotove trase.
	
	
	
	
	
	

	Obračun po metru gotove trase.
	m
	120
	
	
	
	

	8.3. Isporuka i polaganje kabla tipa J-H(St)-H 2x2x0.6mm, od telefonske centrale do priključnog mesta, položenog u ranije postavljene cevi. Uvođenje krajeva kablova, obrada i povezivanje.
	
	
	
	
	
	

	Obračun po metru 
	m
	120
	
	
	
	

	8.4. Isporuka i ugradnja Mosaic 1M telefonske utičnice RJ11, bela, u već ugrađene 6M module.


	
	
	
	
	
	

	Obračun po komadu
	kom.
	17
	
	
	
	

	8.5. Ostali sitan instalacioni materijal
	
	
	
	
	
	

	Obračun paušalno
	pauš.
	
	
	
	
	

	8.6. Sva propisom predviđena ispitivanja telefonske mreže, pojedinih uređaja i opreme, podešavanja i funkcionalno ispitivanje sa izdavanjem odgovarajućih protokola.
	
	
	
	
	
	

	Obračun paušalno
	pauš.
	
	
	
	
	

	SVEGA  TELEFONSKA INSTALACIJA
	
	
	
	
	
	

	9. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI I PREDAJA INSTALACIJE INVESTITORU
	
	
	
	
	
	

	9.1. Pregled i ispitivanje električnih instalacija (neprekidnost zaštitnog provodnika, otpor izolacije , otpor petlje kvara, ispitivanje panik rasvete) i izdavanje stručnog nalaza od strane ovlašćene organizacije

	
	
	
	
	
	

	Obračun po komadu
	kom.
	1
	
	
	
	

	9.2. Izrada projekta izvedenog objekta, otklanjanje nedostataka i stavljanje instalacije u redovan pogon. Izdavanje svih potrebnih uputstava za kasnije održavanje
	
	
	
	
	
	

	Obračun po komadu
	kom.
	1
	
	
	
	

	SVEGA PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI I PREDAJA INSTALACIJE INVESTITORU
	
	
	

	SVEGA ELEKTRO INSTALACIJE
	
	
	


МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	Предмет ЈН
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	
	1
	2
	3
	4
	5 (2X3)
	6 (2X4)

	1. ГРЕЈНА ТЕЛА
	
	
	
	
	
	

	1.0. Демонтажа постојећих ливених радијатора типа “РАДИЈАТОР”-Зрењанин или одговарајући следећих дим:

	
	
	
	
	
	

	Р- 600/110
	чл.
	110
	
	
	
	

	 Р- 400/110
	чл.
	80
	
	
	
	

	1.1. Набавка испорука и уградња алуминијумских радијатора "ГЛОБАЛ",Италија или одговарајући следећих дим:
	
	
	
	
	
	

	 ГЛ 600/80
	чл.
	91
	
	
	
	

	ГЛ 350/80/Д
	чл.
	31
	
	
	
	

	1.2. Набавка, испорука и уградња дуплорегулирајућих радијаторских вентила са термостатском главом 
	
	
	
	
	
	

	ДН 15  (1/2")
	ком.
	9
	
	
	
	

	1.3. Набавка испорука и уградња радијаторских навијака ДН 15  (1/2")

	
	
	
	
	
	

	ДН 15  (1/2")
	ком.
	9
	
	
	
	

	1.4. Набавка испорука и уградња  котловских славина за празњење радијатора ДН15 .

	ком.
	9
	
	
	
	

	1.5. Набавка испорука и уградња  сет гарнитуре за комплетирање радијатора која се састоји од :
*редуцира ДН25 ДН15.....ком 4

*слепи чеп ДН25 ....ком1

*одзрачни вентил ДН 15 ....ком 1

*заптивач  ДН 25             .....ком 4
	
	
	
	
	
	

	
	ком.
	9
	
	
	
	

	1.6. Набавка испорука и уградња  радијаторских конзола
	
	
	
	
	
	

	ТИП ГЛОБАЛ Е-600/80
	ком.
	46
	
	
	
	

	1.7. Набавка испорука и уградња  сет гарнитуре за састављање  радијатора "Глобал” која се састоји од :
*спојница ДН 25....ком2

*заптивач  ДН 25....ком2
	
	
	
	
	
	

	
	ком.
	8
	
	
	
	

	СВЕГА ГРЕЈНА ТЕЛА
	
	
	

	2. ЦЕВНА МРЕЖА И ОПРЕМА
	
	
	
	
	
	

	2.1. Набавка испорука и уградња  бакарних цеви следећих димензија : 
	
	
	
	
	
	

	Фи 15,0 x 0,8
	м
	40
	
	
	
	

	Фи 18,0 x 0,8
	м
	25
	
	
	
	

	Фи 22,0 x 0,8
	м
	10
	
	
	
	

	2.2. Спојни и заптивни материјал,цевни лукови , тештици МС-прелази, калај, паста ,конзоле , розетне,гас  и све потребно за монтажу цеви плаћа се 60% од вредности поз. 2.1.  

	
	0.6
	
	
	
	

	2.3. Припремно - завршни радови. Припремно - завршни радови обухватају упознавање извођача радова са документацијом и сутацијом на објекту,складиштење опреме и матерјала и увођење групе урад,пробијање отвора у зидовима за пролаз цеви и довођење оштећених површина у првобитно стање.Испитивање инсталације на хладни водени притисак и испирање инсталације, топла проба инсталације, њено урегулисавање и пробни рад.
	
	
	
	
	
	

	Плаћа се пушално
	пауш.
	
	
	
	
	

	СВЕГА ЦЕВНА МРЕЖА И ОПРЕМА
	
	
	

	3. РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ
	
	
	
	
	
	

	3.1. Набавка испорука и уградња расхладних клима уређаја у сплит изведби  "БЕКО",Турска или одговарајући следећих ознака BNLH 090:

	ком.
	5
	
	
	
	

	Kaпацитет хлађења – 9000 BTU/h
	
	
	
	
	
	

	Снага грејања : Q = 1750W
	
	
	
	
	
	

	Снага хлађења : Q = 2600W
	
	
	
	
	
	

	3.2 Спојни и заптивни материјал,цеви за фреон и кондезат, калај, паста ,конзоле , розетне,гас  и све потребно за монтажу клима уређаја.  

	ком.
	5
	
	
	
	

	СВЕГА РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ
	
	
	

	УКУПНО МАШИНСКИ РАДОВИ
	
	
	


РЕКАПИТУЛАЦИЈА
	АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
	

	РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
	

	РАДОВИ НА МАШИНСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА
	

	РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈАМА
	


	СВЕГА РАДОВИ без ПДВ-а
	

	Вредност ПДВ-а
	

	СВЕГА РАДОВИ са ПДВ-ом
	


Место:_____________                                                ____________________








            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        

потпис
V     УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ И ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 

Услов: да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда. 

Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра.

Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Услов: да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

(Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре).

1) Извод из казнене евиденције основног суда на чијем  је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења ( за организовани криминал ) Вишег суда у Београду;

3) Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према пребивалишту.  

 Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције.

Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве: 

(Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре).

1) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта. 

Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

(Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре).

1) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта. 

Напомена: Потврде не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом

Услов: да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази  у време објављивања односно слања позива за подношење понуда.

Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности.

Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве: 

Потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности.

Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова

Напомена: Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда .

Услов: да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Уверење Пореске управе Министарства финансија, да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве: 

Уверење Пореске управе Министарства финансија,  да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Уверење Пореске управе Министарства финансија, да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење- надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

Напомена: Потврде не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом.

Услов: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом – Није предвиђена посебна дозвола за обављање делатности која је предмет ове јавне набавке.
Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве

Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

Лице уписано у регистар понуђача код Агенције за приврдне регистре може да у Изјави на страни 34/62 конкурсне документације наведе да је уписано у регистар понуђача и тада није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова.

Услов: Понуђачи су у обавези да изричито наведу да су при састављању својих понуда поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљаваању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантују да су имаоци права интелектуалне својине.

Доказивање за правна лица, предузетнике и физичка лица: Потписан и оверен Образац изјаве.

ДОДАТНИ УСЛОВИ – ЧЛАН 76. ЗАКОНА
1. Кадровски капацитет: 
Да понуђач има у радном односу на неодређено, одређено време или ангажовано по основу уговора најмање: 

· једног дипломираног инжењера грађевинске струке са важећом лиценцом бр. 400 или 401 или 410 или 411 или 800, који ће решењем бити именован за одговорног извођача за извршење радова предметне јавне набавке

· једног дипломираног инжењера електротехнике са важећом лиценцом бр. 450, који ће решењем бити именован за одговорног извођача за извршење радова предметне јавне набавке

· једног дипломираног инжењера машинства са важећом лиценцом бр. 430, који ће решењем бити именован за одговорног извођача за извршење радова предметне јавне набавке

Доказивање за правна лица, предузетнике и физичка лица: 

- Уговор о раду и образац М, односно уговор о радном ангажовању који садржи и послове који су предмет ове јавне набавке 

- Копију приложене лиценце са потврдом ИКС да је иста важећа 

- Изјаву понуђача о одговорном извођачу који ће решењем бити именован за извођење радова 

Понуђачи су у обавези да обиђу терен и уз понуду доставе изјаву ( која је саставни део конкурсне документације ) да су упознати са условима на терену.
НАЧИН ПЛАЋАЊА


Понуђач не може да тражи аванс.
Начин плаћања: По испостављеним и овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу количине изведених радова из оверене грађевинске књиге и јединичних цена из понуде Извођача, у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације. Уколико Наручилац делимично оспори испостављене ситуације, дужан је да исплати неспорни део ситуације. Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал, грађевински дневник, као и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Изабрани понуђач дужан је да истовремено са потписивањем уговора наручиоцу преда следећу меницу:
1. За извршење уговорне обавезе: бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (копија регистрационе пријаве) и потпуно попуњено менично писмо – овлашћење у висини од 10% од уговореног износа без ПДВ-а, за извршење уговорне обавезе. Меница и менично писмо које је саставни део конкурсне документације морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица Понуђача и мора садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без приговора“. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. 
Предметна меница за извршење уговорне обавезе активираће се у случају да понуђач не извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.
Изабрани понуђач дужан је да приликом примопредаје радова наручиоцу преда следећу меницу:
2. За отклањање недостатака у гарантном року: бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (копија регистрационе пријаве) и потпуно попуњено менично писмо – овлашћење у висини од 10% од уговореног износа без ПДВ-а, за отклањање недостатака у гарантном року. Меница и менично писмо које је саставни део конкурсне документације морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица Понуђача и мора садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без приговора“. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.

Меница за отклањање недостатака у гарантном року, активираће се у случају да понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли да умање могућност коришћења предмета набавке у гарантном року.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 4) Закона, за  део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.  

На основу Закона о меници ("Сл.лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл.лист  СФРЈ" бр. 16/65 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и тачака 1, 2. и 6 Одлукe о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета 

Дужник: 

Назив и дреса:____________________________________________________

Матични број: ____________________________________________________

ПИБ:____________________________________________________________

Текући рачун(и): __________________________________________________

Код банке (банака) ________________________________________________

доставља:  

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице - 


Корисник: Град Пирот, Српских владара 82, 18300 Пирот, мат. број 07131674, ПИБ 100386203. тек. рачун 840-4640-79


У прилогу овог акта достављамо бланко  сопствену меницу, серијски број: 

___________________

у складу са условима за учешће на јавној набавци за набавку радова: Адаптација пословног простора у ул. Б.Радичевића, као обезбеђење за извршење уговорне обавезе.

Овлашћујемо Град Пирот, као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке, да овом меницом може безусловно и неопозиво, плативо на први позив и без права на приговор, вансудским путем у складу са важећим прописима, извршити наплату својих потраживања до износа од ____________________

(_______________________________________________________________) динара са свих наших рачуна као Дужника - издаваоца менице. 

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа по основу услова из конкурсне документације дође до промене лица овлашћених за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника ____________________________________.

Ово менично писмо-овлашћење сачињено је у два истоветна примерка, од којих је један примерак за Корисника а други задржава Дужник.

Место и датум:



              Потпис овлашћеног лица
____________




   _____________________

На основу Закона о меници ("Сл.лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл.лист  СФРЈ" бр. 16/65 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и тачака 1, 2. и 6 Одлукe о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета 

Дужник: 

Назив и дреса:____________________________________________________

Матични број: ____________________________________________________

ПИБ:____________________________________________________________

Текући рачун(и): __________________________________________________

Код банке (банака) ________________________________________________

доставља:  

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице - 


Корисник: Град Пирот, Српских владара 82, 18300 Пирот, мат. број 07131674, ПИБ 100386203. тек. рачун 840-4640-79


У прилогу овог акта достављамо бланко  сопствену меницу, серијски број: 

___________________

у складу са условима за учешће на јавној набавци за набавку радова: Адаптација пословног простора у ул. Б.Радичевића, као обезбеђење за отклањање недостатака у гарантном року.

Овлашћујемо Град Пирот, као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке, да овом меницом може безусловно и неопозиво, плативо на први позив и без права на приговор, вансудским путем у складу са важећим прописима, извршити наплату својих потраживања до износа од ____________________

(_______________________________________________________________) динара са свих наших рачуна као Дужника - издаваоца менице. 

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа по основу услова из конкурсне документације дође до промене лица овлашћених за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника ____________________________________.

Ово менично писмо-овлашћење сачињено је у два истоветна примерка, од којих је један примерак за Корисника а други задржава Дужник.

Место и датум:



              Потпис овлашћеног лица
____________




   _____________________

ИЗЈАВА

О УПИСУ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је ____________________________________________ (навести име понуђача / подизвођача / члана групе понуђача) уписан у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре Решењем бр. _______________ од _____________ год.

Регистар понуђача се налази на интернет страни Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs.
Место:_____________                                                
_______________







            
име и презиме овлашћеног лица 

Датум:_____________                           М.П.                
_______________                                                        









    
 потпис

Напомена:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачима или као члан групе понуђача, уколико су подизвођачи или чланови групе понуђача уписани у Регистар понуђача код Агенције за привредне регистре, понуђач је у обавези да потпише Изјаву, као и сваки подизвођач или сваки од чланова у групи понуђача који су уписани у Регистар понуђача код Агенције за привредне регистре.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, у отвореном поступку јавне набавке број: 1.3.30/2017, набавка радова: Адаптација пословног простора у ул. Б.Радичевића, чији је наручилац Град Пирот, у својству понуђача дајем следећу

                                               ИЗЈАВУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу при састављању предметне понуде потврђујем да сам у свему поштовао испуњење обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

На захтев Наручиоца обавезујем се да доставим одговарајуће доказе ради провере испуњења обавеза из предметне јавне набавке мале вредности.
Место:_____________                                                ____________________







            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        









           потпис

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У Ј.Н. БР. 1.3.30/2017
Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни извођач/и радова бити расположиви у периоду извршења уговора за извођење радова на уређењу крака ул. Д. Миленковића, ЈН бр. 1.3.30/2017
	РБ
	Име и презиме
	Број лиценце
	Назив привредног субјекта који ангажује одговорног извођача
	Основ ангажовања

1 запослен код извођача

2 ангажован уговором

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Место:_____________                                                ____________________








            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        

потпис
Напомене:
Образац копирати у потребном броју примерака. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла. 
Напомена: Последњу колону попунити тако што се за запослене уноси број 1, а за ангажовање уговором број 2.
И З Ј А В А

О УПОЗНАВАЊУ СА ЛОКАЦИЈОМ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА


Понуђач ___________________________________________________, са седиштем у ____________________________, за јавну набавку - Адаптација пословног простора у ул. Б.Радичевића, редни број 1.3.30/2017, упознат је са локацијом где ће се изводити радови који су предмет јавне набавке. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.  

Место:_____________                                                ____________________








            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        

потпис
Напомене:
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла који у име и за рачун свих понуђача подноси заједничку понуду.

VI      УПУТСТВО ПОДНОСИОЦИМА ПОНУДЕ КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

    1. Подаци о језику на којем понуда  мора бити састављена
Понуда се подноси на српском језику.

2.Начин на који понуда мора бити сачињена 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти на којој је на предњој страни написан текст: „Понуда за набавку радова: Адаптација пословног простора у ул. Б.Радичевића, чији је наручилац Град Пирот, редни број 1.3.30/2017“, са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача. Понуду доставити на адресу:

Град Пирот

ул. Српских владара број 82

Писарница, канцеларија бр.4

18300 Пирот

3. Рок за подношење понуда
Рок за подношење понуде је 12.10.2017. године до 12 часова.

Понуда се сматра благовременом ако је примљена од стране писарнице Града Пирота, канцеларија бр. 4 у року и то најкасније до 12 часова 12.10.2017. године без обзира на начин достављања.
Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти на којој је на предњој страни написан текст: „Понуда за набавку радова: Адаптација пословног простора у ул. Б.Радичевића, чији је наручилац Град Пирот, редни број 1.3.30/2017“, са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача. Понуду доставити на адресу:

Град Пирот

ул. Српских владара број 82

Писарница, канцеларија бр.4

18300 Пирот

Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 
 Понуда мора да садржи:
- доказе из члана 75. ЗЈН предвиђене конкурсном документацијом;

- доказе из члана 76. ЗЈН предвиђене конкурсном документацијом;

- Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. ст. 2. Закона у отвореном поступку јавне набавке 
- попуњен образац понуде

- попуњену спецификацију понуде

- попуњен образац трошкова припреме понуде

- попуњен образац изјаве о независној понуди

- оверен и попуњен модел уговора.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани у целину, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачии листови, односно прилози а да се видно не оштете листови или печат. 
Коверту са понудом упаковати и доставити на адресу:
Град Пирот, ул. Српских владара број 82, 18300 Пирот.

4. Отварање понуда

Јавно отварање понуда извршиће се дана 12.10.2017. године у 12:15 часова у малој сали скупштине Града Пирота. Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији поднети оверена овлашћења за учешће у поступку отварања понуда.

5. Партије

Јавна набавка није обликована у партије.
6. Понуда са варијантама 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
7. Начин измене, допуне и опозива понуде
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду у року за подношење понуда на начин који је одређен за подношење понуде

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде се мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба најкасније до 12.10.2017. до 12.00 часова доставити на адресу: Град Пирот, ул. Српских владара број 82, 18300 Пирот:

 „Измена понуде за јавну набавку радова, редни број 1.3.30/2017 Адаптација пословног простора у ул. Б.Радичевића, са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача“.
„Допуна понуде за јавну набавку радова, редни број 1.3.30/2017 Адаптација пословног простора у ул. Б.Радичевића, са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача“.
„Опозив понуде за јавну набавку радова, редни број 1.3.30/2017 Адаптација пословног простора у ул. Б.Радичевића, са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 


По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.  


8. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
   Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Подносилац понуде који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може  учествовати у више заједничких понуда. 

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно овој забрани. 

У обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
9. Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутсвом како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
10. Заједничка понуда
 Понуду може поднети група понуђача.
 У случају подношења заједничке понуде, поред попуњених обавезних образаца за сваког подносиоца заједничке понуде,  доставља се и споразум којим се понуђачи из групе међусобно  и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Наведени споразум мора бити саставни део понуде и мора обавезно да садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.


Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.


Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.


Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. 


Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.


Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

11. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде 

Понуђач не може да тражи аванс.
Начин плаћања: По испостављеним и овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу количине изведених радова из оверене грађевинске књиге и јединичних цена из понуде Извођача, у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације. Уколико Наручилац делимично оспори испостављене ситуације, дужан је да исплати неспорни део ситуације. Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал, грађевински дневник, као и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор.

Минимални рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.    

12.Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
Цене у понуди се исказују у динарима са и без пореза на додату вредност.
У цену треба да су садржани сви пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл. 92. Закона о јавним набавкама.

  13. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и Локалним пореским администрацијама.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у  Министарству рударства и енергетике.

Подаци о заштити при запошљавању у условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

14. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача
Није предвиђено

15. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укуључујући и њихове подизвођаче


Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.


16.Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде и преузимање конкурсне документације
1.  Додатне информације или појашњења у вези припремања понуде понуђач може тражити у писаном облику најкасније до 09.10.2017. године путем мејла javnenabavke@pirot.rs, путем поште или на факс 010-313-901, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова (до краја радног дана). Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Уколико се питање у вези појашњења конкурсне документације постави после истека рока, 09.10.2017. године (до краја радног дана), Наручилац није дужан да на такво питање одговори.

2. Конкурсна документација се може преузети у Градској управи Пирот у канцеларији бр. 37 непосредно или путем мејла javnenabavke@pirot.rs, путем сајта www.pirot.rs, на Порталу јавних набавки, као и путем поште.
3. Преузимање конкурсне документације је сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова (до краја радног дана), без надокнаде трошкова.

4. Тражење додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде није дозвољено телефоном.

5. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку „Адаптација пословног простора у ул. Б.Радичевића, редни број 1.3.30/2017“.

6. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

7. По истеку рока за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
8. Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
17. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача
Наручилац може да, после отварања понуда приликом стручне оцене понуда од понуђача, писаним путем захтева додатна објашњења која ће му помоћи приликом прегледа, вредновања и упоређивања понуда, а може захтевати и контролу понуђача односно његовог подизвођача. Уколико је наручилац писменим путем затражио додатно објашњење, понуђач је дужан да му у року од три дана достави одговор.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

18. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на списку негативних референци
Није предвиђено


19.Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања, у случају спровођења преговарачког поступка 
            Није предмет јавне набавке.

20. Врста критеријума за доделу Уговора, елементи критеријума за основу којих се додељује Уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума. 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

21. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

У случају да, после оцењивања понуда, две или више прихватљивих понуда имају једнаку цену, наручилац ће изабрати понуду оног понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова. У случају да, после оцењивања понуда, две или више прихватљивих понуда имају једнаку цену и једнак рок за извођење радова, наручилац ће изабрати понуду оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.
   
22. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа


Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. (Образац изјаве, дат је у поглављу VI конкурсне документације).

23. Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица
     
 Није предвиђено.


24. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача


Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама, или Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail javnenabavke@pirot.rs, факсом на број 010/313-901 или препорученом пошиљком са повратницом. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.


Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда и ако је подносилац Захтева у складу са чл. 63. ст. 2 ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне недостатке, а Наручилац их није отклонио.


 Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке, у складу са одредбама чл. 150. ЗЈН.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 


Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 


Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Подносилац захтева је дужан да уз Захтев за заштиту права приложи и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН мора да садржи следеће елементе:

1. да буде издата од стране банке и да садржи печат банке

2. износ таксе: 120.000,00 динара

3. број рачуна: 840-30678845-06

4. шифра плаћања: 153 или 253

5. позив на број: 1.3.30/2017
6. сврха: ЗЗП; Град Пирот; 1.3.30/2017
7. корисник: буџет Републике Србије

8. назив уплатиоца, односно подносиоца ЗЗП за којег је извршена уплата таксе

9. потпис овлашћеног лица банке

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
25. Рок у којем ће уговор бити закључен
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона.

VII                                              ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку - Адаптација пословног простора у ул. Б.Радичевића, редни број 1.3.30/2017
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:
	

	Адреса понуђача:
	

	Матични број понуђача:
	

	Порески идентификациони број (ПИБ)
	

	Број личне карте (уколико је понуђач физичко лице)
	

	Име особе за контакт:
	

	Електронска адрса понуђача (Е-mail):
	

	Телефон:
	

	Телефакс:
	

	Број рачуна понуђача и назив банке:
	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Број личне карте (уколико је подизвођач физичко лице)
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Број личне карте (уколико је подизвођач физичко лице)
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Број личне карте (уколико је учесник у заједничкој понуди физичко лице)
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Број личне карте (уколико је учесник у заједничкој понуди физичко лице)
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Адаптација пословног простора у ул. Б.Радичевића, редни број 1.3.30/2017.
	Укупна цена без ПДВ-а (Збир јединичних цена из обрасца Предмер и предрачун са структуром цене)
	

	Износ ПДВ-а (уписати)
	

	Укупна цена са ПДВ-ом
(Збир јединичних цена из обрасца Предмер и предрачун са структуром цене)
	

	Начин и услови плаћања:
	По испостављеним и овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу количине изведених радова из оверене грађевинске књиге и јединичних цена из понуде Извођача, у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације

	Рок важења понуде: (уписати)
	

	Рок за извођење радова: (уписати)
	

	Гарантни период: (уписати)
	

	Место реализације:
	Према предмеру и предрачуну

	Начин давања понуде:

(заокружити)
	А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Место:_____________                                                ____________________







            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        
             потпис
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VIII       ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач: _______________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Место:_____________                                                ____________________







            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        









             потпис  
Напомена:
Уколико понуђач подноси понуде за више партија обавезан је да попуњен образац Изјаве приложи уз сваку понуду.

           IX         ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, _____________________________________, (навести назив понуђача) даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке: Адаптација пословног простора у ул. Б.Радичевића, редни број 1.3.30/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Место:_____________                                                ____________________







            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        


           потпис
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
X
МОДЕЛ УГОВОРА
o набавци радова на aдаптацијi пословног простора 
у ул. Б.Радичевића
Уговорне стране:
1. Градска управа Пирот, Српских Владара 82, Пирот, ПИБ: 100386203, матични број: 07131674, коју заступа Начелник градске управе Пирот Драган Станковић, (у даљем тексту: Наручилац) и

2. _________________________________, место ______________, ул. _________________________________ бр. _____, ПИБ ______________, МБ _______________ кога заступа директор __________________________, 
(заокружити и попунити)
a. који наступа самостално, 
б.   уз ангажовање подизвођача ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 (навести назив подизвођача, уколико је планирано ангажовање), 
в.   са учесницима у заједничкој понуди: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
  (навести све остале учеснике у заједничкој понуди); 
с друге стране (у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац спровео отворени поступак јавне набавке радова, редни број 1.3.30/2017 – Адаптација пословног простора у ул. Б.Радичевића. Извођач се обавезује да изведе радове из претходног става овог члана, у свему према понуди број ____________ од ________ 2017. године, која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА 

Члан 2.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. уговора износи укупно _____________________ динара без ПДВ, износ ПДВ-а __________ динара, што укупно износи _______________ динара са ПДВ, а добијена је на основу количина и јединичних цена из понуде Извођача број _________________ од _________ 2017. године. Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати ни по ком основу. Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта и све остале зависне трошкове Извођача. 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним и овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу количине изведених радова из оверене грађевинске књиге и јединичних цена из понуде Извођача, у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације. Уколико Наручилац делимично оспори испостављене ситуације, дужан је да исплати неспорни део ситуације. Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал, грађевински дневник, као и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор. 

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од _____  календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према динамичком плану који је прихватио Наручилац 

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова: 

- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и грађевинску дозволу 

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несмeтан прилаз градилишту 

- да је Извођач Наручиоцу доставио финансијску гаранцију за добро извршење посла 

- да је Извођач Наручиоцу доставио решење о именовању одговорног извођача радова. 

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао. 

Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца. 

Члан 5.
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача: 

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача 

- у случају елементарних непогода и дејства више силе 

- у случају прекида рада насталог услед акта надлежног органа, за који није одговоран Извођач. 

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од 2 дана од сазнања за околност из става 1. овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова. 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца,без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 6.

Уколико Извођач не изведе радове у року који му је одређен налогом, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2 % од вредности понуде, за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ уговорне казне не може бити већи од 5% од вредности понуде Извођача. Наплата уговорене казне вршиће се уз оверу надзорног органа, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако је Наручилац због кашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже. 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 7.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, нормативима, стандардима и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу. Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 

Извођач се обавезује: 

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова, 

- да достави Наручиоцу соло бланко меницу за извршење уговорне обавезе, 

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року; 

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребних за извођење уговором преузетих радова; 

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику; 

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима и трећим лицима, за време укупног трајања извођења радова до њихове предаје Наручиоцу; 

- да се строго придржава мера безбедности и здравља на раду и мера заштите животне средине; 

- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 

- да уредно води сву градилишну документацију предвиђену законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област; 

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење и поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем; 

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 3 дана по пријему писаног позива од стрне Наручиоца. 

Члан 8.
Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, која мора да садржи: 

-податке о објекту који се гради; 

- одговорном пројектанту; 

- број грађевинске дозволе; 

- податке о Наручиоцу, Извођачу и надзорном органу; 

- почетак и рок завршетка радова. 

Извођач се обавезује да таблу сачини према упутству Наручиоца. 

Члан 9.
Извођач је у обавези да за уговорени период изградње објекта, направи динамику извођења радова по свим уговореним позицијама у року од 3. (три) дана од дана закључења уговора. 

Пресек изведених радова вршиће се сваког последњег дана у периоду на основу усвојене временске динамике. Уколико на дан вршења пресека радова буде утврђено да је Извођач извео мање од 80% радова утврђених динамичким планом, Наручилац има право да за преостале неизведене радове раскине уговор са Извођачем и исте уговори са другим извођачем. 

Евентуална разлика између уговорене вредности одузетих радова и вредности тих радова уговорених са другим извођачем, пада на терет Извођача из овог уговора.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
Члан 10.
Наручилац се обавезују да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и 3. овог уговора. 

Наручилац се обавезује да од Извођача, по завршетку радова, прими изведене радове. 

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорених обавеза Извођача.
Наручилац се обавезује да најкасније 15 дана од дана закључења уговора достави надлежној инспекцији рада пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту. 

Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо-техничку документацију и грађевинску дозволу, као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 11.

Извођач се обавезује да истовремено са потписивањем Уговора преда Наручиоцу соло бланко меницу, са меничним овлашћењем, за извршење уговорне обавезе у износу од 10% од вредности Уговора без ПДВ-а и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за извршење уговорне обавезе. Меница мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца. 

Извођач се обавезује да након коначног обрачуна, уз окончану ситуацију Наручиоцу Наручиоцу преда соло бланко меницу са копијом регистрационе пријаве и потпуно попуњено менично писмо – овлашћење у висини од 10% од уговореног износа без ПДВ-а, за отклањање недостатака у гарантном року. Меница и менично писмо морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица понуђача, и мора садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без приговора“. Уз меницу мора бити достављена и фотокопија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Ово финансијско обезбеђење траје најмање 5 дана дуже од уговореног гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака  у гарантном року. 

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 
Члан 12.
Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и здравља на раду као и противпожарне заштите, као и све друге мере у циљу заштите запослених, трећих лица и имовине. 

Уколико Извођач радова не поступи у складу са ст.1. овог члана признаје своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора.
ГАРАНТНИ РОК

Члан 13.

Гарантни рок за изведене радове износи _______ месеца (не мање од 24 месеца) рачунајући од дана коначног обрачуна изведених радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима извођача, који тече од дана коначног обрачуна изведених радова. Извођач је обавезан да, на дан извршеног коначног обрачуна изведених радова, који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све атесте за уграђене материјале. 

Члан 14.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака реализује меницу за отклањање недостатака у гарантном року. 
Уколико меница за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете. 

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

Члан 15.

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте. Уколико Наручилац, преко Надзорног органа утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, забраниће његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара квалитету. У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговореним одредбама. 

Члан 16.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету. Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. 

ВИШКОВИ, ХИТНИ, НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ 

Члан 17.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми. Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова. Вишкове радова, у висини до 5% од уговорене вредности радова, за које је Извођач добио писано мишљење Надзорног органа, а на основу истог и сагласност Наручиоца, Извођач ће извести на основу Анекса овог уговора. Јединичне цене за све позиције из понуде Извођача бр. ____________ од ________________ године, за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непромењене, а извођење вишка радова до 5% количине, за које је добијено писмено мишљење стручног надзора и који су усвојени од стране наручиоца, извођач радова ће извести на основу анекса овог уговора.  

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Члан 18.

У случају оправдане потребе да се увећа обим предмета набавке до максимално 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може бити већа од износа из члана 39. став 1. ЗЈН, наручилац има право да без спровођења поступка јавне набавке повећа обим предмета набавке, а уз сагласност финансијске службе да су за ове потребе обезбеђена финансијска средства. Овај лимит се не односи на вишкове радова из члана 16. овог уговора. У случају да се увећа обим предмета набавке из претходног става овог члана, наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора, да исту у року од три дана од дана доношења објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији 

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА 

Члан 19.

О завршетку радова који су предмет овог уговора Извођач обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 5 дана од дана завршетка радова. Комисију за примопредају радова чине надзорни орган и по један представник Наручиоца и Извођача. Комисија сачињава записник о примопредаји на дан примопредаје радова. Недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. 

КОНАЧНИ ОБРАЧУН 

Члан 20.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде. Коначни обрачун испоставља се истовремено са записником о примопредаји радова. 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 21.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима: 

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач из неоправданих разлога прекине са извођењем радова; 

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора; 

-уколико не поштује усвојени динамички план из чл. 7. став 2. алинеја 5. овог уговора. 

- у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Члан 22.

У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову реализацију, Наручилац има право на накнаду штете и активацију соло бланко менице за извршење уговорне обавезе. Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни, са отказним роком од 8 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора. У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 23.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије. 

Члан 24.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решити споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу. 

Члан 25.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања а почиње да се примењује даном достављања соло бланко менице за извршење уговорне обавезе из члана 9. Уговора. 

Члан 26.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од који 4 (четири) за Наручиоца и 2 (два) за Извођача.

           НАРУЧИЛАЦ



             ИЗВОЂАЧ
______________________


______________________
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце.
____________________________________________________________________________

Конкурсна документација за отворени поступак јавне набавке радова, 
редни број 1.3.30/2017: Адаптација пословног простора у ул. Б.Радичевића
 2/74

