ГРАД ПИРОТ

Српских владара 82

18300 Пирот

[image: image7.emf]СПЕЦИФИКАЦИЈА

НАЗИВ УСЛУГЕ ЈЕД. МЕРЕ КОЛИЧИНА

1. ком. 1.00

2. ком. 1.00

Укупно без ПДВ-а

ПДВ

Укупно са ПДВ-ом

ПАРТИЈА 6 – Израда пројекта за изградњу Трафо станице 10/04kV са напојним каблом 10kV на 

подручју Индустријске зоне 1. у Пироту

Р.БР.

ЈЕД. ЦЕНА без ПДВ-а

Израда идејног решења за добијање 

локацијских услова (објекат, опрема и 

напојни кабл)

Израда пројекта за грађевинску дозволу и 

пројекта за извођење (објекат, опрема и 

напојни кабл)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Израда пројектно техничке документације
редни број 1.2.21/2017
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије број 68/2015), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Службени гласник Републике Србије број 86/2015),   Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-746/2017 од 12.10.2017. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 404-747/2017 од 12.10.2017. године припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за отворени поступак јавне набавке радова – Израда пројектно техничке документације, редни број 1.2.21/2017
Конкурсна документација садржи:

	Поглавље
	Назив поглавља
	Страна

	
	Позив за подношење понуда
	3

	I
	Општи подаци о јавној набавци
	5

	II
	Подаци о предмету јавне набавке
	5

	III
	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуални додатни радови и сл.
	6

	IV
	Спецификација понуде са образложењем структуре цене
	6

	V
	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
	47

	VI
	Упутство понуђачима како да сачине понуду
	54

	VII
	Образац понуде
	64

	VIII
	Образац трошкова припреме понуде
	68

	IX
	Образац изјаве о независној понуди
	69

	X
	Модел уговора
	70


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: Град Пирот


Адреса Наручиоца: Српских владара бр. 82, 18300 Пирот


Интернет адреса Наручиоца: www.pirot.rs

Врста наручиоца: Градска и општинска управа


Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке 


Врста предмета: Услуге
Предмет јавне набавке бр. 1.2.21/2017: Израда пројектно техничке документације, ОРН: 71000000 - Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге.


Број партија:
Предметна јавна набавка је обликована у 7 партије


Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Избор најповољније понуде између достављених прихватљивих понуда ће се извршити применом критеријума "Најнижа понуђена цена".

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети у Градској управи Пирот у канцеларији бр. 37 непосредно или путем мејла javnenabavke@pirot.rs, путем сајта www.pirot.rs, на Порталу јавних набавки, као и путем поште.


Начин подношења понуде и рок:
Рок за подношење понуде је 22.11.2017. године до 12 часова.

Понуда се сматра благовременом ако је примљена од стране писарнице Града Пирота, канцеларија бр. 4 у року и то најкасније до 12 часова 22.11.2017. године без обзира на начин достављања.
Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти на којој је на предњој страни написан текст: „Понуда за набавку услуга: Израда пројектно техничке документације, обликована по партијама, за партију број __ , ___________________________ (уписати назив патрије) чији је наручилац Град Пирот, редни број 1.2.21/2017“, са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача. Понуду доставити на адресу:

Град Пирот

ул. Српских владара број 82

Писарница, канцеларија бр.4

18300 Пирот

Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда извршиће се дана 22.11.2017. године у 12:15 часова у малој сали скупштине Града Пирота. Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији поднети оверена овлашћења за учешће у поступку отварања понуда.

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији поднети оверена овлашћења за учешће у поступку отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда


Особа за контакт:
Славица Пејић
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Град Пирот.  

Адреса: Српских владара 82,18300 Пирот.

ПИБ: 100386203; матични број: 07131674; текући рачун: 840-4640-79 – Управа за трезор.

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке је набавка услуга: Израда пројектно техничке документације.
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
Не спроводи се резервисана јавна набавка.
5. Контакт (лице или служба) 
Лице за контакт: Славица Пејић
Е - mail адреса: javnenabavke@pirot.rs

Број факса: 010-313-901.
Интернет страница: www.pirot.rs
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1.Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1.2.21/2017: Израда пројектно техничке документације, ОРН: 71000000 - Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге.
Процењена вредност јавне набавке: 9.500.000,00 динара без ПДВ-а
· Партија 1: 1.400.000,00 динара без ПДВ-а
· Партија 2: 3.700.000,00 динара без ПДВ-а
· Партија 3: 800.000,00 динара без ПДВ-а
· Партија 4: 2.400.000,00 динара без ПДВ-а
· Партија 5: 400.000,00 динара без ПДВ-а
· Партија 6: 200.000,00 динара без ПДВ-а
· Партија 7: 600.000,00 динара без ПДВ-а
III   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНИ ДОДАТНИ РАДОВИ И СЛ. 
Врста, опис и количина услуга дати су у опису услуга који је саставни део понуде. Контрола извршења при извршењу набавке услуга ће се спроводити преко овлашћеног лица Наручиоца, Градске управе Пирот.
IV   СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Партија 1: Израда пројектно техничке документације уређења Трга пиротских ратника (између робне, модне куће, Дома војске и везног тракта), ул. Бранка Радичевића и дела тротоара у ул. Српских владара - испред Дома културе
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
За израду пројектно техничке документације за уређење Трга пиротских ратника (између робне, модне куће, Дома војске и везног тракта), ул. Бранка Радичевића и дела тротоара у ул. Српских владара-испред Дома културе, на кат.парцели бр. 4497/1 КО Пирот град
ОПШТИ ПОДАЦИ
Објекат: Трг пиротских ратника (између робне, модне куће, Дома војске и везног тракта), ул. Бранка Радичевића и дела тротоара ул. Српских владара (испред Дома културе)
Место: Пирот
Кат.парц.бр.: 4497/1 КО Пирот град
ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Предмет израде пројектно техничке документације је уређење следећих површина:
· део Трга пиротских ратника - (између робне, модне куће, Дома војске и везног тракта)
· ул. Бранка Радичевића и 
· делу тротоара у ул. Српских владара-испред Дома културе.
Потребно је урадити:
· Идејно решење за добијање локацијских услова
· Пројекат за грађевинску дозволу 
· Пројекат за извођење
У оквиру пројекта треба урадити:

· Архитектонско-грађевински пројекат

· Пројекат електро инсталација (кабловски развод и функционално осветљење)
· Пројекат инсталација водовода и канализације (фекалне и атмосферске)

· Пројекат озелењавања

· Пројекат саобраћаја (само у ул. Бранка Радичевића)

Сви пројекти и њихови делови морају бити међусобно усаглашени!
Побројане површине представљају једну целину. Тренутно су деградиране, пуно је деформација и неравнина. Постојеће плоче од камена пешчара су вађене услед замене топловода и других кварова и нису уграђене на адекватан начин. Саме плоче немају одговарајућу дебљину, а како су изложене колском саобраћају испадају. У ул. Бранка Радичевића већи делови поиспадалих плоча су замењени асфалтом. 
И одводњавање ових површина је услед неоговарајућих решења и већ поменутог лошег враћања плоча лоше.
Стубови јавне расвете на Тргу су у лошем стању, део између модне куће и Дома војске је неосветљен.
Ради се о централном Тргу, који је врло је посећен. То је пешачка зона, али свакако треба имати на уму да је неопходан дотур робе околним пословним објектима који се налазе на Тргу. 
Тренутно стање овог дела града ствара лошу слику о читавом Пироту, те је уређење потребно.
ЦИЉ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Циљ израде пројектно техничке документације је уређење ове веома значајне градске, пешачке површине чиме би се повећао ниво услуге пешака, на Тргу и тротоарима у ул. Српских владара.
Такође, пројектом треба уредити постојећи паркинг простор, формирањем што више паркинг места у ул. Бранка Радичевића.
Посебну пажњу треба посветити растињу и у складу са мишљењем Комисије за сечу стабала града Пирота предвидети уклањање или уређење постојећег. 
ПOДЛОГЕ
Припрема катастарско топографских подлога је обавеза пројектанта и улази у цену пројеката.

Потребно је извршити геодетска снимања и ситуационо решење урадити на ажурној катастарској подлози. Потребно је снимити улазе у објекте, поготово висинске коте улаза у пословне просторе.

Координате дати у координатном систему, са апсолутним котама.
Припрема катастарско топографских подлога је обавеза пројектанта.
ПРОЈЕКТОВАНО РЕШЕЊЕ
1. ТРГ ПИРОТСКИХ РАТНИКА (између робне куће и везног тракта)
АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО
· Уређење Трга урадити у постојећим границама. 
· Пројектом предвидети уклањање површинских слојева одговарајуће дебљине и њихову замену материјалима по захтеву Наручиоца. Носивост подлоге је одговарајућа, стабилизована.
· Предвидети уклањање армирано бетонске клупе кружног облика испред банке Интезе.
· Одводњавање решити одговарајућим подужним и попречном падовима, са увођењем воде у постојеће сливнике. Избегавати канале са металним решеткама колико је год то могуће. Уколико су постојећи сливници оштећени или запушени, предвидети њихово довођење у функцију, као и нивелацију са новопројектованим решењем.
· Предвидети „зелене“ површине које ће оплеменити простор, али њима не угрозити функционалност Трга. Ове површине уредити у нивоу Трга, партерно. Предвидети растиње, високо и ниско, које је одговарајуће поднебљу, отпорно и лако за одржавање (уважити мишљење и сугестије ЈП Комуналац из Пирота).
· Пројектовано решење не може имати никакве висинске денивелације и препреке које би отежале кретање инвалидних лица.
· Пројектом обухватити и улазе у објекат старе робне, модне куће и Дома војске, постојеће жардињере, степеништа, и сл.
· Финалну обраду Трга предвидети бетонским плочама типа “Exlusive” или одговарајућим. Плоче су израђене од водонепропусног бетона, површински слој је од дробљеног гранита, гранулације 2-4мм. Употребити плоче различитих боја којима формирати бордуре које ће пружити адекватни ликовни доживљај усклађен са уређењем постојећих, околних површина.
ЈАВНА РАСВЕТА
· Предвидети одговарајућу јавну расвету, ЛЕД сијалицама, у свему према фотометријском прорачуну. 
· Са избором типа светиљке треба да се сагласи Наручилац и пројектант архитектонско грађевинског дела.
2. ТРОТОАРИ У ул. СРПСКИХ ВЛАДАРА
АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО
· Уређење тротоара урадити у постојећим границама. 
· Пројектом предвидети уклањање површинских слојева одговарајуће дебљине и њихову замену материјалима по захтеву Наручиоца. Носивост подлоге је одговарајућа, стабилизована.
· Одводњавање решити одговарајућим подужним и попречном падовима, са увођењем воде у постојеће сливнике. Избегавати канале са металним решеткама колико је год то могуће. Уколико су постојећи сливници оштећени или запушени, предвидети њихово довођење у функцију, као и нивелацију са новопројектованим решењем.
· Предвидети уклањање старог кестена код пешачког прелаза (постоји решење Комисије за сечу стабала)
· Пројектовано решење не може имати никакве висинске денивелације и препреке које би отежале кретање инвалидних лица. Предвидети прописне „водиље и зауставне“ плоче за слепа и слабовида лица.
· Финалну обраду тротоара предвидети бетонским плочама типа “Мултиколор”, црно бели (као плоче испред зграде Округа). Плоче су израђене од водонепропусног бетона, површински слој је кварцни песак бојен мешавином црно беле боје. 
ЈАВНА РАСВЕТА
Постојећа јавна расвета је функционална и одговарајућа.
3. УЛИЦА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА
АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО
· Уређење улице урадити у постојећим границама. Како је ова улица уствари паркинг простор, предвидети максималан број паркинга
· Предвидети одговарајућу, дискретну баријеру ка локалима у анексу Дома културе, којом ће се омогућити несметано кретање пешака
· Пројектом предвидети уклањање површинских слојева одговарајуће дебљине и њихову замену материјалима по захтеву Наручиоца. Носивост подлоге је одговарајућа, стабилизована.
· Одводњавање решити одговарајућим подужним и попречном падовима, са увођењем воде у постојеће сливнике. Избегавати канале са металним решеткама колико је год то могуће. Уколико су постојећи сливници оштећени или запушени, предвидети њихово довођење у функцију, као и нивелацију са новопројектованим решењем.
· Пројектовано решење не може имати никакве висинске денивелације и препреке које би отежале кретање инвалидних лица. 
· Финалну обраду коловоза предвидети одговарујућим асфалтом.
ЈАВНА РАСВЕТА
Постојећа јавна расвета је функционална и одговарајућа.
ОБРАДА ПРОЈЕКТА
Предметни пројекат урадити у складу са Законом о планирању и изградњи (Сл. гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Правилником о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форми у којој се достављају акта у вези са обједињеном процедуром (Сл. гласник РС бр.113/15) и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Сл. гласник РС бр.23/2015, 77/2015, 58/2016 и 96/2016).
Пројектна документација треба да буде у складу са Законом о јавним путевима (Сл. гласник РС, бр.101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013) и Законом о безбедности саобраћаја на путевима (Сл.гласник РС, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 55/2014, 32/2013 - Одлука УС РС, 96/2015 - други закон и 9/2016 - Одлука УС РС).

При пројектовању и избору грађевинских материјала поштовати правила струке, као и важеће техничке прописе и нормативе.

Пројектну документацију урадити и испоручити у:

1. 5 (пет) штампаних примерака 

2. На 3 (три) CD у елeктронској “едит”-абилној и у PDF форми и то:

· Текстуални део пројектне документације у MS Word “.docx” или „.doc” формату (текст форматиран - ћирилично писмо, по могућству врста слова Times New Roman, величина слова 12) и PDF формату који је потписан дигиталним потписом

· Графички део документације треба да је у целости векторска графика, формата “*.dwg”, снимљена као AutoCAD документ и у PDF формату који је потписан дигиталним потписом

· Предмер и предрачун у EXCEL и PDF формату (текст форматиран - ћирилично писмо, по могућству врста слова Times New Roman, величина слова 12). Предмер и предрачун радова урадити одвојено за сваку целину посебно (Трг, ул.Бранка Радичевића, тротоар) и потребно је да је свака врста радова и њихова рекапитулација одвојено приказана, као и збирну рекапитулацију. Потребно је да Предмер и предрачун радова садржи формуле.

· Предмер радова испоручити као засебан фајл, у одговарајућем, прописаном обрасцу Наручиоца, спремно за поступак јавне набавке.

НАПОМЕНЕ
· Пројектант је у обавези да да писану изјаву да је обишао локацију и стекао непосредан увид у ситуацију на терену.

· Потребно је да се пројектант пре приступања изради предметног посла обрати Наручиоцу у циљу преузимања припремне документације. Документацију, која буде потребна, а којом Наручилац не располаже, пројектант је дужан да прибави од надлежних институција, односно да обави са њима потребну сарадњу. У току израде пројекта, пројектант је обавезан да поступи по свим евентуалним примедбама надлежних инстутуција. 
· Трошкове према надлежним институцијама сноси Наручилац (административне таксе и накнаду за услуге)
· Пројектант је у обавези да врши консултације са представником инвеститора у току израде пројекта и пре штампања и коричења пројекта. 

· Пре штампања и коричења пројекта Пројектант је дужан да презентује пројекат у просторијама Наручиоца и да евентуалне примедбе исправи.

· Пројектант је дужан да да процену рока за извођење радова

· Пројектант је дужан да приликом постављеног питања понуђача у поступку јавне набавке за извођење радова на предметном пројекту (у вези пројектне документације) да писана појашњења на сваки детаљ пројектно техничке документације који није јасно дефинисан у документацији.

· Пројектант је дужан да приликом извођења радова на предметном пројекту (у вези пројектне документације) да писана појашњења на сваки детаљ пројектно техничке документације који није јасно дефинисан у документацији.

· У рок за израду пројектно – техничке документације не рачунају се дани потребни за прибављање локацијских услова, вршења техничке контроле пројекта и дани потребни за прибављање грађевинске дозволе.

	СПЕЦИФИКАЦИЈА

	ПАРТИЈА 1 – Израда пројектно техничке документације за уређење Трга пиротских ратника (између робне, модне куће, Дома војске и везног тракта), ул. Бранка Радичевића и дела тротоара у ул. Српских владара-испред Дома културе, на кат.парцели бр. 4497/1 КО Пирот град

	
	
	
	
	

	Р.БР.
	НАЗИВ УСЛУГЕ
	ЈЕД. МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	ЈЕД. ЦЕНА без ПДВ-а

	1.
	Израда идејног решења за добијање локацијских услова
	ком.
	1.00
	

	2.
	Израда пројекта за грађевинску дозволу
	ком.
	1.00
	

	3.
	Израда пројекта за извођење
	ком.
	1.00
	

	Укупно без ПДВ-а
	
	
	

	ПДВ
	
	
	
	

	Укупно са ПДВ-ом
	
	
	


Место:_____________                                                ____________________








            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        

Потпис
Партија 2: Израда пројектно техничке документације за инфраструктурно опремање у индустријској зони 2 у Пироту

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
за  израду пројектно техничке  документације за изградњу Саобраћајница и 

инфраструктурно опремање на подручју Индустријске зоне 2. у Пироту
ОПШТИ ПОДАЦИ
Објекат:
Саобраћајнице бр.1, 2, 3 и 4 у Индустријској зони 2. у Пироту,

Катастарске парцеле:
бр.7581, 6951/9, 6951/7, 6951/5, 6951/6, 6951/2 и 6951/8  
КО Пирот-ван варош

Инвеститор:

Град Пирот, ул. Српских владара бр.82
ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Предмет израде пројектно техничке документације је изградња Саобраћајница бр.1, 2, 3 и 4 и ракрснице између саобраћајнице бр.1 и пута Пирот-Присјан (укупна дужина свих саобраћајница је око 1.100,00м.)

1. Саобраћајница бр.1


око 400м
2. Саобраћајница бр.2


око 150м
3. Саобраћајница бр.3


око 350м
4. Саобраћајница бр.4


око 200м
Саобраћајница бр.1 је приступна саобраћајница за Индустријску зону 2. и Присјанско насеље које се налази са друге стране пута Пирот-Присјан. Саобраћајница 4. води у Присјанско насеље (испод надвожњака) и представља везу са саобраћајницом 3. Саобраћајнице бр.2. и 3. припадају индустријској зони.

ЦИЉ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Циљ израде пројектно техничке документације је инфраструктурно опремање Индустријске зоне 2. у Пироту и изградња приступних саобраћајница до формираних парцела. Тиме би се заинтересованим инвеститорима створили услови за изградњу објеката и покретање производње.

ПОДЛОГЕ
Припрема катастарско топографских подлога је обавеза пројектанта и улази у цену пројеката.
Потребно је извршити геодетска снимања и ситуационо решење урадити на ажурној катастарској подлози.
Нa ситуационом решењу морају бити нанете постојеће катастарске парцеле и границе коридора саобраћајнице. 

Све потребне мере за правилно обележавање везати на осовину улица, а координате трасе улица дати у координатном систему, са апсолутним котама.
ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За простор Индустријске зоне 2. је урађен и спроведен план препарцелације. 
Индустријска зона 2. се налази са десне стране пута Пирот-Присјан, док се са леве стране овог пута налази урбанизовано стамбено насеље опремљено свом комуналном инфраструктуром. Индустријска зона 2.  није инфраструктурно опремљена. 
Израда пројектно техничке документације подразумева израду:
1. Геомеханичких испитивања са израдом Елабората за потребе пројектовања
2. Идејног решења за добијање локацијских услова
3. Пројекта за грађевинску дозволу

4. Пројекта за извођење 

Пројектна документација треба да буде урађена појединачно и то:

a. Саобраћајница бр.1 и раскрсница ове саобраћајнице и пута Пирот-Присјан

b. Саобраћајница бр.2

c. Саобраћајница бр.3

d. Саобраћајница бр.4

У оквиру сваке саобраћајнице треба урадити:

1. Архитектонско-грађевински пројекат

2. Пројекат електро инсталација (кабловски развод и функционално осветљење)
3. Пројекат инсталација водовода и канализације (фекалне и атмосферске)
4. Пројекат саобраћајне сигнализације и опреме

Сви пројекти и њихови делови морају бити међусобно усаглашени!
Собраћајнице 1, 2, 3 и 4:

1. ширина коловоза



2х3,5=7,00м

2. ширина пешачких стаза



2х2,00м
Пројектом предвидети рампе (на тротоарима) на пешачким прелазима које би олакшале кретање инвалидних лица.
Одводњавање атмосферске воде са улица и тротоара решити попречним и подужним падовима са упуштањем воде у сливнике. 

Попречне профиле радити на растојању не већем од 25,00м.
ОБРАДА ПРОЈЕКТА
Предметни пројекат урадити у складу са Законом о планирању и изградњи (Сл. гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Правилником о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форми у којој се достављају акта у вези са обједињеном процедуром (Сл. гласник РС бр.113/15) и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Сл. гласник РС бр.23/2015, 77/2015,  58/2016 и 96/2016).
Пројектна документација треба да буде у складу са Законом о јавним путевима (Сл. гласник РС, бр.101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013) и Законом о безбедности саобраћаја на путевима (Сл.гласник РС, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 55/2014, 32/2013 - Одлука УС РС, 96/2015 - други закон и 9/2016 - Одлука УС РС).
При пројектовању и избору грађевинских материјала поштовати правила струке, као и важеће техничке прописе и нормативе.
Пројектну документацију урадити и испоручити у:
 5 (пет) штампаних примерака 
 На 3 (три) CD у елeктронској “едит”-абилној и у PDF форми и то:

1.  Текстуални део пројектне документације у MS Word “.docx” или „.doc” формату (текст форматиран - ћирилично писмо, по могућству врста слова Times New Roman, величина слова 12) и PDF
формату који је потписан дигиталним потписом
2. Графички део документације треба да је у целости векторска графика, формата “*.dwg”, снимљена као AutoCAD документ и у PDF формату који је потписан дигиталним потписом
· Предмер и предрачун у EXCEL и PDF формату (текст форматиран - ћирилично писмо, по могућству врста слова Times New Roman, величина слова 12) у којем је свака врста радова и њихова рекапитулација одвојено приказана, као и збирну рекапитулацију. Потребно је да Предмер и предрачун радова садржи формуле.
·  Предмер радова испоручити као засебан фајл, у одговарајућем, прописаном обрасцу Наручиоца, спремно за поступак јавне набавке.
НАПОМЕНЕ
· Пројектант је у обавези да да писану изјаву да је обишао локацију и стекао непосредан увид у ситуацију на терену.
· Потребно је да се пројектант пре приступања изради предметног посла обрати Наручиоцу у циљу преузимања припремне документације. Документацију, која буде потребна, а којом Наручилац не располаже, пројектант је дужан да прибави од надлежних институција, односно да обави са њима потребну сарадњу. У току израде пројекта, пројектант је обавезан да поступи по свим евентуалним примедбама надлежних инстутуција. 
·   Трошкове према надлежним институцијама сноси Наручилац (административне таксе и накнаду за услуге)
· Пројектант је у обавези да врши консултације са представником инвеститора у току израде пројекта и пре штампања и коричења пројекта. 

· Пре штампања и коричења пројекта Пројектант је дужан да презентује пројекат у просторијама Наручиоца и да евентуалне примедбе исправи.

· Пројектант је дужан да да процену рока за извођење радова

· Пројектант је дужан да приликом постављеног питања понуђача у поступку јавне набавке за извођење радова на предметном пројекту (у вези пројектне документације) да писана појашњења на сваки детаљ пројектно техничке документације који није јасно дефинисан у документацији.

· Пројектант је дужан да приликом извођења радова на предметном пројекту (у вези пројектне документације) да писана појашњења на сваки детаљ пројектно техничке документације који није јасно дефинисан у документацији.

· У рок за израду пројектно – техничке документације не рачунају се дани потребни за прибављање локацијских услова, вршења техничке контроле пројекта и дани потребни за прибављање грађевинске дозволе.

ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ
[image: image1.jpg]



[image: image3.png]Peny6nuka Cpovia
Tpanca ynpasa Mupor

Onervetoe 3a ypGaHH3aM, KOMYHATHO-

CramBerie nocnoge, rpaeBHAPCTE0 4 MHCNIeKUWICKe Nocnose
6poj : 03-350/ 549-17

Raryw : 07.09.2017 ron,

Moctynajyhn no saxresy Mpana MWpoTa 3a u3nasatee MHDOPMALME O NOKAUMjM 38
arpanity  caobpahajkiua Ca KOMYHanHOM WHQPACTPYKTYPOM y [IMPOTY , Ha 0CHoBY
Mnawa revepanie perynauvje [MpOTyr* ( CnucT rpana Hmwa 6p.34/15), un. 4 u 5
TpaennvuKa 0 CaApXUKM HHCHOPMALIVE O NOKALUAM W O GIPXHY NOKBLVICKES A03BONE W
534 215 3akowa O nnawmpaiby W WIrPaRKM (CryXGeHn rmackk Penybnuke Cpovie’,
6p.72/09 , 81/09, wcnpaska 11.64/10 ognyxe YC, 24/2011, 121/2012, 42/2013-oanyka YC ,
5012013 oanyka YC, 98/2013-onnyka YC, 13212014 n 145/2014), Oaerserse 3a ypGanwaam,
KomykanHo-CramGese nocnose [paacke ynpase 14poT, rpaNeEMHapcTEo M MHCNeKUMicKe
nocnose w3

Wnchopmauiy o nokaumju

3a warpanwy caoGpahajiua Ca KOMYHanHoM WPacTPYKTYPOM Y MMpOTY Ha
TpucjaHCKoM NyTy 66 HA KaTacTapckWM napuenama 6p.7581, 695119, 63517, 695115,
695116, , 695112 w 6951/8 KO Mupor-san sapow

oAU O MOTYRHOCTAMA U OTpaHANeHHMa 33 ypeNere

« Hanpen wasenewe napuene  oyxsahewe Cy MnaWom rfexepane perynauvie
MupoT-yr* ( CRomct rpana Huwa 6p.34/15) , Hanase ce y yDOAHMCTAUKO]
enwsu 151U je OCHOBHA PAIHE NIOBPLLIHE 3 CKIAZNILME W CEPBUCHE.

« Monoxaj objexra: Oa nocTojeher nyra MupoT-Tpucias UCTIPEA Camor AECHOT Aena
Hacera MUCIaHCkA nyT".

« perynauia ynuue: perynaumoHa uKWja NPaTh MeNHe Mukuje HANPER HaBeASHMX
napuena.

« Ogsoarwasarwe: NOAYXHAM W NONPESHUM HATMBOM NpEMa NPONMCHMA 3 OBY BPCTY
objexra.

« ¥ perynauwjy ynuue npeasWhena je KomyHansa WHPACTPYKTYPa : BOAOBOA W
KawanusaLva, eHepreTcka WHPACTPYKTYPa 1 TT Mpexca.

« Crannapaw NPUCTYnasHoCTH: [IPMMEHWTH CTBHAGPIE MPUCTYNAYHOCTM KoM Ge
OMOTYNa8a HECMETaHO KDETalke W NPHCTYN OCOGAMA Ca WHBANWAMTETON, ASUN 1
crapum ocobama.

« Mpe noverka u3sohera Panosa WIBPLIMTM CHTHANWMCAKSE FEOAETCKE MPEXE KOA
CnyxGe sa KaTacTap HeNoKpeTHOCTH MpOT.

WHbopMauuja o NoKauuji Huje OCHOB 32 U3AABaK-e rpalieBMHCKe Ao3BONe,
Beh je NOTPE6HO NOAHETH 3aXTER 3a MIAABAKE NIOKALMJCKIMX YCTIOBA.

3axTes 3a W3aBame NOKAUMJCKMX YCAOBA MOQHOCH CE ENEKTPOHCKAM
nyTem NpeKo cajra WwW.apr.gov.rs ca A0Ka3OM O yNNaTH HakHage 3a LleHTpanhy
eBMeHUM]Y M AOKA3 O YNNATM HakHade Kojy NpyXa [Pancka ynpasa ( Hanas ce
Ha 3BaHMUHOM CajTy WWW.DIroL.rs, OnwTMHCKa ynpasa, E -CepBUCH, M3rpaama
objokTa, OANYKa O W3MEHaMa W AONYHaMa OANYKe O BHCMHW HaKHaAa 3a ycnyre
Koje Npyxa OnwTMHCKa ynpasa onwtuke MupoT .




	СПЕЦИФИКАЦИЈА

	ПАРТИЈА  2 – Израда пројектно техничке документације за изградњу Саобраћајница и 

инфраструктурно опремање на подручју Индустријске зоне 2. у Пироту

	
	
	
	
	

	Р.БР.
	НАЗИВ УСЛУГЕ
	ЈЕД. МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	ЈЕД. ЦЕНА без ПДВ-а

	1.
	Геомеханичка испитивања са израдом Елабората за потребе пројектовања (за све саобраћајнице)
	ком.
	1.00
	

	2.
	Идејно решење за добијање локацијских услова (за све саобраћајнице)
	ком.
	1.00
	

	3.
	Израда пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење - Саобраћајница бр.1
	ком.
	1.00
	

	4.
	Израда пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење - Саобраћајница бр.2
	ком.
	1.00
	

	5.
	Израда пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење - Саобраћајница бр.3
	ком.
	1.00
	

	6.
	Израда пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење - Саобраћајница бр.4
	ком.
	1.00
	

	Укупно без ПДВ-а
	
	
	

	ПДВ
	
	
	
	

	Укупно са ПДВ-ом
	
	
	


Место:_____________                                                ____________________








            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        

Потпис
Партија 3: Израда пројектно техничке документације за изградњу трафостанице 35/10 kV и напојног кабла 35 kV и две трафостанице 10/04 kV са напојним кабловима 10 kV на подручју Индустријске зоне 2 у Пироту

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
за  израду пројектно техничке  документације за изградњу Трафо-станице 35/10 kV

 и напојног кабла 35 kV и две Трафо станице 10/04kV са напојним кабловима 10kV на подручју Индустријске зоне 2. у Пироту
ОПШТИ ПОДАЦИ
Објекат:
Трафо-станица 35/10 kV и напојни кабл 35 kV и и две Трафо станице 10/04kV са напојним кабловима 10kV у Индустријској зони 2. у Пироту,

Катастарска парцела:
бр.6951/2 КО Пирот-ван варош

Инвеститор:

Град Пирот, ул. Српских владара бр.82
ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Индустријска зона 2. се налази са десне стране пута Пирот-Присјан, док се са леве стране овог пута налази урбанизовано стамбено насеље опремљено свом комуналном инфраструктуром. У току је израда пројектно техничке документације за инфраструктурно опремање Индустријске зоне 2. 

Предмет израде пројектно техничке документације је изградња Трафо-станице 35/10 kV  и напојни кабл 35 kV дужине око 1.000м и и две Трафо станице 10/04kV са напојним кабловима 10kV дужине око 100м у Индустријској зони 2. у Пироту.
ЦИЉ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Циљ израде пројектно техничке документације је инфраструктурно опремање Индустријске зоне 2. у Пироту, како би се заинтересованим инвеститорима створили услови за изградњу објеката и покретање производње.

ПОДЛОГЕ
Припрема катастарско топографских подлога је обавеза пројектанта и улази у цену пројеката.
Потребно је извршити геодетска снимања и ситуационо решење урадити на ажурној катастарској подлози.
Нa ситуационом решењу морају бити нанете постојеће катастарске парцеле и границе коридора саобраћајнице. 

Све потребне мере за правилно обележавање везати на осовину улица, а координате трасе улица дати у координатном систему, са апсолутним котама.
ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За простор Индустријске зоне 2. је урађен и спроведен план препарцелације. 
Објекте трафостаница треба пројектовати у класичној градњи, комбиновањем зидане и армирано-бетонске конструкције, тако да формом опонашају типске монтажно демонтажне трафо-станице истог капацитета. Објекте треба пројектовати у свему према локацијским условима, т.ј.условима и препорукама надлежне ЕД институције.
Израда пројекта за изградњу Трафо-станице 35/10 kV (објекта и опреме)  и напојног кабла 35 kV (дужине око 1.000м) и и две Трафо станице 10/04kV са напојним кабловима 10kV (дужине око 100м) на подручју Индустријске зоне 2. у Пироту мора бити у складу са условима и препорукама надлежне ЕД институције.
Израда пројектно техничке документације подразумева израду:
1. Идејног решења за добијање локацијских услова (једно за све три трафостанице)

2. Пројекта за грађевинску дозволу  (посебни пројекат за сваку Трафо-станицу)

3. Пројекта за извођење (посебни пројекат за сваку Трафо-станицу)

У оквиру пројекта треба урадити (посебни пројекат за сваку Трафо-станицу):

1. Архитектонско-грађевински пројекат

2. Пројекат електро инсталација
3. Пројекат заштите од пожара 

Пројекти трафо-станица морају бити усаглашени са пројектом саобраћајнице бр.3!
ОБРАДА ПРОЈЕКТА
Предметне пројекте урадити у складу са Законом о планирању и изградњи (Сл. гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Правилником о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форми у којој се достављају акта у вези са обједињеном процедуром (Сл. гласник РС бр.113/15) и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Сл. гласник РС бр.23/2015, 77/2015,  58/2016 и 96/2016).
Пројектна документација треба да буде у складу са Законом о јавним путевима (Сл. гласник РС, бр.101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013) и Законом о безбедности саобраћаја на путевима (Сл.гласник РС, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 55/2014, 32/2013 - Одлука УС РС, 96/2015 - други закон и 9/2016 - Одлука УС РС).
При пројектовању и избору грађевинских материјала поштовати правила струке, као и важеће техничке прописе и нормативе.
Пројектну документацију урадити и испоручити у:
 5 (пет) штампаних примерака 
 На 3 (три) CD у елeктронској “едит”-абилној и у PDF форми и то:

1.  Текстуални део пројектне документације у MS Word “.docx” или „.doc” формату (текст форматиран - ћирилично писмо, по могућству врста слова Times New Roman, величина слова 12) и PDF
формату који је потписан дигиталним потписом
2. Графички део документације треба да је у целости векторска графика, формата “*.dwg”, снимљена као AutoCAD документ и у PDF формату који је потписан дигиталним потписом
· Предмер и предрачун у EXCEL и PDF формату (текст форматиран - ћирилично писмо, по могућству врста слова Times New Roman, величина слова 12) у којем је свака врста радова и њихова рекапитулација одвојено приказана, као и збирну рекапитулацију. Потребно је да Предмер и предрачун радова садржи формуле.
·  Предмер радова испоручити као засебан фајл, у одговарајућем, прописаном обрасцу Наручиоца, спремно за поступак јавне набавке.
НАПОМЕНЕ
· Пројектант је у обавези да да писану изјаву да је обишао локацију и стекао непосредан увид у ситуацију на терену.
· Потребно је да се пројектант пре приступања изради предметног посла обрати Наручиоцу у циљу преузимања припремне документације. Документацију, која буде потребна, а којом Наручилац не располаже, пројектант је дужан да прибави од надлежних институција, односно да обави са њима потребну сарадњу. У току израде пројекта, пројектант је обавезан да поступи по свим евентуалним примедбама надлежних инстутуција. 
·   Трошкове према надлежним институцијама сноси Наручилац (административне таксе и накнаду за услуге)
· Пројектант је у обавези да врши консултације са представником инвеститора у току израде пројекта и пре штампања и коричења пројекта. 

· Пре штампања и коричења пројекта Пројектант је дужан да презентује пројекат у просторијама Наручиоца и да евентуалне примедбе исправи.

· Пројектант је дужан да да процену рока за извођење радова

· Пројектант је дужан да приликом постављеног питања понуђача у поступку јавне набавке за извођење радова на предметном пројекту (у вези пројектне документације) да писана појашњења на сваки детаљ пројектно техничке документације који није јасно дефинисан у документацији.

· Пројектант је дужан да приликом извођења радова на предметном пројекту (у вези пројектне документације) да писана појашњења на сваки детаљ пројектно техничке документације који није јасно дефинисан у документацији.

· У рок за израду пројектно – техничке документације не рачунају се дани потребни за прибављање локацијских услова, вршења техничке контроле пројекта и дани потребни за прибављање грађевинске дозволе.

[image: image4.png]Y3 3axTes 3a WaAABANE NOKALMCKX YCNOSa NPUTAXE G8
wagiHo pelerse Gyayher o6jexTa Y cknaay ca MPABATHAKOM O CAAPXHH, HaINHY 1

1IOCTYNKY H3PAAE U HAYMH BPLUSKA KOHTPONE TEXHUKE. AOKYMEHTALIMjE Npewa Knack i
HameHn oBjexra (Cn.nackyk PC 5p.23/2015 1 96/16).

BarHocT 0Be WHhOpMaLIMe A0 BAXHOCTH NNaKa

CamocTanku CTpysHi CapaawAK sa ypGaHvisam:
Texka Bunasopnh AN AP,/ /1|

Wech oncera 3a ypGanIsam 1 rpahesnHapeTso: HAUENHMK
Pagonnp nah auns wirrpan 3opar Kpcruh gunn.ww.rpaf,

SO J%T





Место:_____________                                                ____________________








            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        

Потпис
Партија 4: Израда пројектно техничке документације за изградњу улице Саве Ковачевића (од улице Данила Киша до ул. 46. дивизије) и раскрснице ул. Саве Ковачевића и ул. Миливоја Манића

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
за  израду пројектно техничке  документације за изградњу улице Саве Ковачевића

од улице Данила Киша до ул. 46.дивизије и раскрснице улице Саве Ковачевића – улице Миливоја Манића
ОПШТИ ПОДАЦИ
Објекат:
Улица Саве Ковачевића и раскрсница улице Саве       Ковачевића – улице Миливоје Манића у Пироту

Катастарска парцела:
бр.4124/1, 4133, 4135, 4136, 4137, 4138/1, 4139/1, 4140/1, 
4141, 4140/2 КО Пирот град

Инвеститор:

Град Пирот, ул. Српских владара бр.82
ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Предмет израде пројектно техничке документације је изградња улице од раскрснице ул. Данило Киша – ул. Саве Ковачевића до ул. 46.дивизије. Пројекат обухвата и изградњу нове раскрснице ул. Саве Ковачевића – ул. Миливоја Манића.
Ради се о прометној градској саобраћајници која је у функцији, али раскрсница ул. Саве Ковачевића – ул. Миливоја Манића је веома неприлагођена условима саобраћаја. Улица Саве Ковачевића је дужине око 250м и ширине 7м до претходно поменуте раскрснице, а од раскрснице до постојећег саобраћајног полигона је дужине око 190м и ширине 4м. Улица Миливоја Манића је ширине 7м, завршава се оштром кривином и то додатно отежава саобраћај.
Почев од раскрснице ул. Данило Киша – ул. Саве Ковачевића, са леве стране ул. Саве Ковачевића до ул. Миливоја Манића ширина градског земљишта је 4м и на том делу се налази улична расвета. Са десне стране ширина градског земљишта је променљива од 7м  до 17м, травната.

Од раскрснице ул. Саве Ковачевића – ул. Миливоја Манића до саобраћајног полигона са леве стране ширина тротоара је 3м. Са десне стране се налазе вертикални електро водови на градским парцелама.

Од раскрснице ул. Саве Ковачевића – ул. Миливоја Манића, улицом Миливоја Манића са десне стране се налазе тротоари који су у лошем стању, ширине 3м и улична расвета која није у функцији. Са леве стране улице  је земљиште чији је васник Град Пирот.
ЦИЉ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Циљ израде пројектне документације је изградња улице Саве Ковачевића и раскрснице ул. Саве Ковачевића – ул. Миливоја Манића, чиме би се повећао ниво услуге, проточност и безбедност саобраћаја пешака и моторних возила. 
Такође, пројектом треба изградити паркинг простор, формирањем што више паркинг места, тротоаре, прилазе приватним поседима. 

ПОДЛОГЕ
Припрема катастарско топографских подлога је обавеза пројектанта и улази у цену пројекта.
Потребно је извршити геодетска снимања и ситуационо решење урадити на ажурној катастарској подлози. Потребно је снимити улазне капије и висинске коте улаза у приватне поседе.
Пројектант је дужан да се максимално придржава расположивог простора, избегавајући

да Инвеститора уводи у проблеме решавања имовинских односа.

Све потребне мере за правилно обележавање везати на осовину улице, а координате трасе улице дати у координатном систему, са апсолутним котама.
ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Израда пројектно техничке документације подразумева израду:

1. Идејног решења за добијање локацијских услова
2. Пројекта за грађевинску дозволу

3. Пројекта за извођење 
У оквиру пројекта треба урадити:

1. Архитектонско-грађевински пројекат

2. Пројекат електро инсталација (кабловски развод и функционално осветљење)
3. Пројекат инсталација водовода и канализације (фекалне и атмосферске) 
4. Пројекат озелењавања
5. Пројекат саобраћајне сигнализације и опреме (трајне и привремене)
Сви пројекти и њихови делови морају бити међусобно усаглашени!
АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО
Улицу Саве Ковачевића почев од раскрснице са улицом Данило Киша до раскрснице са улицом Миливоја Манића, померити у десно у односу на тренутно стање. Притом водити рачуна да има довољно простора за изградњу паркинг места и тротоара, са обе стране, прилаза приватним поседима, дрвореда, и сл.

Од раскрснице ул. Саве Ковачевића – ул. Миливоја Манића до саобраћајног полигона, са леве стране изградити паркинг места и тротоаре.

Са леве стране улице Саве Ковачевића водити рачуна о уличној расвети и вертикалним електро водовима, висински уклопити темељ јавне расвете са нивоом тротоара.

Одводњавање атмосферске воде са улице и тротоара решити попречним и подужним падовима са упуштањем воде у постојеће сливнике. Уколико су постојећи сливници оштећени или запушени, предвидети њихово довођење у функцију, као и нивелацију са новопројектованим решењем. Уколико претходна решења нису изводљива, пројектовати нову атмосферску каналаизацију.

Попречне профиле радити на растојању не већем од 25,00м.
Размотрити могућност формирања дрвореда и уређења постојећих и нових зелених површина у свему према мишљењу и сугестији ЈП Комуналац из Пирота.

Пројектовано решење не може имати никакве висинске денивелације и препреке које би отежале кретање инвалидних лица.

ЈАВНА РАСВЕТА

Постојећа јавна расвета у ул. Саве Ковачевића (до ул. Миливоја Манића, док је део од ул. Миливоја Манића потпуно неосветљен) је урађена 2015.год. Потребно је извршити проверу постојеће расвете и у складу са фотометријским прорачуном, новим решењем раскрснице и предложити расвету која ће се уклопити са постојећом уколико је могуће.
Предвидети прикључак на постојећу НН инфраструктуру према условима и прописима издатим од ЕДБ.
Предвидети постављање уличне LED-расвете на стубовима који ће бити оптимално распоређени на улици и раскрсници. Одредити положај и висину светиљке и дужину лире да би се задовољили оптимални параметри у смислу осветљености коловоза (>1cd/m2). Кабловски развод водити подземно, водећи рачуна да се не ощтети постојећа инсталација елетроенергетике, телекомуникација, водовода и канализације. 
САОБРАЋАЈНИ ПРОЈЕКАТ

За ново решење улице и раскрснице израдити Саобраћајни пројекат саобраћајне сигнализације и опреме.
ОБРАДА ПРОЈЕКТА
Предметни пројекат урадити у складу са Законом о планирању и изградњи (Сл. гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Правилником о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форми у којој се достављају акта у вези са обједињеном процедуром (Сл. гласник РС бр.113/15) и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Сл. гласник РС бр.23/2015, 77/2015,  58/2016 и 96/2016).
Пројектна документација треба да буде у складу са Законом о јавним путевима (Сл. гласник РС, бр.101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013) и Законом о безбедности саобраћаја на путевима (Сл.гласник РС, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 55/2014, 32/2013 - Одлука УС РС, 96/2015 - други закон и 9/2016 - Одлука УС РС).
При пројектовању и избору грађевинских материјала поштовати правила струке, као и важеће техничке прописе и нормативе.
Пројектну документацију урадити и испоручити у:
 5 (пет) штампаних примерака 
 На 3 (три) CD у елeктронској “едит”-абилној и у PDF форми и то:

1.  Текстуални део пројектне документације у MS Word “.docx” или „.doc” формату (текст форматиран - ћирилично писмо, по могућству врста слова Times New Roman, величина слова 12) и PDF
формату који је потписан дигиталним потписом
2. Графички део документације треба да је у целости векторска графика, формата “*.dwg”, снимљена као AutoCAD документ и у PDF формату који је потписан дигиталним потписом
· Предмер и предрачун у EXCEL и PDF формату (текст форматиран - ћирилично писмо, по могућству врста слова Times New Roman, величина слова 12) у којем је свака врста радова и њихова рекапитулација одвојено приказана, као и збирну рекапитулацију. Потребно је да Предмер и предрачун радова садржи формуле.
· Предмер радова испоручити као засебан фајл, у одговарајућем, прописаном обрасцу Наручиоца, спремно за поступак јавне набавке.
НАПОМЕНЕ
· Пројектант је у обавези да да писану изјаву да је обишао локацију и стекао непосредан увид у ситуацију на терену.
· Потребно је да се пројектант пре приступања изради предметног посла обрати Наручиоцу у циљу преузимања припремне документације. Документацију, која буде потребна, а којом Наручилац не располаже, пројектант је дужан да прибави од надлежних институција, односно да обави са њима потребну сарадњу. У току израде пројекта, пројектант је обавезан да поступи по свим евентуалним примедбама надлежних инстутуција. 
· Трошкове према надлежним институцијама сноси Наручилац (административне таксе и накнаду за услуге)
· Пројектант је у обавези да врши консултације са представником инвеститора у току израде пројекта и пре штампања и коричења пројекта. 

· Пре штампања и коричења пројекта Пројектант је дужан да презентује пројекат у просторијама Наручиоца и да евентуалне примедбе исправи.

· Пројектант је дужан да да процену рока за извођење радова

· Пројектант је дужан да приликом постављеног питања понуђача у поступку јавне набавке за извођење радова на предметном пројекту (у вези пројектне документације) да писана појашњења на сваки детаљ пројектно техничке документације који није јасно дефинисан у документацији.

· Пројектант је дужан да приликом извођења радова на предметном пројекту (у вези пројектне документације) да писана појашњења на сваки детаљ пројектно техничке документације који није јасно дефинисан у документацији.
· У рок за израду пројектно – техничке документације не рачунају се дани потребни за прибављање локацијских услова, вршења техничке контроле пројекта и дани потребни за прибављање грађевинске дозволе.
	СПЕЦИФИКАЦИЈА

	ПАРТИЈА 4. – Израда пројектно техничке документације за изградњу улице Саве Ковачевића од улице Данила Киша до ул. 46.дивизије и раскрснице улице Саве Ковачевића – улице Миливоја Манића у Пироту


	
	
	
	
	

	Р.БР.
	НАЗИВ УСЛУГЕ
	ЈЕД. МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	ЈЕД. ЦЕНА без ПДВ-а

	1.
	Израда идејног решења за добијање локацијских услова
	ком.
	1.00
	

	2.
	Израда пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење 
	ком.
	1.00
	

	Укупно без ПДВ-а
	
	
	

	ПДВ
	
	
	
	

	Укупно са ПДВ-ом
	
	
	


Место:_____________                                                ____________________








            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        

Потпис
Партија 5: Израда идејног пројекта за уређење тротоара у ул. Миливоја Манића (од ул. Саве Ковачевића до ул. Српских владара)

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
за  израду идејног пројекта уређења тротоара у улици Миливоја Манића у Пироту
(од ул. Саве Ковачевића до ул. Српских владара)
ОПШТИ ПОДАЦИ
Објекат:

Тротоари у улици Миливоја Манића у Пироту

Катастарска парцела:
бр.4124/1, 4133, 4132/9, 4132/11, 4131/7, 4131/6, 2354/2, 2355/4, 2355/5, 2357/1, 2357/3, 2358/3, 2359, 2360/2, 2361, 2362/1, 2364/1, 2365/2, 3347/1 КО Пирот град

Инвеститор:

Град Пирот, ул. Српских владара бр.82
ПРЕДМЕТ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА
Предмет израде идејног пројекта је уређење тротоара у улици Миливоја Манића (од ул. Саве Ковачевића до ул. Српских владара) дужине око 800 м и просечне ширине око 3м. Тротоари су формирани, различито обрађени, а на неким деловима потпуно запуштени.
Потребно је урадити:

1. Идејно решење за добијање локацијских услова
2. Идејни пројекат
3. Пројекат за извођење
На неким деловима тротоара се налази неколико садница високог, старог дрвећа, које није формирано као дрворед и чије корење је знатно деформисало постојећи тротоар.
Тротоари су дефинисани и у функцији, али деградирани великим бројем деформација. На неким деловима су станари сами уредили тротоар испред својих парцела.
Са леве стране целом дужином улице Миливоја Манића се налази улична расвета (постављена 2015.год.) која није део пројекта.
ЦИЉ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА
Циљ израде пројекта је уређење тротоара у овој улици, чиме би се повећао ниво услуге, проточност и безбедност саобраћаја, како пешака, тако и моторних возила.

Пројектом предвидети уградњу нових бетонских ивичњака, на деловима где је то потребно.
Такође, пројектом треба сагледати и урадити прилазе приватним поседима.

Посебну пажњу посветити постојећем растињу и у складу са мишљењем Комисије за сечу стабала града Пирота  предвидети уклањање или уређење постојећег.
ПОДЛОГЕ
Припрема катастарско топографских подлога је обавеза пројектанта и улази у цену пројеката.
Потребно је извршити геодетска снимања и ситуационо решење урадити на ажурној катастарској подлози. Потребно је снимити улазе у објекте, поготово висинске коте улаза у приватне поседе.
Нa ситуационом решењу морају бити нанете постојеће катастарске парцеле и границе коридора саобраћајнице. 

Пројектант је дужан да се максимално придржава расположивог простора, избегавајући

да Инвеститора уводи у проблеме решавања имовинских односа.

Све потребне мере за правилно обележавање везати на осовину улице, а координате трасе улице дати у координатном систему, са апсолутним котама.
ПРОЈЕКТОВАНО РЕШЕЊЕ
Уређење тротоара урадити у постојећим границама на местима где су дефинисани тротоари.

Тротоаре и њима припадајуће површине финално обрадити одговарајућим, префабрикованим, вибропресованим, бетонским плочама, завршна обрада кварцним песком.
Пројектовано решење не може имати никакве висинске денивелације и препреке које би отежале кретање инвалидних лица.
На деловима где је потребно, демонтирати старе и монтирати нове бетонске ивичњаке.
Попречне профиле радити на растојању не већем од 25,00м.
Одводњавање атмосферске воде са тротоара решити попречним и подужним падовима са упуштањем воде у постојеће сливнике. Уколико су постојећи сливници оштећени или запушени, предвидети њихово довођење у функцију.

Задржати постојеће стубове јавне расвете и висински уклопити темељ стубова у нови тротоар. 
Размотрити могућност формирања дрвореда и уређења постојећих зелених површина у свему према мишљењу и сугестији ЈП Комуналац из Пирота.
ОБРАДА ПРОЈЕКТА
Предметни пројекат урадити у складу са Законом о планирању и изградњи (Сл. гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Правилником о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форми у којој се достављају акта у вези са обједињеном процедуром (Сл. гласник РС бр.113/15) и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Сл. гласник РС бр.23/2015, 77/2015,  58/2016 и 96/2016).
Пројектна документација треба да буде у складу са Законом о јавним путевима (Сл. гласник РС, бр.101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013) и Законом о безбедности саобраћаја на путевима (Сл.гласник РС, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 55/2014, 32/2013 - Одлука УС РС, 96/2015 - други закон и 9/2016 - Одлука УС РС).
При пројектовању и избору грађевинских материјала поштовати правила струке, као и важеће техничке прописе и нормативе.
Пројектну документацију урадити и испоручити у:
 5 (пет) штампаних примерака 
 На 3 (три) CD у елeктронској “едит”-абилној и у PDF форми и то:

1.  Текстуални део пројектне документације у MS Word “.docx” или „.doc” формату (текст форматиран - ћирилично писмо, по могућству врста слова Times New Roman, величина слова 12) и PDF
формату који је потписан дигиталним потписом
2. Графички део документације треба да је у целости векторска графика, формата “*.dwg”, снимљена као AutoCAD документ и у PDF формату који је потписан дигиталним потписом
· Предмер и предрачун у EXCEL и PDF формату (текст форматиран - ћирилично писмо, по могућству врста слова Times New Roman, величина слова 12) у којем је свака врста радова и њихова рекапитулација одвојено приказана, као и збирну рекапитулацију. Потребно је да Предмер и предрачун радова садржи формуле.
·  Предмер радова испоручити као засебан фајл, у одговарајућем, прописаном обрасцу Наручиоца, спремно за поступак јавне набавке.
НАПОМЕНЕ
1. Пројектант је у обавези да да писану изјаву да је обишао локацију и стекао непосредан увид у ситуацију на терену.
2. Потребно је да се пројектант пре приступања изради предметног посла обрати Наручиоцу у циљу преузимања припремне документације. Документацију, која буде потребна, а којом Наручилац не располаже, пројектант је дужан да прибави од надлежних институција, односно да обави са њима потребну сарадњу. У току израде пројекта, пројектант је обавезан да поступи по свим евентуалним примедбама надлежних инстутуција. 
3.   Трошкове према надлежним институцијама сноси Наручилац (административне таксе и накнаду за услуге)
4. Пројектант је у обавези да врши консултације са представником инвеститора у току израде пројекта и пре штампања и коричења пројекта. 

5. Пре штампања и коричења пројекта Пројектант је дужан да презентује пројекат у просторијама Наручиоца и да евентуалне примедбе исправи.

6. Пројектант је дужан да да процену рока за извођење радова

7. Пројектант је дужан да приликом постављеног питања понуђача у поступку јавне набавке за извођење радова на предметном пројекту (у вези пројектне документације) да писана појашњења на сваки детаљ пројектно техничке документације који није јасно дефинисан у документацији.

8. Пројектант је дужан да приликом извођења радова на предметном пројекту (у вези пројектне документације) да писана појашњења на сваки детаљ пројектно техничке документације који није јасно дефинисан у документацији.

9. У рок за израду пројектно – техничке документације не рачунају се дани потребни за прибављање локацијских услова, вршења техничке контроле пројекта и дани потребни за прибављање грађевинске дозволе.

ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ
[image: image2.png]Peny6nia Cpsria
Thacia ynpaea Mupor

‘Onereiue 32 YpOaHITaNM, KOMyHaNHO-CTaNGRHY AGRATHOCT,
rpaNeaABDCTB0 W WHCneILACKS nocTose

Bpo) - 03-360/550-2017

Daryu  08.00.2017 10

Mocrynaiyhn no saxresy Fpaaee ynpase rpaaa MMpoTa ca ceuuTew y yn. Conciu Bnaaapa Gp. 82 3a
WnesaIbe WHGOPUAME O NoKaY, Ha aCRosy . 53 (.CnywGen rmackwk PC' Gp. 7209, 81/03-vcrp.
542010-canyka YC, 2412011, 12112012, 422013-0pmyea YC, 502013-0pnysa YC, 882013-opnyka YC,
13212014 w 14512014) n Ninana revepante perynausle MIApoT uenTap" (,CryKGeHn MU (paga Huua' Gp.
60/2014 # 6p70/2014), ORervere 3a ypOANMSAN, KOMYHANHO-TaMGENY ASNSTHOCT, rPANeBKARETED
WicreKycee nocrose Azl

Hcpopwaly o nokauuju
32 ypohomo mpomoapa y okeupy pezynauujo yiuue Munusoja Mawuha ka kam. napuenaua 41241,
4133, 413205, 4132/11, 413177, 4131/6, 235472, 23554, 23555, 235711, 235773, 235873, 2359, 23607, 2361,

236271, 2364/1, 236572 u 3347/1 cae y KO Mlupom-2pad

Moweryre napuene oByxaahene cy Mnano fenepanie perynaLile TIPOT-UeNTap' W Kanasu cs y Lenaa
19,1120, 138, N38 w 1140,

Todauu o woayhwocmuwa u ozpanusersuma ypehera

« Havena ofjera - caoGpahajinsa.

« Mlewaury nospuumy (TPOTOBP) OASGMTA OR NoSpLLMHE 33 WOTOpHH CaoGpahaj oprosapaiyhun
MBIILBLUNG. Y 30HEM PECADCHHLR NPATATORYTH NEU3SKE NOBPLLHHE PSNacKy 0co0a ca NoCeDHN
IOTREGaIA (0B3DaTen: MBMbaKa # HIPAAON CATAI PaT).

32 GEWKACHO ORBOT)ere NOBPLIHCHNX BOA3 Ca ONIOBO3A MDAUSHITH CHCTEM KHLHE KaKATMSZUIE
G2 ORI 1 RONPSUKHY NBR0RHI KOJA HCY WETOR VWHIMGNHUAX SPEAHOST 33 0y SPCTY
nospua.

« Minawnparn wirpagey TeoToapa TaxEe WWpiHe [3 je wiHAMandu caoSpahalu mpodun sa
JoBHOCHEDHO KpeTarse newara 0,8 (cnoBokH 1,2m), 3 33 ABOCHEPHO KpETae 1.6 (cIOBOAHI
20m)

Ypeheree Tp0T03pa BPLLM Ce Ha 0CKORY Peweisa Kol ce 0R0Gpasa ussoere Pafosa, CXORHO W 145
Barona o nnanvpaiey 1 wSrpaLren. TIoCTynaK 58 HagaBare Pelierka KoM Ce 040G9B VIO eIse paaoea
nokphe Ge noaHoLLE2I 38XTeBa 0BoM OAersery kpos LienTpank abopMaUMoHH cncrem (UVC) y orpy
ArexLuje 32 npuspene perucrpe.

3 3axmes 3 u30aeaie Powieisa nompeGHo je Oa mpunoxume :

W36} NpojexaT ypaTieH y CATaAY CA NpSHTHWKON KCjAM Ce YPelje CAPXIMA TEXHIKE AOK/MENTLNe
- oK@ 0 ynnahewo] AMAHUCTRATHBHO] TaCH 33 TORHOUISHs® S3XTEB3  AOHOLIENE Peweisa | A0KES O
naeno] HaK<an 33 UeHTRaNHY SBNAEHLI.

Oepauna: Nenosasa Bigayoouh
. Bagrncdark

W Oscets 2a yobanson  paeemiaporeo:

Pagownp Junuh, Annn. wwr.rpah.

I

Haseniine





[image: image5.emf]СПЕЦИФИКАЦИЈА

НАЗИВ УСЛУГЕ ЈЕД. МЕРЕ КОЛИЧИНА

1. ком. 1.00

2. ком. 1.00

Укупно без ПДВ-а

ПДВ

Укупно са ПДВ-ом

ПАРТИЈА 3 – Израда пројекта за изградњу Трафо-станице 35/10 kV и напојног кабла 35 kV и две 

Трафо станице 10/04kV са напојним кабловима 10kV на подручју Индустријске зоне 2. у Пироту

Р.БР.

ЈЕД. ЦЕНА без ПДВ-а

Израда идејног решења за добијање 

локацијских услова (објекат, опрема и 

напојни кабл)

Израда пројекта за грађевинску дозволу и 

пројекта за извођење (објекат, опрема и 

напојни кабл)


Место:_____________                                                ____________________








            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        

Потпис
Партија 6: Израда пројектно техничке документације за изградњу трафостанице 10/04 kV и напојног кабла 10 kV на подручју Индустријске зоне 1 у Пироту

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
за  израду пројектно техничке  документације за изградњу Трафо-станице 10/04 kV

 и напојног кабла 10 kV на подручју Индустријске зоне 1. у Пироту
Процењена вредност:           200.000,00 дин.без ПДВ-а
ОПШТИ ПОДАЦИ
Објекат:
Трафо-станица 10/04 kV и напојни кабл 10 kV у Индустријској зони 1. у Пироту,

Катастарска парцела:
бр.2160/2 КО Пирот-град

Инвеститор:

Град Пирот, ул. Српских владара бр.82
ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Индустријска зона 1. се налази у Пироту иза Слободне зоне, на чијем подручју је у последњих неколико година извршено инфраструктурно опремање. 
Предмет израде пројектно техничке документације је изградња Трафо-станице 10/04 kV  и напојни кабл 10 kV дужине око 300м.
ЦИЉ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Циљ израде пројектно техничке документације је инфраструктурно опремање Индустријске зоне 1. у Пироту, како би се заинтересованим инвеститорима створили услови за изградњу објеката и покретање производње.

ПОДЛОГЕ
Припрема катастарско топографских подлога је обавеза пројектанта и улази у цену пројеката.
Потребно је извршити геодетска снимања и ситуационо решење урадити на ажурној катастарској подлози.
Нa ситуационом решењу морају бити нанете постојеће катастарске парцеле и границе коридора саобраћајнице. 

Све потребне мере за правилно обележавање везати на осовину улица, а координате трасе улица дати у координатном систему, са апсолутним котама.
ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За простор Индустријске зоне 1. је урађен и спроведен план препарцелације. 
Објекат трафостанице треба пројектовати тако да формом опонаша типске монтажно демонтажне трафо-станице истог капацитета. Објекат треба пројектовати у свему према локацијским условима, т.ј.условима и препорукама надлежне ЕД институције.
Израда пројекта за изградњу Трафо-станице 10/04 kV (објекта и опреме)  и напојног кабла 10 kV (дужине око 300м) на подручју Индустријске зоне 1. у Пироту мора бити у складу са условима и препорукама надлежне ЕД институције.
Израда пројектно техничке документације подразумева израду:
1. Идејног решења за добијање локацијских услова
2. Пројекта за грађевинску дозволу

3. Пројекта за извођење 

У оквиру пројекта треба урадити:

1. Архитектонско-грађевински пројекат

2. Пројекат електро инсталација
3. Пројекат заштите од пожара

ОБРАДА ПРОЈЕКТА
Предметни пројекат урадити у складу са Законом о планирању и изградњи (Сл. гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Правилником о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форми у којој се достављају акта у вези са обједињеном процедуром (Сл. гласник РС бр.113/15) и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Сл. гласник РС бр.23/2015, 77/2015,  58/2016 и 96/2016).
Пројектна документација треба да буде у складу са Законом о јавним путевима (Сл. гласник РС, бр.101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013) и Законом о безбедности саобраћаја на путевима (Сл.гласник РС, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 55/2014, 32/2013 - Одлука УС РС, 96/2015 - други закон и 9/2016 - Одлука УС РС).
При пројектовању и избору грађевинских материјала поштовати правила струке, као и важеће техничке прописе и нормативе.
Пројектну документацију урадити и испоручити у:
5 (пет) штампаних примерака 
На 3 (три) CD у елeктронској “едит”-абилној и у PDF форми и то:

·  Текстуални део пројектне документације у MS Word “.docx” или „.doc” формату (текст форматиран - ћирилично писмо, по могућству врста слова Times New Roman, величина слова 12) и PDF
формату који је потписан дигиталним потписом
· Графички део документације треба да је у целости векторска графика, формата “*.dwg”, снимљена као AutoCAD документ и у PDF формату који је потписан дигиталним потписом
· Предмер и предрачун у EXCEL и PDF формату (текст форматиран - ћирилично писмо, по могућству врста слова Times New Roman, величина слова 12) у којем је свака врста радова и њихова рекапитулација одвојено приказана, као и збирну рекапитулацију. Потребно је да Предмер и предрачун радова садржи формуле.
·  Предмер радова испоручити као засебан фајл, у одговарајућем, прописаном обрасцу Наручиоца, спремно за поступак јавне набавке.
НАПОМЕНЕ
· Пројектант је у обавези да да писану изјаву да је обишао локацију и стекао непосредан увид у ситуацију на терену.
· Потребно је да се пројектант пре приступања изради предметног посла обрати Наручиоцу у циљу преузимања припремне документације. Документацију, која буде потребна, а којом Наручилац не располаже, пројектант је дужан да прибави од надлежних институција, односно да обави са њима потребну сарадњу. У току израде пројекта, пројектант је обавезан да поступи по свим евентуалним примедбама надлежних инстутуција. 
·   Трошкове према надлежним институцијама сноси Наручилац (административне таксе и накнаду за услуге)
· Пројектант је у обавези да врши консултације са представником инвеститора у току израде пројекта и пре штампања и коричења пројекта. 

· Пре штампања и коричења пројекта Пројектант је дужан да презентује пројекат у просторијама Наручиоца и да евентуалне примедбе исправи.

· Пројектант је дужан да да процену рока за извођење радова

· Пројектант је дужан да приликом постављеног питања понуђача у поступку јавне набавке за извођење радова на предметном пројекту (у вези пројектне документације) да писана појашњења на сваки детаљ пројектно техничке документације који није јасно дефинисан у документацији.

· Пројектант је дужан да приликом извођења радова на предметном пројекту (у вези пројектне документације) да писана појашњења на сваки детаљ пројектно техничке документације који није јасно дефинисан у документацији.

· У рок за израду пројектно – техничке документације не рачунају се дани потребни за прибављање локацијских услова, вршења техничке контроле пројекта и дани потребни за прибављање грађевинске дозволе.

[image: image6.emf]СПЕЦИФИКАЦИЈА

НАЗИВ УСЛУГЕ ЈЕД. МЕРЕ КОЛИЧИНА

1. ком. 1.00

2. ком. 1.00

Укупно без ПДВ-а

ПДВ

Укупно са ПДВ-ом

ПАРТИЈА 5 – Израда идејног пројекта уређења тротоара у ул. Миливоја Манића у Пироту

Р.БР.

ЈЕД. ЦЕНА без ПДВ-а

Израда идејног решења за добијање 

локацијских услова

Израда идејног пројекта и пројекта за 

извођење


Место:_____________                                                ____________________








            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        

Потпис
Партија 7: Израда пројектно техничке документације за изградњу перона у стајалишту Божурат у км 76+563 магистралне железничке пруге Ниш - Димитровград - државна граница
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
за израду пројектно техничке  документације за изградњу перона у стајалишту Божурат у км 76+563 магистралне железничке пруге  Ниш - Димитровград - Државна граница 
ОПШТИ ПОДАЦИ
Објекат:
железничкa пругa Ниш- Димитровград- државна граница са Бугарском у Пироту
Катастарска парцела:
бр.4449, К.О. Пирот-град
Инвеститор:

Град Пирот, ул. Српских владара бр.82
ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Предмет израде пројектно техничке документације је изградња перона - стајалишта, у зони стационаже км 76+566 железничке пруге Ниш- Димитровград- државна граница са Бугарском у Пироту ("Божурат" - укрштања пруге са улицом Српских владара у Пироту), у складу са техничким условима "Инфраструктура железнице Србије" а.д. 
Ул. Српских владара најфреквентнија је улица у граду, која градску мрежу повезује са државним путем Ниш - Димитровград, као и приградским насељима и селима, тако да заустављање воза на месту укрштања са улицом, није безбедно решење јер се укрцавање и искрцавање путника врши на самом коловозу, док је за то време заустављен друмски саобраћај, при чему се без разлога стварају застоји и колоне возила. 
ЦИЉ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Циљ израде пројектне документације је изградња перона, односно стајалишта, у зони стационаже на км 76+566 железничке пруге Ниш- Димитровград- државна граница са Бугарском у Пироту, где би се корисницима железничког саобраћаја омогућило да на комфоран и безбедан начин, користе услуге железничког саобраћаја, а што ће допринети и популаризацији овог вида превоза путника.
Пројектом разрадити и начин повезивања стајалишта са пешачком стазом дуж улице Српских владара,осветљење стајалишта и потребну саобраћајну сигнализацију. 
ПОДЛОГЕ
Припрема катастарско топографских подлога је обавеза пројектанта и улази у цену пројекта.
Потребно је извршити геодетска снимања и ситуационо решење урадити на ажурној катастарској подлози. 

Пројектант је дужан да се максимално придржава расположивог простора, избегавајући

да Инвеститора уводи у проблеме решавања имовинских односа.

Све потребне мере за правилно обележавање везати на осовину железничке пруге, а координате трасе железничке пруге дати у координатном систему, са апсолутним котама.
ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Израда пројектно техничке документације подразумева израду:
1. Идејног решења за добијање локацијских услова
2. Идејног пројекта - ИДП
3. Пројекта за извођење - ПЗИ
У оквиру пројекта треба урадити:
1. Архитектонско-грађевински пројекат
2. Пројекат електро инсталација (функционално осветљење стајалишта)
3. Пројекат саобраћајне сигнализације и опреме (путне и железничке)
Сви пројекти и њихови делови морају бити међусобно усаглашени!
ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
1. Стајалиште Божурат се налази у км 76+563 магистралне железничке пруге Ниш-Димитровград-Државна граница између службених места Пирот (км 72+900) и Суково (у км 86+200) и користе га мештани града Пирота.
2. Брзина на посматраном делу пруге по важећем реду вожње за 2016/2017. годину износи 100км/х и на овој деоници железничке пруге саобраћа пет пари путничких возова.
3. Саобраћај се на овом делу пруге одвија у станичном размаку.
4. На подручју стајалишта Божурат у км 76+563 једноколосечне неелектрифициране магистралне железничке пруге Ниш – Димитровград - Државна граница се налази путни прелаз обезбеђен тастерским уређајем са полубраницима и светлосним саобраћајним знаковима на путу (поред полубраника и светлосних знакова постоји „Андрејин крст“).
5. Путни прелаз се налази на укрштају железничке пруге и улице Српских владара под углом од  80º. Коловоз унутар путног прелаза је уређен од асфалта.
6. Са леве стране железничке пруге Ниш-Димитровград-Државна граница у близини постојећег путног прелаза се налази железнички објекат, који представља блок кућицу чувара путног прелаза и на удаљености је од око 6м управно од осе пружног колосека до најближе ивице објекта.
7. На овом делу железничке пруге Ниш-Димитровград-Државна граница саобраћају дизелмоторне гарнитуре ДМВ 711, чија је дужина око 45м, а оса врата се налази на растојању око 11м до краја одбојника ДМВ 711. Из наведеног разлога може се на стајалишту поставити перон укупне дужине 40м, који ће бити у сладу са димензијама и распоредом врата на ДМВ 711.
8. Са десне стране пруге остављен је простор за изградњу приступне пешачке стазе која води од зоне путног прелаза ка градској зони града Пирота.
9. У зони стајалишта Божурат постоје само локални СС каблови који неће бити угрожени постављањем перона. ТТ каблови су ваздушни.
10. За организацију саобраћаја на железничком стајалишту Божурат је надлежна железничка станица Пирот.
УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ПРИЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
На основу увида на лицу места и свих релевантних чињеница, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. прописала је следеће Техничке услове за изградњу перона у стајалишту Божурат које се налази у км 76+563 магистралне железничке пруге Ниш-Димитровград - Државна граница:
1. Могуће је изградити монтажни перон у стајалишту Божурат на магистралној железничкој прузи  Ниш - Димитровград - Државна граница висине 350мм од ГИШ-а;
2. Како на магистралној железничкој прузи  Ниш-Димитровград-Државна граница саобраћају дизелмоторне гарнитуре ДМВ 711, потребно је изградити перон укупне дужине 40м, који ће бити у складу са димензијама и распоредом врата на ДМВ 711;
3. Монтажни перон изградити са десне стране железничке пруге од наспрам км 76+502 до наспрам км 76+542 у дужини од 40м. Крај перона треба да буде на удаљености од осе пута који се укрштају са пругом у км 76+563;
4. Перон је могуће изградити од монтажних ниских перонских елемената висине 350мм. Удаљеност ивице перона од осе пружног колосека мора бити у складу са Правилником о техничким условима о одржавању горњег строја железничких пруга („Сл. гласник РС“, број 39/2016) и Правилником о изменама и допунама Правилника о техничким условима о одржавању горњег строја железничких пруга („Сл. гласник РС“, број 74/16), (1600мм мерено управно од ивице перона до осе колосека). Монтажни елементи треба да се положе на подлогу од уваљаног ситнозрног каменог материјала чија је горња површина у нивоу горње ивице шие (ГИШ) колосека;
5. Монтажни перон треба изградити од једног реда монтажних перонских елемената димензија 1,60х1,00м;
6. Перон се мора завршавати прописаним навозним рампама за приступ путника и потребно је је извршити означавање простора сигурности постављањем жутих трака на перону;
7. На новоизграђеном перону је неопходно уцртати линију безбедности према важећим прописима;
8. У функцији изградње перона потребно је извршити насипање и равнање терена, у зони од км 76+500 до км 76+545. Насипање терена је потребно извршити са спољне (десне) стране перонских  елемената у односу на пругу до коте ГИШ-а у ширини 1,60м. Ови радови представљају обавезу Града Пирота.
9. На стајалишту Божурат у зони перона је потребно предвидети надстрешницу за склањање од атмосферских утицаја и ова активност представља обавезу Града Пирота.
10. Обавеза Града Пирота је да у оквиру надстрешнице на перону стајалишта Божурат обезбеди клупе са одговарајућим бројем места за седење путника које ће бити у оквиру настрешнице фиксиране за њену конструкцију, потребан мобилијар који служи за потребе путника (корпе за отпатке....) и постави информациону таблу;
11. Потребно је обезбедити осветљење стајалишта у зони перона, за које већ постоји стуб електричне расвете са десне стране наведене железничке пруге;
12. На стајалишту је потребно поставити ознаку назива службеног места на конструкцији новопостављене надстрешнице или на посебно конструисаном раму, који ће стојати независно у односу на надстрешницу, али на видном месту и представља обавезу Града Пирота. Назив службеног места треба бити написан у складу са железничким стандардима;
13. Сигналну ознаку 208:“Место заустављања“ за смер саобраћања воза за превоз путника  Ниш-Димитровград поставити у км 76+547, а за супротан смер у км 76+497;
14. Сигналну ознаку 214:“Приближавање стајалишту“ уградити испер стајалишта најмање на даљини зауставног пута  од сигналне ознаке „Место заустављања“, којана овој прузи износи 700м. Сигналну ознаку 214:“Приближавање стајалишту“ уградити са десне стране колосека за односни смер вожње, при чему се мора водити рачуна о даљини и видљивости ове сигналне ознаке, која мора износити најмање 200м;
15. У стационажи км 76+540 са десне стране пруге на удаљености на око 6м од осовине колосека налази се шахт који треба обезбедити од затрпавања приликом извођења радова што је обавеза Града Пирота;
16. За време извођења радова у пружном појасу строго водити рачуна да се не запрља колосек или туцаничка призма. По завршеном извођењу радова на изградњи монтажних перона терен се мора уредити тако да се атмосферске воде не задржавају у зони трупа наведене железничке пруге. 
ОБРАДА ПРОЈЕКТА
Предметни пројекат урадити у складу са Законом о планирању и изградњи (Сл. гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Законом о железници ("Службени гласник РС", број 45/2013 и 91/2015), Законом о безбедности и интероперабилности железнице ("Службени гласник РС", број 104/2013 и 92/2015), Правилником о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форми у којој се достављају акта у вези са обједињеном процедуром (Сл. гласник РС бр.113/15), Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (Сл. гласник РС бр.23/2015, 77/2015,  58/2016 и 96/2016) и другим прописима који регулишу предмет пројектовања.
При пројектовању и избору грађевинских материјала поштовати правила струке, као и важеће техничке прописе и нормативе.
Пројектну документацију урадити и испоручити у:

5 (пет) штампаних примерака 

На 3 (три) CD у елeктронској “едит”-абилној и у PDF форми и то:
1. Текстуални део пројектне документације у MS Word “.docx” или „.doc” формату (текст форматиран - ћирилично писмо, по могућству врста слова Times New Roman, величина слова 12) и PDF
формату који је потписан дигиталним потписом

2. Графички део документације треба да је у целости векторска графика, формата “*.dwg”, снимљена као AutoCAD документ и у PDF формату који је потписан дигиталним потписом

· Предмер и предрачун у EXCEL и PDF формату (текст форматиран - ћирилично писмо, по могућству врста слова Times New Roman, величина слова 12) у којем је свака врста радова и њихова рекапитулација одвојено приказана, као и збирну рекапитулацију. Потребно је да Предмер и предрачун радова садржи формуле.
· Предмер радова испоручити као засебан фајл, у одговарајућем, прописаном обрасцу Наручиоца, спремно за поступак јавне набавке.
НАПОМЕНЕ
1. Пројектант је у обавези да да писану изјаву да је обишао локацију и стекао непосредан увид у ситуацију на терену.

2. Потребно је да се пројектант пре приступања изради предметног посла обрати Наручиоцу у циљу преузимања припремне документације. Документацију, која буде потребна, а којом Наручилац не располаже, пројектант је дужан да прибави од надлежних институција, односно да обави са њима потребну сарадњу. У току израде пројекта, пројектант је обавезан да поступи по свим евентуалним примедбама надлежних инстутуција. 
3. Трошкове према надлежним институцијама сноси Наручилац (административне таксе и накнаду за услуге)
4. Пројектант је у обавези да врши консултације са представником инвеститора у току израде пројекта и пре штампања и коричења пројекта. 

5. Пре штампања и коричења пројекта Пројектант је дужан да презентује пројекат у просторијама Наручиоца и да евентуалне примедбе исправи.

6. Пројектант је дужан да да процену рока за извођење радова

7. Пројектант је дужан да приликом постављеног питања понуђача у поступку јавне набавке за извођење радова на предметном пројекту (у вези пројектне документације) да писана појашњења на сваки детаљ пројектно техничке документације који није јасно дефинисан у документацији.

8. Пројектант је дужан да приликом извођења радова на предметном пројекту (у вези пројектне документације) да писана појашњења на сваки детаљ пројектно техничке документације који није јасно дефинисан у документацији.

9. У рок за израду пројектно – техничке документације не рачунају се дани потребни за прибављање локацијских услова и дани потребни за прибављање одобрења и сагласности.
	СПЕЦИФИКАЦИЈА

	Израда пројектно техничке документације за изградњу перона-стајалишта на железничкој прузи Ниш - Димитровград - државна граница са Бугарском, на стационажи км 76+566 у Пироту

	
	
	
	
	

	Р.БР.
	НАЗИВ УСЛУГЕ
	ЈЕД. МЕРЕ
	КОЛИЧИНА
	ЈЕД. ЦЕНА без ПДВ-а

	1.
	Израда идејног решења за добијање локацијских услова
	ком.
	1.00
	

	2.
	Израда идејног пројекта и пројекта за извођење 
	ком.
	1.00
	

	Укупно без ПДВ-а
	
	
	

	ПДВ
	
	
	
	

	Укупно са ПДВ-ом
	
	
	


Место:_____________                                                ____________________








            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        

Потпис
V     УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ И ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 

Услов: да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда. 

Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра.

Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Услов: да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

(Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре).

1) Извод из казнене евиденције основног суда на чијем  је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења ( за организовани криминал ) Вишег суда у Београду;

3) Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према пребивалишту.  

 Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције.

Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве: 

(Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре).

1) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта. 

Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

(Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре).

1) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта. 

Напомена: Потврде не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом

Напомена: Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда .

Услов: да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Уверење Пореске управе Министарства финансија, да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве: 

Уверење Пореске управе Министарства финансија,  да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Уверење Пореске управе Министарства финансија, да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење- надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

Напомена: Потврде не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом.

Услов: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом – Није предвиђена посебна дозвола за обављање делатности која је предмет ове јавне набавке.
Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве

Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве:

Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

Лице уписано у регистар понуђача код Агенције за приврдне регистре може да у Изјави на страни 52/72 конкурсне документације наведе да је уписано у регистар понуђача и тада није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова.

Услов: Понуђачи су у обавези да изричито наведу да су при састављању својих понуда поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљаваању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантују да су имаоци права интелектуалне својине.

Доказивање за правна лица, предузетнике и физичка лица: Потписан и оверен Образац изјаве.

ДОДАТНИ УСЛОВИ – ЧЛАН 76. ЗАКОНА
1. Кадровски капацитет:
Да понуђач има у радном односу на неодређено, одређено време или ангажовано по основу уговора најмање: 
· ЗА ПАРТИЈУ 1
· дипл.инж.арх. :300 или 301 или 302 
· дипл.инж.грађ.: 310 или 312 или 315 или 318
· дипл.инж.ел. : 350
· дипл.инж.саобр.: 370
· ЗА ПАРТИЈУ 2
· дипл.инж.арх. :300 или 301 или 302  

· дипл.инж.грађ.: 310 или 312 или 315 или 318
· дипл.инж.ел. : 350
· дипл.инж.саобр.: 370
· ЗА ПАРТИЈУ 3
· дипл.инж.арх. :300 или 301 или 302  

· дипл.инж.грађ.: 310 или 311 или 313 или 314

· дипл.инж.ел. : 350

· ЗА ПАРТИЈУ 4
· дипл.инж.арх. :300 или 301 или 302  

· дипл.инж.грађ.: 310 или 312 или 315 или 318
· дипл.инж.ел. : 350
· дипл.инж.саобр.: 370
· ЗА ПАРТИЈУ 5
· дипл.инж.арх. :300 или 301 или 302  

· дипл.инж.грађ.: 310 или 312 или 315 или 318
· дипл.инж.саобр.: 370
· ЗА ПАРТИЈУ 6
· дипл.инж.арх. :300 или 301 или 302  

· дипл.инж.грађ.: 310 или 311 или 313 или 314

· дипл.инж.ел. : 350

· ЗА ПАРТИЈУ 7
· дипл.инж.арх.: 300
· дипл.инж.грађ.: 310 или 312 или 315
· дипл.инж.ел. : 350
· дипл.инж.саобр.: 370
Доказивање за правна лица, предузетнике и физичка лица: 

- Копију лиценце са потврдом ИКС да је иста важећа. 

- Списак радника који ће бити ангажовани на извршењу предметне јавне набавке и за исте уговоре о раду и образац М, односно уговоре о радном ангажовању који садрже и послове који су предмет ове јавне набавке. 

НАЧИН ПЛАЋАЊА
Понуђач не може да тражи аванс.
По испостављању фактуре, након достављања Пројектне документације. Пројектну документацију урадити и испоручити у по 5 (пет) штампана примерка и на 3 CD у елeктронској “едит”-абилној форми. 
Текстуални део пројектне документације у MS Word “.docx” или „.doc” формату (текст форматиран - ћирилично писмо, по могућству врста слова Times New Roman, величина слова 12) и PDF формату који је потписан дигиталним потписом
Графички део документације треба да је у целости векторска графика, формата “*.dwg”, снимљена као AutoCAD документ и у PDF формату који је потписан дигиталним потписом
Предмер и предрачун у EXCEL и PDF формату (текст форматиран - ћирилично писмо, по могућству врста слова Times New Roman, величина слова 12) у којем је свака врста радова и њихова рекапитулација одвојено приказана, као и збирну рекапитулацију. Потребно је да Предмер и предрачун радова садржи формуле.
Предмер радова испоручити као засебан фајл, у одговарајућем, прописаном обрасцу Наручиоца, спремно за поступак јавне набавке.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Није предвиђено
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за  део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.  

ИЗЈАВА

О УПИСУ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је ____________________________________________ (навести име понуђача / подизвођача / члана групе понуђача) уписан у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре Решењем бр. _______________ од _____________ год.

Регистар понуђача се налази на интернет страни Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs.
Место:_____________                                                
_______________







            
име и презиме овлашћеног лица 

Датум:_____________                           М.П.                
_______________                                                        









    
 потпис

Напомена:
Уколико понуђач подноси понуде за више партија обавезан је да попуњен образац Изјаве приложи уз сваку понуду.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачима или као члан групе понуђача, уколико су подизвођачи или чланови групе понуђача уписани у Регистар понуђача код Агенције за привредне регистре, понуђач је у обавези да потпише Изјаву, као и сваки подизвођач или сваки од чланова у групи понуђача који су уписани у Регистар понуђача код Агенције за привредне регистре.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, у отвореном поступку јавне набавке број: 1.2.21/2017, набавка услуге: Израда пројектно техничке документације, чији је наручилац Град Пирот, у својству понуђача дајем следећу

                                               ИЗЈАВУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу при састављању предметне понуде потврђујем да сам у свему поштовао испуњење обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

На захтев Наручиоца обавезујем се да доставим одговарајуће доказе ради провере испуњења обавеза из предметне јавне набавке.
Место:_____________                                                ____________________







            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        









           потпис

Напомена:
Уколико понуђач подноси понуде за више партија обавезан је да попуњен образац Изјаве приложи уз сваку понуду.

VI      УПУТСТВО ПОДНОСИОЦИМА ПОНУДЕ КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
    1. Подаци о језику на којем понуда  мора бити састављена
Понуда се подноси на српском језику.

2.Начин на који понуда мора бити сачињена 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти на којој је на предњој страни написан текст: „Понуда за набавку услуга: Израда пројектно техничке документације, обликована по партијама, за партију број ____ , ___________________________ (уписати назив патрије) чији је наручилац Град Пирот, редни број 1.2.21/2017“, са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача. Понуду доставити на адресу:

Град Пирот

ул. Српских владара број 82

Писарница, канцеларија бр.4

18300 Пирот

Уколико понуђач подноси понуде за више партија, обавезан је да понуде за сваку партију посебно упакује у посебне коверте.
3. Рок за подношење понуда
Рок за подношење понуде је 22.11.2017. године до 12 часова.

Понуда се сматра благовременом ако је примљена од стране писарнице Града Пирота, канцеларија бр. 4 у року и то најкасније до 12 часова 22.11.2017. године без обзира на начин достављања.

Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти на којој је на предњој страни написан текст: „Понуда за набавку услуга: Израда пројектно техничке документације, обликована по партијама, за партију број __ , ___________________________ (уписати назив патрије) чији је наручилац Град Пирот, редни број 1.2.21/2017“, са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача. Понуду доставити на адресу:

Град Пирот

ул. Српских владара број 82

Писарница, канцеларија бр.4

18300 Пирот

Уколико понуђач подноси понуде за више партија, обавезан је да понуде за сваку партију посебно упакује у посебне коверте.

Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 
 Понуда мора да садржи:
- доказе из члана 75. ЗЈН предвиђене конкурсном документацијом;

- доказе из члана 76. ЗЈН предвиђене конкурсном документацијом;

- Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. ст. 2. Закона у отвореном поступку јавне набавке 
- попуњен образац понуде

- попуњену спецификацију понуде

- попуњен образац трошкова припреме понуде

- попуњен образац изјаве о независној понуди

- оверен и попуњен модел уговора.
Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани у целину, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачии листови, односно прилози а да се видно не оштете листови или печат. 
Коверту са понудом упаковати и доставити на адресу:
Град Пирот, ул. Српских владара број 82, 18300 Пирот.

4. Отварање понуда

Јавно отварање понуда извршиће се дана 22.11.2017. године у 12:15 часова у малој сали скупштине Града Пирота. Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији поднети оверена овлашћења за учешће у поступку отварања понуда.

5. Партије

Јавна набавка је обликована у 7 партије:
1. Партија 1: Израда идејног пројекта уређења Трга пиротских ратника (између робне, модне куће, Дома војске и везног тракта), ул. Бранка Радичевића и дела тротоара у ул. Српских владара - испред Дома културе
2. Партија 2: Израда пројектно техничке документације за инфраструктурно опремање у индустријској зони 2 у Пироту
3. Партија 3: Израда пројектно техничке документације за изградњу трафостанице 35/10 kV и напојног кабла 35 kV и две трафостанице 10/04 kV са напојним кабловима 10 kV на подручју Индустријске зоне 2 у Пироту
4. Партија 4: Израда пројектно техничке документације за изградњу улице Саве Ковачевића (од улице Данила Киша до ул. 46. дивизије) и раскрснице ул. Саве Ковачевића и ул. Миливоја Манића
5. Партија 5: Израда идејног пројекта за уређење тротоара у ул. Миливоја Манића (од ул. Саве Ковачевића до ул. Српских владара)
6. Партија 6: Израда пројектно техничке документације за изградњу трафостанице 10/04 kV и напојног кабла 10 kV на подручју Индустријске зоне 1 у Пироту
7. Партија 7: Израда пројектно техничке документације за изградњу перона у стајалишту Божурат у км 76+563 магистралне железничке пруге Ниш - Димитровград - државна граница
6. Понуда са варијантама 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
7. Начин измене, допуне и опозива понуде
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду у року за подношење понуда на начин који је одређен за подношење понуде

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде се мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба најкасније до 22.11.2017. до 12.00 часова доставити на адресу: Град Пирот, ул. Српских владара број 82, 18300 Пирот:

 „Измена понуде за јавну набавку услуге, редни број 1.2.21/2017 Израда пројектно техничке документације, обликована по партијама, за партију број __ , ___________________________ (уписати назив патрије), са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача“.
„Допуна понуде за јавну набавку услуге, редни број 1.2.21/2017 Израда пројектно техничке документације, обликована по партијама, за партију број __ , ___________________________ (уписати назив патрије), са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача“.
„Опозив понуде за јавну набавку услуге, редни број 1.2.21/2017 Израда пројектно техничке документације, обликована по партијама, за партију број __ , ___________________________ (уписати назив патрије), са назнаком „не отварај“, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 


По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.  


8. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
   Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Подносилац понуде који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може  учествовати у више заједничких понуда. 

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно овој забрани. 

У обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
9. Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутсвом како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
10. Заједничка понуда
 Понуду може поднети група понуђача.
 У случају подношења заједничке понуде, поред попуњених обавезних образаца за сваког подносиоца заједничке понуде,  доставља се и споразум којим се понуђачи из групе међусобно  и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Наведени споразум мора бити саставни део понуде и мора обавезно да садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.


Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.


Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.


Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. 


Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.


Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

11. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде 
Понуђач не може да тражи аванс.
По испостављању фактуре, након достављања Пројектне документације. Пројектну документацију урадити и испоручити у по 5 (пет) штампана примерка и на 3 CD у елeктронској “едит”-абилној форми. 
Текстуални део пројектне документације у MS Word “.docx” или „.doc” формату (текст форматиран - ћирилично писмо, по могућству врста слова Times New Roman, величина слова 12) и PDF формату који је потписан дигиталним потписом
Графички део документације треба да је у целости векторска графика, формата “*.dwg”, снимљена као AutoCAD документ и у PDF формату који је потписан дигиталним потписом
Предмер и предрачун у EXCEL и PDF формату (текст форматиран - ћирилично писмо, по могућству врста слова Times New Roman, величина слова 12) у којем је свака врста радова и њихова рекапитулација одвојено приказана, као и збирну рекапитулацију. Потребно је да Предмер и предрачун радова садржи формуле.
Предмер радова испоручити као засебан фајл, у одговарајућем, прописаном обрасцу Наручиоца, спремно за поступак јавне набавке.

12.Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
Цене у понуди се исказују у динарима са и без пореза на додату вредност.
У цену треба да су садржани сви пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл. 92. Закона о јавним набавкама.

  13. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и Локалним пореским администрацијама.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у  Министарству рударства и енергетике.

Подаци о заштити при запошљавању у условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

14. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача
Није предвиђено

15. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укуључујући и њихове подизвођаче


Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.


16.Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде и преузимање конкурсне документације
1.  Додатне информације или појашњења у вези припремања понуде понуђач може тражити у писаном облику најкасније до 20.11.2017. године путем мејла javnenabavke@pirot.rs, путем поште или на факс 010-313-901, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова (до краја радног дана). Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Уколико се питање у вези појашњења конкурсне документације постави после истека рока, 20.11.2017. године (до краја радног дана), Наручилац није дужан да на такво питање одговори.

2. Конкурсна документација се може преузети у Градској управи Пирот у канцеларији бр. 37 непосредно или путем мејла javnenabavke@pirot.rs, путем сајта www.pirot.rs, на Порталу јавних набавки, као и путем поште.
3. Преузимање конкурсне документације је сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова (до краја радног дана), без надокнаде трошкова.

4. Тражење додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде није дозвољено телефоном.

5. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку „Израда пројектно техничке документације, обликована по партијама, за партију број __ , ___________________________ (уписати назив патрије), редни број 1.2.21/2017“.

6. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

7. По истеку рока за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
8. Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
17. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача
Наручилац може да, после отварања понуда приликом стручне оцене понуда од понуђача, писаним путем захтева додатна објашњења која ће му помоћи приликом прегледа, вредновања и упоређивања понуда, а може захтевати и контролу понуђача односно његовог подизвођача. Уколико је наручилац писменим путем затражио додатно објашњење, понуђач је дужан да му у року од три дана достави одговор.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

18. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на списку негативних референци
Није предвиђено


19.Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања, у случају спровођења преговарачког поступка 
            Није предмет јавне набавке.

20. Врста критеријума за доделу Уговора, елементи критеријума за основу којих се додељује Уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума. 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

21. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

У случају да, после оцењивања понуда, две или више прихватљивих понуда имају једнаку цену, наручилац ће изабрати понуду оног понуђача који је понудио краћи рок за израду пројекта. 
   
22. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа


Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. (Образац изјаве, дат је у поглављу VI конкурсне документације).

23. Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица
     
 Није предвиђено.


24. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача


Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама, или Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail javnenabavke@pirot.rs, факсом на број 010/313-901 или препорученом пошиљком са повратницом. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.


Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда и ако је подносилац Захтева у складу са чл. 63. ст. 2 ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне недостатке, а Наручилац их није отклонио.


 Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке, у складу са одредбама чл. 150. ЗЈН.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 


Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 


Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Подносилац захтева је дужан да уз Захтев за заштиту права приложи и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН мора да садржи следеће елементе:

17. да буде издата од стране банке и да садржи печат банке

18. износ таксе: 120.000,00 динара

19. број рачуна: 840-30678845-06

20. шифра плаћања: 153 или 253

21. позив на број: 1.2.21/2017
22. сврха: ЗЗП; Град Пирот; 1.2.21/2017
23. корисник: буџет Републике Србије

24. назив уплатиоца, односно подносиоца ЗЗП за којег је извршена уплата таксе

25. потпис овлашћеног лица банке

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
25. Рок у којем ће уговор бити закључен
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона.

VII                                              ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку - Израда пројектно техничке документације, обликована по партијама, за партију број __ , ___________________________ (уписати назив патрије), редни број 1.2.21/2017
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:
	

	Адреса понуђача:
	

	Матични број понуђача:
	

	Порески идентификациони број (ПИБ)
	

	Број личне карте (уколико је понуђач физичко лице)
	

	Име особе за контакт:
	

	Електронска адрса понуђача (Е-mail):
	

	Телефон:
	

	Телефакс:
	

	Број рачуна понуђача и назив банке:
	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Број личне карте (уколико је подизвођач физичко лице)
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Број личне карте (уколико је подизвођач физичко лице)
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Број личне карте (уколико је учесник у заједничкој понуди физичко лице)
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Број личне карте (уколико је учесник у заједничкој понуди физичко лице)
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Израда пројектно техничке документације, обликована по партијама, за партију број __: ___________________________ (уписати назив патрије), редни број 1.2.21/2017.
	Укупна цена без ПДВ-а (Збир јединичних цена из обрасца Предмер и предрачун са структуром цене)
	

	Износ ПДВ-а (уписати)
	

	Укупна цена са ПДВ-ом
(Збир јединичних цена из обрасца Предмер и предрачун са структуром цене)
	

	Начин и услови плаћања: 
(аванс није дозвољен)
	_______ дана по испостављању фактуре након достављања пројектне документације у 5 штампана примерка и на 3 CD у елeктронској “едит”-абилној форми

	Рок важења понуде: (уписати)
	

	Рок за израду пројекта: (уписати)
	· за израду идејног решења _________ (максимално 30 дана) од дана потписивања уговора
· за израду пројекта за грађевинску дозволу (идејног пројекта) _________ (максимално 30 дана) од дана добијања локацијских услова 
· за израду пројекта за извођење__________(максимално 15 дана) од добијања грађевинске дозволе 

	Место реализације:
	Пирот

	Начин давања понуде:

(заокружити)
	А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Место:_____________                                                ____________________







            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        
             потпис
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VIII       ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач: _______________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Место:_____________                                                ____________________







            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        









             потпис  
Напомена:
Уколико понуђач подноси понуде за више партија обавезан је да попуњен образац Изјаве приложи уз сваку понуду.

           IX         ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, _____________________________________, (навести назив понуђача) даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке: Израда пројектно техничке документације, обликована по партијама, редни број 1.2.21/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Место:_____________                                                ____________________







            име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                        


           потпис
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Напомена:
Уколико понуђач подноси понуде за више партија обавезан је да попуњен образац Изјаве приложи уз сваку понуду.

X
МОДЕЛ УГОВОРА
О ИзрадИ пројектно техничке документације
Закључен између:
1. Градске управе Пирот, Српских Владара 82, Пирот, ПИБ: 100386203, матични број: 07131674, коју заступа Начелник градске управе Пирот Драган Станковић, (у даљем тексту: Наручилац) и 

2. _________________________________, место ______________, ул. _________________________________ бр. _____, ПИБ ______________, МБ _______________ кога заступа директор __________________________, 
(заокружити и попунити)
a. који наступа самостално, 
б.   уз ангажовање подизвођача ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
(навести назив подизвођача, уколико је планирано ангажовање), 
в.   са учесницима у заједничкој понуди: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
  (навести све остале учеснике у заједничкој понуди); 
с друге стране (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ)

По предмету Уговора, уговорне стране су своје међусобне односе уредиле на следећи начин:

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац спровео отворени поступак јавне набавке услуга, редни број 1.2.21/2017 – Израда пројектно техничке документације, обликована по партијама, за партију бр. ___: _______________________________________________, (написати за коју партију подносите понуду). 
Овај Уговор додељен је Извршиоцу услуге, као најповољнијем понуђачу, на основу понуде понуђача број _________________ од ____________, у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.68/2015).
Члан 2

Извршилац се обавезује да за потребе Наручиоца изврши услугу израде  пројектно техничке документације.
Извршилац се обавезује да пројектну документацију из става 1. овог члана изради стручно и квалитетно, према правилима струке, а у свему према добијеном пројектном задатку и осталим условима Наручиоца, уз поштовање свих важећих прописа Републике Србије и важећим нормама и стандардима за врсту пројектовања, које је предмет уговора

Реализацију овог уговора контролисаће овлашћено лице Наручиоца. У случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету извршених услуга, Извршилац је дужан да исте отклони одмах, а најкасније у року од 7. дана од дана пријема рекламације, без надокнаде.
Члан 3

Наручилац се обавезује да:

· Извршиоцу пружи помоћ у погледу давања потребних и захтевних услова за израду пројектне документације из члана 2 овог уговора.

Пројектант се обавезује да: 

· сагласно Закону о планирању и изградњи и електронској обједињеној процедури прибави  за потребе наручиоца локацијске услове, грађевинску дозволу и све друге евентуално потребне, захтеване документе (Трошкове према надлежним институцијама сноси Наручилац).



· изврши израду пројектне документације у складу са пројектним задатком, важећим прописима и правилима струке.

· обавештава Наручиоца о свим моментима који могу имати утицаја на успешну и благовремену израду пројектне документације.

· достави радну верзију пројектне документације Наручиоцу на увид, ради усаглашавања ставова о евентуалним примедбама.

· Изради и достави пројектну документацију у 5 штампана примерка и на 3 CD у елeктронској “едит”-абилној форми.
Члан 4
Уговорне стране су сагласне да рок израде пројекта износи:
· за израду идејног решења _________ (максимално 30 дана) од дана потписивања уговора
· за израду пројекта за грађевинску дозволу (идејног пројекта) _________ (максимално 30 дана) од дана добијања локацијских услова 
· за израду пројекта за извођење__________(максимално 15 дана) од добијања грађевинске дозволе 
Уколико у току израде техничке документације дође до измена које утичу на продужење уговореног рока, уговорне стране ће благовремено одредити рок за завршетак израде техничке документацијеи и то тако што је Извршилац услуга дужан да поднесе писани, детаљно образложени захтев за продужење рока, а најкасније 3. дана пре истека рока наведеног у ставу 1. овог члана.
Члан 5
Наручилац се обавезује да пружене услуге плати по цени од __________ динара без ПДВ-а и плус __________ динара ПДВ, што заједно износи ______________ динара са ПДВ-ом Наручилац се обавезује да услуге плати, на рачун Извршиоца услуге бр. ________________________________ код _________________ банке. Плаћање ће бити извршено _______ дана по испостављању фактуре након достављања пројектне документације у 5 штампана примерка и на 3 CD у елeктронској “едит”-абилној форми.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Члан 6
Наручилац, евентуалне, скривене трошкове неће признати накнадно, по потписивању овог Уговора.
Члан 7
Овај Уговор се закључује на период до 30.06.2018. године.
Свака уговорна страна може отказати овај Уговор и пре истека рока из претходног става уколико друга уговорна страна не испуњава обавезе утврђене овим Уговором.

Члан 8
На све што није регулисано овим Уговором примењује се Закон о облигационим односима и важећи прописи који уређују област која је предмет овог Уговора.

Члан 9
Све спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а ако се не постигне споразум, надлежан је Привредни суд у Нишу.

Члан 10
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.
    Н А Р У Ч И Л А Ц



        И З В Р Ш И Л А Ц  
________________________

              _________________________
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. 
� EMBED opendocument.CalcDocument.1 ���





� EMBED opendocument.CalcDocument.1 ���





� EMBED opendocument.CalcDocument.1 ���








____________________________________________________________________________

Конкурсна документација за отворени поступак јавне набавке услуга, 
редни број 1.2.21/2017: Израда пројектно техничке документације
 72/72

_169068996.unknown

_218395488.unknown

_105170848.unknown

